Объемы (Северодвинская, д. 9)
25.07.2022. – 25.08.2022.
	Сантехника

	Под.6 эт.11 кв.382
Под.3 эт.11 кв.179
Под.4 эт.14 кв.257
Под.2 эт.6 кв.89
Под.3 эт.17 кв.202
Под.4 эт.13 кв.255
Под.5 эт.8 кв.300

	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	10 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	15 шт.

	Под.6 эт.11 кв.382
	Прочистка засора канализации д-50
	1 м.

	Под.4 эт.14 кв.257
	Сварочные работы на ГВС с отключением.
	

	Под.5 эт.8 кв.300
	Сварочные работы на ГВС с отключением.
	

	Под.4 кв.255
	Установка крана д-20 (без мат-ла)
	1 шт.

	Под.2 эт.2, 5
Под.5 эт.16
Под.4 эт.14
Под.7 эт.3, 17
	Установка пожарных рукавов.
	6 шт.

	
	Гидравлика системы ЦО.
	

	
	
	

	Электрика 

	Под.5 эт.9 кв.305
Под.2 эт.15 кв.128
Под.6 эт.14 кв.393
Под.5 эт.6 кв.292
Под.6 эт.17 кв.403
Под.1 эт.2 кв.8
Под.6 эт.11 кв.382
Под.4 эт.4 кв.219
Под.4 эт.16 кв.265
Под.2 эт.11 кв.109
Под.6 эт.8 кв.370
Под.6 эт.10 кв.378
Под.1 эт.3 кв.12
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность в эл.щитках. 
	24 шт.

	Под.6 эт.14 кв.393
Под.1 эт.2 кв.8
Под.4 эт.4 кв.219
Под.5 эт.6 кв.292
Под.2 эт.11 кв.109
Под.6 эт.8 кв.370
Под.6 эт.3, 15
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	14 шт.

	Под.4 эт.16 кв.265
	Замена нулевой колодки.
	1 шт.

	Под.4 эт.6,8,9,11,12,15, козырек
	Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
Ремонт светильника.
	7 шт.

2 шт.

	Под.3 эт.2,7,8,10
	Замена ламп КЛ-11.
Замена ламп ЛБ-40.
Замена ламп энерг.
	3 шт.
3 шт.
1 шт.

	Под.2 козырек
	Замена ламп энерг.
	1 шт.

	Подвал 
	Замена ламп энерг.
	22 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	6 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.4 эт.8
Под.3 эт.4
Под.7 эт.5
Под.5 эт.10, 9, 3
Под.6 эт.3, 4, 12, 14
Под.7 эт.8 кв.434
	Заявки ОДС (плотники)
	12 шт.

	Под.3 эт.4 л/кл
Под.6 эт.12, 14
	Закрытие слаботочки.
	1,5 м.кв.

	Под.5 эт.10
	Установка ручки-скобы.
Установка петель на пож.шкаф.
Установка ручки ПВХ на окно.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.5 эт.3, 10
Под.6 эт.4
	Установка гребенки на окно.
	3 шт.

	Под.4 эт.8
Под.7 эт.5
	Замена ковша усс/провода.
	2 шт.

	Под.5 эт.9
	Ремонт двери. Оргалит 90*146.
	1 шт.

	Под.6 эт.3
	Ремонт двери.
	1 шт.

	Под.1 маш.отделение
	Устройство гидроизоляции кровли со вскрытием.
Устройство стяжки выравнивающей.
Промазка битумной мастикой.
Уборка и вынос мусора.
	14,0 м.кв.
10,0 м.кв.
20,0 м.кв.
110 кг.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля
Кв.16, 20

	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	26 шт.

	Под.1 эт.17 кв.67
	Герметизация м/п швов.
Ремонт кровли и примыканий тех.балкона
Промазка тех.балкона битум.мастикой.
Установка отлива по примыканию тех.балкона.
Навеска оборудования.
Перенавеска оборудования.
	12 м/п
6 м.кв.
6 м.кв.
6 м/п
2 шт.
1 шт.

	Фасад МКД
	Монтаж/демонтаж флагов 21.08.-23.08.2022.
	2 шт.

	Под.7 эт.8 кв.434
	Штукатурка дв.откоса.
ВЭ окраска стен.
	0,3 м.кв.
1,0 м.кв.

	Правление 
	Ремонт плитки.
	2 шт.

	Под.5 эт.9
Под.6 эт.3
Под.8 эт.17
	Окраска дерев.двери.
	3 шт.

	Под.6 эт.12,13,14
	ВЭ окраска слаботочек.
	1,5 м.кв.

	Под.4
	Масл. окраска цоколя.
	44,0 м.кв.

	Под.8 эт.5, 7-9, 10, 12-17
	Выведение протечек на стенах.
	22,8 м.кв.

	Под.8 эт.5, 7, 8, 10, 12-17
	ВЭ окраска стен.
	39,0 м.кв.

	Под.8 эт.8, 9, 12-17
	Масл.окраска стен.
	3,9 м.кв.

	Под.8 эт.17
	Масл.окраска радиатора.
	0,3 м.кв.

	Под.8 эт.3, 7, 9, 13
	Масл.окраска ствола мус/провода.
	12,0 м.кв.

	Под.8 эт.3, 12
	Выведение протечек на потолке.
	1,5 м.кв.

	Под.8 эт.3, 9, 12
	ВЭ окраска потолка.
	2,0 м.кв.

	Под.8 эт.5
	Заделка выбоин.
	3 шт.
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