Объемы (Северодвинская, д. 9)

25.07.2022. – 25.08.2022.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.6 эт.11 кв.382 Под.3 эт.11 кв.179 Под.4 эт.14 кв.257 Под.2 эт.6 кв.89 Под.3 эт.17 кв.202 Под.4 эт.13 кв.255 Под.5 эт.8 кв.300 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 10 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 15 шт. |
| Под.6 эт.11 кв.382 | Прочистка засора канализации д-50 | 1 м. |
| Под.4 эт.14 кв.257 | Сварочные работы на ГВС с отключением. |  |
| Под.5 эт.8 кв.300 | Сварочные работы на ГВС с отключением. |  |
| Под.4 кв.255 | Установка крана д-20 (без мат-ла) | 1 шт. |
| Под.2 эт.2, 5 Под.5 эт.16 Под.4 эт.14 Под.7 эт.3, 17 | Установка пожарных рукавов. | 6 шт. |
|  | Гидравлика системы ЦО. |  |
| Электрика |  |  |
| Под.5 эт.9 кв.305 Под.2 эт.15 кв.128 Под.6 эт.14 кв.393 Под.5 эт.6 кв.292 Под.6 эт.17 кв.403 Под.1 эт.2 кв.8 Под.6 эт.11 кв.382 Под.4 эт.4 кв.219 Под.4 эт.16 кв.265 Под.2 эт.11 кв.109 Под.6 эт.8 кв.370 Под.6 эт.10 кв.378 Под.1 эт.3 кв.12 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 24 шт. |
| Под.6 эт.14 кв.393 Под.1 эт.2 кв.8 Под.4 эт.4 кв.219 Под.5 эт.6 кв.292 Под.2 эт.11 кв.109 Под.6 эт.8 кв.370 Под.6 эт.3, 15 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 14 шт. |
| Под.4 эт.16 кв.265 | Замена нулевой колодки. | 1 шт. |
| Под.4 эт.6,8,9,11,12,15, козырек | Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. Ремонт светильника. | 7 шт. 2 шт. |
| Под.3 эт.2,7,8,10 | Замена ламп КЛ-11. Замена ламп ЛБ-40. Замена ламп энерг. | 3 шт. 3 шт. 1 шт. |
| Под.2 козырек | Замена ламп энерг. | 1 шт. |
| Подвал | Замена ламп энерг. | 22 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 6 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.4 эт.8 Под.3 эт.4 Под.7 эт.5 Под.5 эт.10, 9, 3 Под.6 эт.3, 4, 12, 14 Под.7 эт.8 кв.434 | Заявки ОДС (плотники) | 12 шт. |
| Под.3 эт.4 л/кл Под.6 эт.12, 14 | Закрытие слаботочки. | 1,5 м.кв. |
| Под.5 эт.10 | Установка ручки-скобы. Установка петель на пож.шкаф. Установка ручки ПВХ на окно. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.5 эт.3, 10 Под.6 эт.4 | Установка гребенки на окно. | 3 шт. |
| Под.4 эт.8 Под.7 эт.5 | Замена ковша усс/провода. | 2 шт. |
| Под.5 эт.9 | Ремонт двери. Оргалит 90*146. | 1 шт. |
| Под.6 эт.3 | Ремонт двери. | 1 шт. |
| Под.1 маш.отделение | Устройство гидроизоляции кровли со вскрытием. Устройство стяжки выравнивающей. Промазка битумной мастикой. Уборка и вынос мусора. | 14,0 м.кв. 10,0 м.кв. 20,0 м.кв. 110 кг. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля Кв.16, 20 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 26 шт. |
| Под.1 эт.17 кв.67 | Герметизация м/п швов. Ремонт кровли и примыканий тех.балкона Промазка тех.балкона битум.мастикой. Установка отлива по примыканию тех.балкона. Навеска оборудования. Перенавеска оборудования. | 12 м/п 6 м.кв. 6 м.кв. 6 м/п 2 шт. 1 шт. |
| Фасад МКД | Монтаж/демонтаж флагов 21.08.-23.08.2022. | 2 шт. |
| Под.7 эт.8 кв.434 | Штукатурка дв.откоса. ВЭ окраска стен. | 0,3 м.кв. 1,0 м.кв. |
| Правление | Ремонт плитки. | 2 шт. |
| Под.5 эт.9 Под.6 эт.3 Под.8 эт.17 | Окраска дерев.двери. | 3 шт. |
| Под.6 эт.12,13,14 | ВЭ окраска слаботочек. | 1,5 м.кв. |
| Под.4 | Масл. окраска цоколя. | 44,0 м.кв. |
| Под.8 эт.5, 7-9, 10, 12-17 | Выведение протечек на стенах. | 22,8 м.кв. |
| Под.8 эт.5, 7, 8, 10, 12-17 | ВЭ окраска стен. | 39,0 м.кв. |
| Под.8 эт.8, 9, 12-17 | Масл.окраска стен. | 3,9 м.кв. |
| Под.8 эт.17 | Масл.окраска радиатора. | 0,3 м.кв. |
| Под.8 эт.3, 7, 9, 13 | Масл.окраска ствола мус/провода. | 12,0 м.кв. |
| Под.8 эт.3, 12 | Выведение протечек на потолке. | 1,5 м.кв. |
| Под.8 эт.3, 9, 12 | ВЭ окраска потолка. | 2,0 м.кв. |
| Под.8 эт.5 | Заделка выбоин. | 3 шт. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»