Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.11.2021. – 20.12.2021.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.1 эт.13 кв.49 Под.1 эт.16 кв.62 Под.1 эт.16 кв.64 Под.1 эт.17 кв.68 Под.1 эт.4 кв.14 Под.2 эт.3 кв.80 Под.2 эт.7 кв.94 Под.3 эт.4 кв.148 Под.3 эт.14 кв.174 Под.3 эт.11 кв.177 Под.4 эт.3 кв.213 Под.4 эт.11 кв.246 Под.4 эт.10 кв.243 Под.4 эт.1 кв.205 Под.4 эт.9 кв.238 Под.4 эт.8 кв.234 Под.5 эт.12 кв.319 Под.5 эт.16 Под.6 эт.11 кв.382 Под.6 эт.11 кв.379 Кв.405 Под.5 мус/камера | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 32 шт. |
| Подвал | Провоздушивание стояков ГВС, ЦО | 22 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 22 шт. |
| Подвал под.1-8 | Набивка сальников на кранах. | 21 шт. |
| Под.4 эт.11 кв.247 | Врезка труб д-15 Установка крана д-15 Нарезка резьбы д-15 Демонтаж/монтаж счетчика (без мат-ла) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.6 | Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-100 дважды. | 18 м/п |
| Под.7 эт.6 л/кл | Врезка труб д-20 Труба д-20 Установка конвектора У-5 Масл.окраска труб д-20 | 2 шт. 0,5 м. 1 шт. 0,5 м. |
| Под.4 эт.9 кв.238 Под.5 мус/камера Под.3 эт.4 кв.148 | Замена крана д-15. | 5 шт. |
| Под.3 эт.11 кв.177 | Замена крана д-20. | 1 шт. |
| Под.5 эт.12 Под.6 эт.4 | Установка пожарного рукава | 2 шт. |
| Под.5 эт.12 | Замена крана д-50 | 1 шт. |
| Под.6 эт.11 кв.382 Под.1 эт.13 кв.49 | Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-50. | 3 м. |
| Электрика |  |  |
| Под.2 эт.11 кв.109 Под.2 эт.5 кв.87 Под.2 эт.9 кв.104 Под.2 эт.17 Под.3 эт.5 кв.152 Под.4 эт.5 кв.223 Под.4 эт.4 кв.219 Под.4 эт.1 кв.340 Под.4 эт.8 кв.234 Под.4 эт.7 кв.230 Под.5 эт.3 кв.281 Под.5 эт.9, 14 Под.5 эт.4 кв.285 Под.5 эт.12 Под.6 эт.8, 10, 15 Под.5 эт.16 Под.6 эт.13 кв.389 Под.6 эт.11 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 18 шт. |
| Под.5,6 эл.щитовая | Замена авт.160А Провод АПВ 1*95 Опрессовка наконечников Сжим винтовой | 2 шт. 2 м. 6 шт. 1 шт. |
| Под.6 эт.4 | Портал. Замена ламп КЛ-11 | 1 шт. |
| Под.4 эт.8 кв.234 Под.2 эт.11 кв.109 | Ремонт светильника | 2 шт. |
| Под.4 эт.5 кв.223 Под.3 эт.5 кв.152 Под.2 эт.11 кв.109 Под.2 эт.5 кв.87 Под.4 эт.1 кв.340 Под.4 эт.4 кв.219 Под.5 эт.4 кв.285 Под.5 эт.12 Под.5 эт.16 Под.5 эт.9, 14 Под.6 эт.13, 11 Под.6 эт.8, 10, 15 Под.4 эт.8 кв.234 Под.2 эт.17 Под.2 козырек | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 22 шт. |
| Под.2 эт.11 кв.109 Под.2 эт.9 кв.104 Под.2 эт.17 Под.4 эт.4 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 5 шт. |
| Под.1 эт.1 | Замена светодиодного светильника 60*60 | 1 шт. |
| Под.4 эт.7 кв.230 Под.4, 3 подвал | Подключение автомата | 2 шт. |
| Под.1-8 | Установка гирлянд на козырьки | 8 шт. |
| Под.4, 1 | Замена сгоревшей гирлянды. | 2 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. | 6 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.1 эт.1 | Замена доводчика на тамб.двери. | 1 шт. |
| Под.4 эт.3 Под.7 эт.9 Под.8 эт.6 | Замена ковша мусс/провода. | 3 шт. |
| Под.8 эт.13 | Ремонт ковша мусс/провода. | 1 шт. |
| Под.7 эт.1 Под.1 эт.1 Под.4 эт.3 Под.3 эт.1 Под.5 эт.1 Под.4 эт.5 Под.8 эт.1 Под.7 эт.2, 8, 9, 11, 13, 14 Под.8 эт.6 | Заявки ОДС (плотнтки) | 11 шт. |
| Кв.185 | Замена замка в почт.ящике. | 1 шт. |
| Под.6 эт.12 | Изготовление и монтаж решетки на ДУ и ППА. Труба 20*20 Угол 32*32 Сетка 80*40 Петли Защелка Сверление | 1 шт. 2,5 м. 2,6 м. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 4 шт. |
| Под.7 | Замена навесного замка на решетке. | 1 шт. |
| Под.5 эт.1 | Установка уплот.резинки на дверь. | 3 м. |
| Фасад МКД | Монтаж/демонтаж флагов (04.12.21.-06.12.21., 08.12.21.-10.12.21., 11.12.21.-13.12.21.) | 4 шт./3 раза |
| Под.1, 6, 7 | Очистка козырьков от сосулек | 3 шт. |
| Под.7 эт.8, 11 | Демонтаж доводчика. | 2 шт. |
| Под.4 эт.5 Под.7 эт.13 | Установка пружин на двери | 2 шт. |
| Под.1 эт.1 | Установка ручки на дверь | 1 шт. |
| Под.7 эт.2, 14 | Установка ПВХ ручки на окно | 3 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак Под.5,6,8 Под.6 эт.4 Под.4 кв.247, 235, 231, 215, 243, 223 Под.1-8 подъезды | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 34 шт. |
| Под.4 кв.221 | Предписание. Дез.обработка подъезда 15.12.2021. |  |
| Под.4, 5 | ВЭ окраска стен (надписи на фасаде) Масл.окраска стен. | 3,0 м.кв. 1 м.кв. |
| Под.4 эт.3 Под.7 эт.9 Под.8 эт.6 | Окраска ковша мусс/провода | 1 шт. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»