Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.11.2021. – 20.12.2021.
	Сантехника

	Под.1 эт.13 кв.49
Под.1 эт.16 кв.62
Под.1 эт.16 кв.64
Под.1 эт.17 кв.68
Под.1 эт.4 кв.14
Под.2 эт.3 кв.80
Под.2 эт.7 кв.94
Под.3 эт.4 кв.148
Под.3 эт.14 кв.174
Под.3 эт.11 кв.177
Под.4 эт.3 кв.213
Под.4 эт.11 кв.246
Под.4 эт.10 кв.243
Под.4 эт.1 кв.205
Под.4 эт.9 кв.238
Под.4 эт.8 кв.234
Под.5 эт.12 кв.319
Под.5 эт.16
Под.6 эт.11 кв.382
Под.6 эт.11 кв.379
Кв.405
Под.5 мус/камера
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	32 шт.

	Подвал 
	Провоздушивание стояков ГВС, ЦО
	22 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	22 шт.

	Подвал под.1-8
	Набивка сальников на кранах.
	21 шт.

	Под.4 эт.11 кв.247

	Врезка труб д-15
Установка крана д-15
Нарезка резьбы д-15
Демонтаж/монтаж счетчика (без мат-ла)
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.6
	Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-100 дважды.
	18 м/п

	Под.7 эт.6 л/кл
	Врезка труб д-20
Труба д-20
Установка конвектора У-5
Масл.окраска труб д-20
	2 шт.
0,5 м.
1 шт.
0,5 м.

	Под.4 эт.9 кв.238
Под.5 мус/камера
Под.3 эт.4 кв.148
	Замена крана д-15.
	5 шт.

	Под.3 эт.11 кв.177
	Замена крана д-20.
	1 шт.

	Под.5 эт.12
Под.6 эт.4
	Установка пожарного рукава
	2 шт.

	Под.5 эт.12
	Замена крана д-50
	1 шт.

	Под.6 эт.11 кв.382
Под.1 эт.13 кв.49
	Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-50.
	3 м.

	
	
	

	Электрика 

	Под.2 эт.11 кв.109
Под.2 эт.5 кв.87
Под.2 эт.9 кв.104
Под.2 эт.17
Под.3 эт.5 кв.152
Под.4 эт.5 кв.223
Под.4 эт.4 кв.219
Под.4 эт.1 кв.340
Под.4 эт.8 кв.234
Под.4 эт.7 кв.230
Под.5 эт.3 кв.281
Под.5 эт.9, 14
Под.5 эт.4 кв.285
Под.5 эт.12
Под.6 эт.8, 10, 15
Под.5 эт.16
Под.6 эт.13 кв.389
Под.6 эт.11
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность в эл.щитках. 
	18 шт.

	Под.5,6 эл.щитовая

	Замена авт.160А
Провод АПВ 1*95
Опрессовка наконечников
Сжим винтовой
	2 шт.
2 м.
6 шт.
1 шт.

	Под.6 эт.4

	Портал. Замена ламп КЛ-11
	1 шт.

	Под.4 эт.8 кв.234
Под.2 эт.11 кв.109
	Ремонт светильника
	2 шт.

	Под.4 эт.5 кв.223
Под.3 эт.5 кв.152
Под.2 эт.11 кв.109
Под.2 эт.5 кв.87
Под.4 эт.1 кв.340
Под.4 эт.4 кв.219
Под.5 эт.4 кв.285
Под.5 эт.12
Под.5 эт.16
Под.5 эт.9, 14
Под.6 эт.13, 11
Под.6 эт.8, 10, 15
Под.4 эт.8 кв.234
Под.2 эт.17
Под.2 козырек
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	22 шт.

	Под.2 эт.11 кв.109
Под.2 эт.9 кв.104
Под.2 эт.17
Под.4 эт.4
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	5 шт.

	Под.1 эт.1
	Замена светодиодного светильника 60*60
	1 шт.

	Под.4 эт.7 кв.230
Под.4, 3 подвал
	Подключение автомата
	2 шт.

	Под.1-8
	Установка гирлянд на козырьки
	8 шт.

	Под.4, 1
	Замена сгоревшей гирлянды.
	2 шт.

	Эл.щитовые 
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
	6 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.1 эт.1
	Замена доводчика на тамб.двери. 
	1 шт.

	Под.4 эт.3
Под.7 эт.9
Под.8 эт.6
	Замена ковша мусс/провода.
	3 шт.

	Под.8 эт.13
	Ремонт ковша мусс/провода.
	1 шт.

	Под.7 эт.1
Под.1 эт.1
Под.4 эт.3
Под.3 эт.1
Под.5 эт.1
Под.4 эт.5
Под.8 эт.1
Под.7 эт.2, 8, 9, 11, 13, 14
Под.8 эт.6
	Заявки ОДС (плотнтки)
	11 шт.

	Кв.185
	Замена замка в почт.ящике.
	1 шт.

	Под.6 эт.12
	Изготовление и монтаж решетки на ДУ и ППА.
Труба 20*20
Угол 32*32
Сетка 80*40
Петли 
Защелка 
Сверление 
	1 шт.
2,5 м.
2,6 м.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
4 шт.

	Под.7
	Замена навесного замка на решетке.
	1 шт.

	Под.5 эт.1
	Установка уплот.резинки на дверь.
	3 м.

	Фасад МКД
	Монтаж/демонтаж флагов (04.12.21.-06.12.21., 08.12.21.-10.12.21.,  11.12.21.-13.12.21.)
	4 шт./3 раза

	Под.1, 6, 7
	Очистка козырьков от сосулек
	3 шт.

	Под.7 эт.8, 11
	Демонтаж доводчика.
	2 шт.

	Под.4 эт.5
Под.7 эт.13
	Установка пружин на двери
	2 шт.

	Под.1 эт.1
	Установка ручки на дверь
	1 шт.

	Под.7 эт.2, 14
	Установка ПВХ ручки на окно
	3 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак
Под.5,6,8
Под.6 эт.4
Под.4 кв.247, 235, 231, 215, 243, 223
Под.1-8 подъезды
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	34 шт.

	Под.4 кв.221
	Предписание. Дез.обработка подъезда 15.12.2021.
	

	Под.4, 5
	ВЭ окраска стен (надписи на фасаде)
Масл.окраска стен.
	3,0 м.кв.
1 м.кв.

	Под.4 эт.3
Под.7 эт.9
Под.8 эт.6
	Окраска ковша мусс/провода
	1 шт.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
