Объемы (Северодвинская, д. 9)

24.01.2022. – 20.02.2022.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.3 эт.5 кв.154 Под.4 эт.4 кв.219 Под.4 эт.5 кв.220 Под.4 эт.11 кв.258 Под.3 эт.3 кв.146,154 Под.3 эт.16 кв.198 Под.3 кв.158 Под.1 эт.5 кв.17,21,25 Под.1 эт.14 кв.55 Под.1 эт.3 кв.12 Под.1 эт.9 кв.34 Под.1 эт.4 кв.16 Под.4 эт.5 кв.220 Под.5 эт.11 кв.314,318 Под.5 эт.2 кв.277 Под.6 эт.17 кв.405 Под.6 эт.3 кв.350 Под.2 эт.4 кв.84,88 Под.2 эт.3 кв.78 Под.2 эт.13 кв.117 Под.7 эт.10 кв.445 Под.7 эт.10 кв.444 Под.8 эт.7 кв.498 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 40шт. |
| Под.7 эт.10 кв.445 Под.3 эт.3 кв.147 Под.5 эт.12 кв.317 Под.8 эт.7 кв.500 Под.4 эт.6 кв.225 Под.2 эт.11 кв.109 Под.1 эт.10 кв.38 Под.4 эт.5 кв.222 Под.2 эт.3 кв.77 Под.1 эт.16 кв.63 | Провоздушивание стояков ГВС, ЦО | 10 шт. |
| Под.7 эт.10 кв.445 Под.3 эт.3 кв.147 Под.5 эт.12 кв.317 Под.8 эт.7 кв.500 Под.4 эт.6 кв.225 Под.2 эт.11 кв.109 Под.1 эт.10 кв.38 Под.4 эт.5 кв.222 Под.2 эт.3 кв.77 Под.1 эт.16 кв.63 | Проверка на непрогрев. | 10 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 16 шт. |
| Под.3 эт.5 кв.154 | Замена крана д-15. | 1 шт. |
| Под.2 подвал | Прочистка засора канализации д-100 | 16 м.п. |
| Под.2 подвал | Прочистка засора канализации д-100 до колодца | 18 м.п. |
|  | Ремонт и обслуживание расширительного бака |  |
| Электрика |  |  |
| Под.3 эт.14 кв.461 Под.3 эт.11 кв.179 Под.2 эт.9 кв.103 Под.2 эт.13 кв.119 Под.7 эт.9 кв.439 Под.5 эт.9 кв.307 Под.5 эт.11 кв.314 Под.5 эт.10 Под.5 эт.15 кв.329 Под.6 эт.1 кв.342 Под.6 эт.15 Под.7 эт.3 кв.416 Под.4 эт.13 Под.8 эт.7 кв.498 Под.1 эт.5 кв.17 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 18 шт. |
| Под.1 мус/камера | Замена ламп энергосб. Ремонт свет-ка Эл.патрон | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.3 эт.11 | Замена 3-х фаз. Авт.100А Подключение авт. Провод ВВГ НГ 1*16,0 | 1 шт. 1 шт. 1 м. |
| Под.2 эт.13 кв.119 Под.5 эт.11 кв.314 Под.6 эт.1 кв.342 Под.6 эт.15 Под.7 эт.9 кв.439 Под.8 эт.7 кв.498 Под.5 эт.15 кв.329 Под.1 эт.8 Под.4 эт.13, 14 Под.7 эт.3 кв.416 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 16 шт. |
| Под.5 эт.9 кв.307 Под.6 эт.1 кв.342 Под.5 эт.11 кв.314 Под.1 эт.8 | Ремонт светильника Плафон | 6 шт. 0 шт. |
| Под.1 эт.8 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 1 шт. |
| Под.2 эт.9 кв.103 | Подключение автомата | 1 шт. |
| Под.1 эт.5 кв.17 | Замена нулевой колодки. | 1 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.1 эт.7 кв.25 Под.6, 7 Под.8 эт.1 Под..3 эт.13 Под.3 кв.157 | Заявки ОДС (плотнтки) | 6 шт. |
| Под.6мус/камера | Замена личинки замка. | 1 шт. |
| Кв.157 | Замена замка в почт.ящике. | 1шт. |
| Под..3 эт.13 | Установка ручки ПВХ на окно. | 2 шт. |
| Под.5 эт.15 | Установка ручки на ковш мус\провода. | 1 шт. |
| Под.5 мус\камера | Ремонт металлической конструкции. Полоса 20 | 1 шт. 1 м. |
| Под.1-8 | Очистка тех.балконов от снега и сосулек. Навеска оборудования. | 128 м.кв. 14 р. |
| Под.1-8 | Очистка козырьков от снега. | 336 м.кв. |
| Под.1-8 | Очисмтка свесов кровли по периметру от снега. | 420 м.кв. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды КВ.314, 266, 21,163 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 28 шт. |
| Под.6 кв.388 Под.1 кв.10, 37 Под.5 кв.306 Под.8 кв.485 | Предписание. Дез.обработка подъезда 24.01.2022. |  |
| Под.4 эт.11 | Окраска двери | 1 шт. |
| Под.1-8 | Очистка водостоков. Сколка льда. | 4 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»