Объемы (Северодвинская, д. 9)
24.01.2022. – 20.02.2022.
	Сантехника

	Под.3 эт.5 кв.154
Под.4 эт.4 кв.219
Под.4 эт.5 кв.220
Под.4 эт.11 кв.258
Под.3 эт.3 кв.146,154
Под.3 эт.16 кв.198
Под.3 кв.158
Под.1 эт.5 кв.17,21,25
Под.1 эт.14 кв.55
Под.1 эт.3 кв.12
Под.1 эт.9 кв.34
Под.1 эт.4 кв.16
Под.4 эт.5 кв.220
Под.5 эт.11 кв.314,318
Под.5 эт.2 кв.277
Под.6 эт.17 кв.405
Под.6 эт.3 кв.350
Под.2 эт.4 кв.84,88
Под.2 эт.3 кв.78
Под.2 эт.13 кв.117
Под.7 эт.10 кв.445
Под.7 эт.10 кв.444
Под.8 эт.7 кв.498
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	40шт.

	Под.7 эт.10 кв.445
Под.3 эт.3 кв.147
Под.5 эт.12 кв.317
Под.8 эт.7 кв.500
Под.4 эт.6 кв.225
Под.2 эт.11 кв.109
Под.1 эт.10 кв.38
Под.4 эт.5 кв.222
Под.2 эт.3 кв.77
Под.1 эт.16 кв.63

	Провоздушивание стояков ГВС, ЦО
	10 шт.

	Под.7 эт.10 кв.445
Под.3 эт.3 кв.147
Под.5 эт.12 кв.317
Под.8 эт.7 кв.500
Под.4 эт.6 кв.225
Под.2 эт.11 кв.109
Под.1 эт.10 кв.38
Под.4 эт.5 кв.222
Под.2 эт.3 кв.77
Под.1 эт.16 кв.63

	Проверка на непрогрев.
	10 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	16 шт.

	Под.3 эт.5 кв.154
	Замена крана д-15.
	1 шт.

	Под.2 подвал
	Прочистка засора канализации д-100 
	16 м.п.

	Под.2 подвал
	Прочистка засора канализации д-100 до колодца
	18 м.п.

	
	Ремонт и обслуживание расширительного бака
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Электрика 

	Под.3 эт.14 кв.461
Под.3 эт.11 кв.179
Под.2 эт.9 кв.103
Под.2 эт.13 кв.119
Под.7 эт.9 кв.439
Под.5 эт.9 кв.307
Под.5 эт.11 кв.314
Под.5 эт.10
Под.5 эт.15 кв.329
Под.6 эт.1 кв.342
Под.6 эт.15
Под.7 эт.3 кв.416
Под.4 эт.13
Под.8 эт.7 кв.498
Под.1 эт.5 кв.17
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность в эл.щитках. 
	18 шт.

	Под.1 мус/камера
	Замена ламп энергосб.
Ремонт свет-ка
Эл.патрон
	1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.3 эт.11
	Замена 3-х фаз. Авт.100А
Подключение авт.
Провод ВВГ НГ 1*16,0
	1 шт.
1 шт.
1 м.

	Под.2 эт.13 кв.119
Под.5 эт.11 кв.314
Под.6 эт.1 кв.342
Под.6 эт.15
Под.7 эт.9 кв.439
Под.8 эт.7 кв.498
Под.5 эт.15 кв.329
Под.1 эт.8
Под.4 эт.13, 14
Под.7 эт.3 кв.416
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	16 шт.

	Под.5 эт.9 кв.307
Под.6 эт.1 кв.342
Под.5 эт.11 кв.314
Под.1 эт.8

	Ремонт светильника
Плафон 
	6 шт.
0 шт.

	Под.1 эт.8

	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	1 шт.

	Под.2 эт.9 кв.103
	Подключение автомата
	1 шт.

	Под.1 эт.5 кв.17
	Замена нулевой колодки.
	1 шт.

	
	
	

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
	3 шт.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Плотники 

	Под.1 эт.7 кв.25
Под.6, 7
Под.8 эт.1
Под..3 эт.13
Под.3 кв.157
	Заявки ОДС (плотнтки)
	6 шт.

	Под.6мус/камера
	Замена личинки замка.
	1 шт.

	Кв.157
	Замена замка в почт.ящике.
	1шт.

	Под..3 эт.13
	Установка ручки ПВХ на окно.
	2 шт.

	Под.5 эт.15
	Установка ручки на ковш мус\провода.
	1 шт.

	Под.5 мус\камера
	Ремонт металлической конструкции.
Полоса 20
	1 шт.
1 м.

	Под.1-8
	Очистка тех.балконов от снега и сосулек.
Навеска оборудования.
	128 м.кв.
14 р.

	Под.1-8
	Очистка козырьков от снега.
	336 м.кв.

	Под.1-8
	Очисмтка свесов кровли по периметру от снега.
	420 м.кв.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды
КВ.314, 266, 21,163

	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	28 шт.

	Под.6 кв.388
Под.1 кв.10, 37
Под.5 кв.306
Под.8 кв.485
	Предписание. Дез.обработка подъезда 24.01.2022.
	

	Под.4 эт.11
	Окраска двери
	1 шт.

	Под.1-8
	Очистка водостоков. Сколка льда.
	4 м.кв.

	
	
	

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
