Объемы (Северодвинская, д. 9)
25.12.2023. – 24.01.2024.
	Сантехника

	Под.2 эт.7 кв.96
Под.6 эт.17 кв.403
Под.7 эт.15 кв.463
Под.5 эт.8 кв.303,295,287
Под.4 эт.13 кв.254
Под.2 эт.7 кв.498
Под.5 эт.9 кв.307
Под.6 эт.3 кв.348
Под.2 эт.4 кв.84
Под.6 эт.17 кв.403
Под.3 эт.3 кв.151
Под.1 эт.4 кв.15
Под.4 эт.8 кв.234
Под.6 эт.4 кв.353
Под.4 эт.9 кв.238
Под.6 эт.3 кв.349
Под.5 эт.4 кв.285
Под.3 эт.4 кв.150
Под.4 кв.253
Под.2 эт.11 кв.124
Под.7 эт.8 кв.437
Под.2 эт.2 кв.75
Под.6 кв.393
Под.2 кв.81
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	36 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	13 шт.

	Под.2 эт.7 кв.498
Под.6 эт.17 кв.403
	Провоздушивание ЦО, ГВС
	2 шт.

	Под.6 кв.393
	Демонтаж/монтаж крана д-15 для прочистки.
	1 шт.

	Под.4 эт.9 кв.238
	Врезка труб канализации д-100.
Труба ПВХ д-100.
Трайник.
Муфта комп.
Крестовина.
Пробивка и заделка плиты перекрытия.
	1 шт.
2,0 м/п
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.2 эт.2 кв.75
	Врезка труб д-25
Труба оц. д-25
	1 шт.
0,3 м.

	Под.2 эт.8 кв.100
	Врезка труб д-25
Труба оц. д-25
	1 шт.
0,4 м.

	
	
	

	Электрика 

	Под.6 эт.11 кв.381
Под.1 эт.7
Под.4 эт.10 кв.243
Под.4 эт.11,8/9,1
Под.4 эт.2 кв.211
Под.2 эт.3 кв.95
Под.7 эт.6
Под.3 эт.6 кв.159
Под.3 эт.15,13,7
Под.4 эт.6 кв.225
Под.4 м/камера
Под.4 эт.5 кв.220,221
Под.3 козырек
Под.2 эт.12
Под.6 кв.580
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность в эл.щитках. 
	41 шт.

	Под.4 эт.10 кв.243
Под.1 эт.7
Под.4 эт.11,1
Под.4 эт.2 кв.211
Под.7 эт.6
Под.3 эт.13,15
Под.4 эт.5 кв.220,221
Под.3 козырек
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	18 шт.

	Под.2 эт.3 кв.95
	Заявки ОДС. Подключение автомата в эл.щитке.
	1 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	5 шт.

	Под.3 эт.15,7
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40.
	3 шт.

	Под.4 м/камера
	Замена ламп энергосб.
	1 шт.

	Под.3 эт.15
	Установка светильника КЛ-11.
ВВГ НГ 2*1,5.
К-канал 40*52
Сверление.
	2 шт.
2,0 м.
1,0 м.
6 шт.

	Под.6 эт.11 после пожара
	Установка светильника КЛ-11.
Установка розетки.
	3 шт.
1 шт.

	Под.2 эт.12
	Установка светильника КЛ-11.
	1 шт.

	Под.3 эт.7
	Ремонт светильника.
	2 шт.

	Под.1-8 козырьки
	Установка и подключение гирлянд.
	8 шт.

	Под.1-8 козырьки
	Демонтаж гирлянд.
	8 шт.

	Под.4 эт.8/9
	Установка и подключение авт25А.
Установка розетки.
ВВГ НГ 2*2,5.
	1 шт.
1 шт.
1,0 м.

	Под.3 эт.6 кв.159
	Замена и подключение 0-шины.
	1 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.4 эт.6 кв.225
Под.4 эт.14,8,13/14,4
Под.2 эт.5,1
Под.5 эт.1
Под.1 эт.9
Под.3 эт.1
Под.6 эт.4
Под.8 подвал
Под.2 мус/камера
	Заявки ОДС (плотники)
	13 шт.

	Под.4 эт.14
	Ремонт двери.
Фанера.
	1 шт.
1,0 м.кв.

	Под.4 эт.8,13/14
	Закрытие слаботочки.
Сверление.
	2 шт.
4 шт.

	Под.2 эт.5
	Ремонт ковша мус/пр.
	1 шт.

	Под.1 эт.9
	Замена ковша мус/пр.
	1 шт.

	Под.6 эт.4
	Портал. Замена ковша мус/пр.
	1 шт.

	Под.4 эт.4
	Установка ПВХ ручки на окно.
	1 шт.

	Под.5 эт.1
	Демонтаж облицовочной плитки на стене.
	7,5 м.кв.

	Под.3 эт.1
	Ремонт доводчика.
	1 шт.

	Под.6 эт.1
	Портал. Ремонт двери.
Укрепление дверной коробки.
	1ш.
1 шт.

	Под.8 подвал
	Закрытие продухов.
	2 шт.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов (29.12.2023.-09.01.2024.)
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы.
Кв.530,579,580
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	41 шт.

	Под.6 эт.4
	Портал. Масл. окраска ковша мус/провода.
Масл. окраска ствола мус/провода.
	1,0 м.кв.
1,5 м.кв.

	Под.4 эт.14
	Масл. окраска двери после ремонта.
	3,2 м.кв.

	Под.3 мус/камера
	Вандалка. ВЭ окраска стен.
Масл. окраска метал. Двери.
	3,0 м.кв.
2,2 м.кв.

	Под.6 эт.1
	Портал. ВЭ окраска стен.
	1,5 м.кв.

	Под.1 эт.10
	Ремонт потолка после замены светильников.
ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин.
	
0,5 м.кв.
3 шт.

	Под.3 эт.17
	Ремонт потолка после замены светильников.
ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин.
	
3,0 м.кв.
6 шт.

	Под.2 эт.12
	Ремонт потолка после замены светильников.
ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин.
	
2,0 м.кв.
2 шт.

	Под.3 эт.15
	Ремонт потолка после замены светильников.
ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин.
	
2,0 м.кв.
2 шт.

	Под.7 эт.12,13,14
	Масл. окраска двери.
Выведение следов протечки на потолке.
ВЭ окраска потолка.
	3,2 м.кв.
1,5 м.кв.
1,5 м.кв.

	Под.1 эт.17,16,9,4
	ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин.
ВЭ окраска стен.
Масл.окраска обналички двери.
Масл. окраска ствола мус/провода.
Масл. окраска ковша мус/провода.
Масл. окраска ступеней.
Выведение следов протечки на стене.
Штукатурка стены.
	5,3 м.кв.
5 шт.
3,1 м.кв.
0,2 м.кв.
2,9 м.кв.
3,6 м.кв.
1,7 м.кв.
0,9 м.кв.
1,7 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
