Объемы (Северодвинская, д. 9)

25.12.2023. – 24.01.2024.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.2 эт.7 кв.96 Под.6 эт.17 кв.403 Под.7 эт.15 кв.463 Под.5 эт.8 кв.303,295,287 Под.4 эт.13 кв.254 Под.2 эт.7 кв.498 Под.5 эт.9 кв.307 Под.6 эт.3 кв.348 Под.2 эт.4 кв.84 Под.6 эт.17 кв.403 Под.3 эт.3 кв.151 Под.1 эт.4 кв.15 Под.4 эт.8 кв.234 Под.6 эт.4 кв.353 Под.4 эт.9 кв.238 Под.6 эт.3 кв.349 Под.5 эт.4 кв.285 Под.3 эт.4 кв.150 Под.4 кв.253 Под.2 эт.11 кв.124 Под.7 эт.8 кв.437 Под.2 эт.2 кв.75 Под.6 кв.393 Под.2 кв.81 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 36 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 13 шт. |
| Под.2 эт.7 кв.498 Под.6 эт.17 кв.403 | Провоздушивание ЦО, ГВС | 2 шт. |
| Под.6 кв.393 | Демонтаж/монтаж крана д-15 для прочистки. | 1 шт. |
| Под.4 эт.9 кв.238 | Врезка труб канализации д-100. Труба ПВХ д-100. Трайник. Муфта комп. Крестовина. Пробивка и заделка плиты перекрытия. | 1 шт. 2,0 м/п 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.2 эт.2 кв.75 | Врезка труб д-25 Труба оц. д-25 | 1 шт. 0,3 м. |
| Под.2 эт.8 кв.100 | Врезка труб д-25 Труба оц. д-25 | 1 шт. 0,4 м. |
| Электрика |  |  |
| Под.6 эт.11 кв.381 Под.1 эт.7 Под.4 эт.10 кв.243 Под.4 эт.11,8/9,1 Под.4 эт.2 кв.211 Под.2 эт.3 кв.95 Под.7 эт.6 Под.3 эт.6 кв.159 Под.3 эт.15,13,7 Под.4 эт.6 кв.225 Под.4 м/камера Под.4 эт.5 кв.220,221 Под.3 козырек Под.2 эт.12 Под.6 кв.580 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 41 шт. |
| Под.4 эт.10 кв.243 Под.1 эт.7 Под.4 эт.11,1 Под.4 эт.2 кв.211 Под.7 эт.6 Под.3 эт.13,15 Под.4 эт.5 кв.220,221 Под.3 козырек | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 18 шт. |
| Под.2 эт.3 кв.95 | Заявки ОДС. Подключение автомата в эл.щитке. | 1 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 5 шт. |
| Под.3 эт.15,7 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40. | 3 шт. |
| Под.4 м/камера | Замена ламп энергосб. | 1 шт. |
| Под.3 эт.15 | Установка светильника КЛ-11. ВВГ НГ 2*1,5. К-канал 40*52 Сверление. | 2 шт. 2,0 м. 1,0 м. 6 шт. |
| Под.6 эт.11 после пожара | Установка светильника КЛ-11. Установка розетки. | 3 шт. 1 шт. |
| Под.2 эт.12 | Установка светильника КЛ-11. | 1 шт. |
| Под.3 эт.7 | Ремонт светильника. | 2 шт. |
| Под.1-8 козырьки | Установка и подключение гирлянд. | 8 шт. |
| Под.1-8 козырьки | Демонтаж гирлянд. | 8 шт. |
| Под.4 эт.8/9 | Установка и подключение авт25А. Установка розетки. ВВГ НГ 2*2,5. | 1 шт. 1 шт. 1,0 м. |
| Под.3 эт.6 кв.159 | Замена и подключение 0-шины. | 1 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.4 эт.6 кв.225 Под.4 эт.14,8,13/14,4 Под.2 эт.5,1 Под.5 эт.1 Под.1 эт.9 Под.3 эт.1 Под.6 эт.4 Под.8 подвал Под.2 мус/камера | Заявки ОДС (плотники) | 13 шт. |
| Под.4 эт.14 | Ремонт двери. Фанера. | 1 шт. 1,0 м.кв. |
| Под.4 эт.8,13/14 | Закрытие слаботочки. Сверление. | 2 шт. 4 шт. |
| Под.2 эт.5 | Ремонт ковша мус/пр. | 1 шт. |
| Под.1 эт.9 | Замена ковша мус/пр. | 1 шт. |
| Под.6 эт.4 | Портал. Замена ковша мус/пр. | 1 шт. |
| Под.4 эт.4 | Установка ПВХ ручки на окно. | 1 шт. |
| Под.5 эт.1 | Демонтаж облицовочной плитки на стене. | 7,5 м.кв. |
| Под.3 эт.1 | Ремонт доводчика. | 1 шт. |
| Под.6 эт.1 | Портал. Ремонт двери. Укрепление дверной коробки. | 1ш. 1 шт. |
| Под.8 подвал | Закрытие продухов. | 2 шт. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (29.12.2023.-09.01.2024.) | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Кв.530,579,580 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 41 шт. |
| Под.6 эт.4 | Портал. Масл. окраска ковша мус/провода. Масл. окраска ствола мус/провода. | 1,0 м.кв. 1,5 м.кв. |
| Под.4 эт.14 | Масл. окраска двери после ремонта. | 3,2 м.кв. |
| Под.3 мус/камера | Вандалка. ВЭ окраска стен. Масл. окраска метал. Двери. | 3,0 м.кв. 2,2 м.кв. |
| Под.6 эт.1 | Портал. ВЭ окраска стен. | 1,5 м.кв. |
| Под.1 эт.10 | Ремонт потолка после замены светильников. ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин. | 0,5 м.кв. 3 шт. |
| Под.3 эт.17 | Ремонт потолка после замены светильников. ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин. | 3,0 м.кв. 6 шт. |
| Под.2 эт.12 | Ремонт потолка после замены светильников. ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин. | 2,0 м.кв. 2 шт. |
| Под.3 эт.15 | Ремонт потолка после замены светильников. ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин. | 2,0 м.кв. 2 шт. |
| Под.7 эт.12,13,14 | Масл. окраска двери. Выведение следов протечки на потолке. ВЭ окраска потолка. | 3,2 м.кв. 1,5 м.кв. 1,5 м.кв. |
| Под.1 эт.17,16,9,4 | ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин. ВЭ окраска стен. Масл.окраска обналички двери. Масл. окраска ствола мус/провода. Масл. окраска ковша мус/провода. Масл. окраска ступеней. Выведение следов протечки на стене. Штукатурка стены. | 5,3 м.кв. 5 шт. 3,1 м.кв. 0,2 м.кв. 2,9 м.кв. 3,6 м.кв. 1,7 м.кв. 0,9 м.кв. 1,7 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»