Объемы (Северодвинская, д. 9)
24.12.2024. – 26.01.2025.
	Сантехника

	Под.5 эт.5 кв.290
Под.3 эт.13 кв.187
Под.2 эт.5 кв.87
Под.6 эт.3 кв.482
Под.7 эт.7 кв.431
Под.5 кв.18?
Под.5 эт.12 кв.317
Под.8 эт.7 кв.498
Под.5 эт.11 кв.312
Под.5 эт.14 кв.327
Под.5 эт.15 кв.329
Под.8 эт.14 кв.528
Под.3 эт.14 кв.188
Под.1 кв.54
Под.8 эт.15 кв.530
Под.5 эт.13 кв.323
Под.5 эт.3 кв.283
Под.4 кв.264
Под.5 эт.5 кв.291
Под.8 эт.5 кв.491
Под.8 эт.14 кв.528
Под.8 эт.13 кв.523
Под.3 кв.147
Под.6 эт.10 кв.376
Под.6 эт.13 кв.388
Под.1 эт.16 кв.62
Под.4 эт.10 кв.240
Под.4 эт.9 кв.236
Под.3 кв.160,156
Под.4 кв.227,231
Под.5 эт.4 кв.287
Под.6 эт.3 кв.482
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	52 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	21 шт.

	Под.5 эт.12 кв.317
Под.8 эт.7 кв.498
Под.5 эт.11 кв.312
Под.5 эт.14 кв.327
Под.8 эт.14 кв.528
Под.8 эт.13 кв.523
Под.1 эт.16 кв.62
Под.1-8
Под.6 эт.3 кв.482
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	50 шт.

	Под.5 эт.5 кв.290
	Набивка сальника д-15.
	1 шт.

	Под.5 эт.5 кв.291
	Врезка труб ХВС д-25.
Врезка д-15.
Труба д-25.
Резьба д-15.
Установка крана д-15 (без мат-ла).
	1 шт.
1 шт.
0,3 м/п
1 шт.
1 шт.

	Под.5 эт.4 кв.287
	Врезка труб ХВС д-25.
Труба д-25.
	1 шт.
0,3 м/п

	Под.3 кв.360
	Замена смесителя на кухне (без мат-ла).
Замена смесителя с душем в ванной (без мат-ла).
Замена фитингов д-15.
Нарезка резьбы д-15.
	1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.1 эт.10 кв.39
Под.1 эт.9 кв.34
Под.1 эт.6
Под.4 эт.9 кв.237
Под.3 эт.4 кв.150
Под.5 эт.1,4
Под.4 эт.9 кв.237
Под.2 эт.1,2,3,5
Под.6 эт.17 кв.405
Под.6 эт.2,12
Под.1 эт.10 кв.38
Под.3 эт.12 кв.182
Под.3 эт.6
Под.5 эт.5 кв.291
Под.4 фасад
Под.1 эт.10,2,5,5/6,6,7
Под.8 эт.9,12,15,5
Под.1-8
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	43 шт.

	Под.1 эт.9 кв.34
Под.1 эт.6
Под.3 эт.4 кв.150
Под.3 эт.6
Под.6 эт.17 кв.405
Под.3 эт.12 кв.182
Под.5 эт.1,4
Под.1 эт.10 кв.38
Под.1 эт.10,5,5/6
Под.6 эт.2,12
Под.8 эт.9,12,15,5
Под.2 эт.2,3
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	27 шт.

	Под.3 эт.6,4
Под.1 эт.2,6,7
Под.2 эт.5
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	6 шт.

	Под.3 эт.6,4
Под.1 эт.7,2
Под.2 эт.5
	Заявки ОДС. Ремонт светильника.
	5 шт.

	Под.2 эт.1
	Замена светильника 60*60.
	1 шт.

	Под.1-8 козырьки
	Демонтаж гирлянд.
	8 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.1 эт.9 кв.34
Под.3 эт.11
Под.8 кровля
Под.4 подвал
Под.4 эт.2
Под.1 вход.группа
Под.2 портал
	Заявки ОДС (плотники)
	7 шт.

	Под.1 эт.9 кв.34
	Ремонт ковша мус/провода.
	1 шт.

	Под.1 вход.группа
	Ремонт решетки-калошницы со сваркой.
	0,5 м.кв.

	Под.4 эт.2
	Закрытие слаботочки. Сверление.
	0,5 м.кв.

	Под.2 эт.1
	Установка уплотнителя на вход.дверь.
	5,0 м.кв.

	Под.2 эт.5
	Замена ковша м/провода.
	1 шт.

	Под.4 эт.2
	Установка ручки-скобы на дверь.
	1 шт.

	Под.3 эт.11
	Установка ручки ПВХ на окно.
	1 шт.

	Под.3 эт.11
	Установка гребенки ПВХ на окно.
	1 шт.

	Под.8 кровля
	Просушка кровли. Обработка битумной мастикой.
	40,0 м.кв.

	Под.4 подвал
	Ремонт металлической двери со сваркой.
	1 шт.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов (28.12.2024.-09.01.2025.)
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Повестки. ИЖН.
Кв.283,327
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	42 шт.

	Под.8,5 фасад
	ВЭ окраска стен.
	5,8 м.кв.

	Под.2 портал
	Масл. окраска ковша м/провода.
Масл. окраска ствола м/камеры.
Масл. окраска стен м/камеры.
Масл. окраска стен.
Заделка выбоин.
	7,5 м.кв.
3,8 м.кв.
0,3 м.кв.
21,6 м.кв.
2 шт.

	Под.6 эт.3 портал
	Масл. окраска ковша м/провода.
Масл. окраска стен.
	1,5 м.кв.
8,4 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
