Объемы (Северодвинская, д. 9)

27.01.2025. – 24.02.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.6 эт.3 кв.348 Под.6 эт.10 кв.377 Под.4 эт.9 кв.236 Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 эт.3 кв.482 Под.6 эт.14 кв.394 Под.6 эт.3 кв.350 Под.5 эт.15 кв.329 Под.3 эт.7 кв.163 Под.8 эт.9 кв.509 Под.5 эт.13 кв.323 Под.8 эт.3 кв.482 Под.7 эт.10 кв.443 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 22 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 16 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.498 Под.5 эт.15 кв.329 Под.8 эт.3 кв.482 Под.4 эт.9 кв.236 | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 10 шт. |
| Под.6 эт.3 кв.350 | Набивка сальника д-20. | 1 шт. |
| Под.4 подвал | Переврезка зимника. Врезка д-50. Резьба д-50. Установка крана д-50. Демонтаж крана д-32. Прокладка трубы ПВХ д-50. Отвод д-50. Муфта перех. д-50. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2,0 м/п 2 шт. 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.5 эт.14 кв.325 Под.3 эт.4 кв.150 Под.1 эт.10 кв.38 Под.4 эт.8 кв.234 Под.2 эт.16 кв.131 Под.8 эт.17 кв.540 Под.6 эт.14 кв.394 Под.3 эт.11 кв.178 Под.8 эт.16 Под.4 эт.14 кв.257 Под.2 эт.15 кв.128 Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 эт.12 Под.1 эт.4 кв.16 Под.5 эт.10 кв.309 Под.1 эт.10 кв.38 Под.4 эт.6 кв.225 Под.3 эт.1 кв.137 Под.8 эт.6 Под.3 эт.16 кв.196 Под.4 эт.4 кв.219 Под.1-4,5,8 м/камера Под.2 эт.1/2,2,17,16/17,1 Под.5 эт.8 Под.2 эт.14 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 35 шт. |
| Под.3 эт.4 кв.150 Под.2 эт.16 кв.131 Под.4 эт.8 кв.234 Под.5 эт.10 кв.309 Под.1 эт.10 кв.38 Под.3 эт.11 кв.178 Под.2 эт.15 кв.128 Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 эт.16,6 Под.4 эт.6 кв.225 Под.4 эт.4 кв.219 Под.3 эт.12 Под.5,8 м/камера, эт.8 Под.2 эт.1/2,16/17,17,1 Под.2 эт.14 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 31 шт. |
|  | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. |  |
|  | Заявки ОДС. Ремонт светильника. |  |
| Под.4 эт.14 кв.257 | Заявки ОДС. Замена 3-х полюс.авт.50А. Подключение. | 1 шт. |
| Под.1-4,5 м/камера | Демонтаж розеток. | 5 шт. |
| Под.2 эт.1/2,2,17 | Подключение авт.16А. | 1 шт. |
| Под.2 эт.1 | Замена светильника 60*60. | 1 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.6 эт.11 Под.2 эт.17 кв.136 Под.4 эт.1 Под.2 эт.17,2 портал Под.4 вх.группа Под.5 эт.7-15 Под.8 эт.1 | Заявки ОДС (плотники) | 15 шт. |
| Под.6 эт.11 Под.5 эт.7-15 | Ремонт ковша мус/провода. | 9 шт. |
| Под.2 эт.17 кв.136 | Ремонт решетки вентиляции на кровле. Сверление. | 2 шт. |
| Под.4 эт.1 | Крепление плинтуса в груз.лифте. Сверление. | 2 шт. |
| Под.2 эт.17 портал | Установка пружины на дверь. | 1 шт. |
| Под.5 эт.2-17 | Закрытие слаботочки. Сверление. | 8 шт. |
| Под.2 эт.1 | Установка уплотнителя на вход.дверь. | 3,0 м.кв. |
| Под.4 вход.гр. | Крепление порожков на пандусе. Сверление. | 4 шт. |
| Под.8 эт.1 | Ремонт металлической тамб.двери со сваркой. | 1 шт. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (21.02.2024.-24.02.2025.) | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Повестки. ИЖН. Под.2 эт.14,17,1, кв.327 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 35 шт. |
| Под.2 эт.14 портал | Масл. окраска ковша м/провода. Масл. окраска стен. Масл. окраска радиатора. | 1,5 м.кв. 1,0 м.кв. 0,3 м.кв. |
| Под.2 эт.17 портал | Протечки на стене. ВЭ окраска стен. Масл. окраска стен. Масл. окраска радиатора. | 2 шт. 2,1 м.кв. 1,0 м.кв. 0,3 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»