Объемы (Северодвинская, д. 9)
27.01.2025. – 24.02.2025.
	Сантехника

	Под.6 эт.3 кв.348
Под.6 эт.10 кв.377
Под.4 эт.9 кв.236
Под.8 эт.7 кв.498
Под.8 эт.3 кв.482
Под.6 эт.14 кв.394
Под.6 эт.3 кв.350
Под.5 эт.15 кв.329
Под.3 эт.7 кв.163
Под.8 эт.9 кв.509
Под.5 эт.13 кв.323
Под.8 эт.3 кв.482
Под.7 эт.10 кв.443
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	22 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	16 шт.

	Под.8 эт.7 кв.498
Под.5 эт.15 кв.329
Под.8 эт.3 кв.482
Под.4 эт.9 кв.236
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	10 шт.

	Под.6 эт.3 кв.350
	Набивка сальника д-20.
	1 шт.

	Под.4 подвал
	Переврезка зимника. Врезка д-50.
Резьба д-50.
Установка крана д-50.
Демонтаж крана д-32.
Прокладка трубы ПВХ д-50.
Отвод д-50.
Муфта перех. д-50.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2,0 м/п
2 шт.
1 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.5 эт.14 кв.325
Под.3 эт.4 кв.150
Под.1 эт.10 кв.38
Под.4 эт.8 кв.234
Под.2 эт.16 кв.131
Под.8 эт.17 кв.540
Под.6 эт.14 кв.394
Под.3 эт.11 кв.178
Под.8 эт.16
Под.4 эт.14 кв.257
Под.2 эт.15 кв.128
Под.8 эт.7 кв.498
Под.3 эт.12
Под.1 эт.4 кв.16
Под.5 эт.10 кв.309
Под.1 эт.10 кв.38
Под.4 эт.6 кв.225
Под.3 эт.1 кв.137
Под.8 эт.6
Под.3 эт.16 кв.196
Под.4 эт.4 кв.219
Под.1-4,5,8 м/камера
Под.2 эт.1/2,2,17,16/17,1
Под.5 эт.8
Под.2 эт.14
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	35 шт.

	Под.3 эт.4 кв.150
Под.2 эт.16 кв.131
Под.4 эт.8 кв.234
Под.5 эт.10 кв.309
Под.1 эт.10 кв.38
Под.3 эт.11 кв.178
Под.2 эт.15 кв.128
Под.8 эт.7 кв.498
Под.8 эт.16,6
Под.4 эт.6 кв.225
Под.4 эт.4 кв.219
Под.3 эт.12
Под.5,8 м/камера, эт.8
Под.2 эт.1/2,16/17,17,1
Под.2 эт.14
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	31 шт.

	
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	

	
	Заявки ОДС. Ремонт светильника.
	

	Под.4 эт.14 кв.257
	Заявки ОДС. Замена 3-х полюс.авт.50А.
Подключение.
	1 шт.

	Под.1-4,5 м/камера
	Демонтаж розеток.
	5 шт.

	Под.2 эт.1/2,2,17
	Подключение авт.16А.
	1 шт.

	Под.2 эт.1
	Замена светильника 60*60.
	1 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.6 эт.11
Под.2 эт.17 кв.136
Под.4 эт.1
Под.2 эт.17,2 портал
Под.4 вх.группа
Под.5 эт.7-15
Под.8 эт.1
	Заявки ОДС (плотники)
	15 шт.

	Под.6 эт.11
Под.5 эт.7-15
	Ремонт ковша мус/провода.
	9 шт.

	Под.2 эт.17 кв.136
	Ремонт решетки вентиляции на кровле. Сверление.
	2 шт.

	Под.4 эт.1
	Крепление плинтуса в груз.лифте. Сверление.
	2 шт.

	Под.2 эт.17 портал
	Установка пружины на дверь.
	1 шт.

	Под.5 эт.2-17
	Закрытие слаботочки. Сверление.
	8 шт.

	Под.2 эт.1
	Установка уплотнителя на вход.дверь.
	3,0 м.кв.

	Под.4 вход.гр.
	Крепление порожков на пандусе. Сверление.
	4 шт.

	Под.8 эт.1
	Ремонт металлической тамб.двери со сваркой.
	1 шт.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов (21.02.2024.-24.02.2025.)
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Повестки. ИЖН.
Под.2 эт.14,17,1, кв.327
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	35 шт.

	Под.2 эт.14 портал
	Масл. окраска ковша м/провода.
Масл. окраска стен.
Масл. окраска радиатора.
	1,5 м.кв.
1,0 м.кв.
0,3 м.кв.

	Под.2 эт.17 портал
	Протечки на стене.
ВЭ окраска стен.
Масл. окраска стен.
Масл. окраска радиатора.
	2 шт.
2,1 м.кв.
1,0 м.кв.
0,3 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
