Объемы (Северодвинская, д. 9)

24.12.2024. – 26.01.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.5 эт.5 кв.290 Под.3 эт.13 кв.187 Под.2 эт.5 кв.87 Под.6 эт.3 кв.482 Под.7 эт.7 кв.431 Под.5 кв.18? Под.5 эт.12 кв.317 Под.8 эт.7 кв.498 Под.5 эт.11 кв.312 Под.5 эт.14 кв.327 Под.5 эт.15 кв.329 Под.8 эт.14 кв.528 Под.3 эт.14 кв.188 Под.1 кв.54 Под.8 эт.15 кв.530 Под.5 эт.13 кв.323 Под.5 эт.3 кв.283 Под.4 кв.264 Под.5 эт.5 кв.291 Под.8 эт.5 кв.491 Под.8 эт.14 кв.528 Под.8 эт.13 кв.523 Под.3 кв.147 Под.6 эт.10 кв.376 Под.6 эт.13 кв.388 Под.1 эт.16 кв.62 Под.4 эт.10 кв.240 Под.4 эт.9 кв.236 Под.3 кв.160,156 Под.4 кв.227,231 Под.5 эт.4 кв.287 Под.6 эт.3 кв.482 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 52 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 21 шт. |
| Под.5 эт.12 кв.317 Под.8 эт.7 кв.498 Под.5 эт.11 кв.312 Под.5 эт.14 кв.327 Под.8 эт.14 кв.528 Под.8 эт.13 кв.523 Под.1 эт.16 кв.62 Под.1-8 Под.6 эт.3 кв.482 | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 50 шт. |
| Под.5 эт.5 кв.290 | Набивка сальника д-15. | 1 шт. |
| Под.5 эт.5 кв.291 | Врезка труб ХВС д-25. Врезка д-15. Труба д-25. Резьба д-15. Установка крана д-15 (без мат-ла). | 1 шт. 1 шт. 0,3 м/п 1 шт. 1 шт. |
| Под.5 эт.4 кв.287 | Врезка труб ХВС д-25. Труба д-25. | 1 шт. 0,3 м/п |
| Под.3 кв.360 | Замена смесителя на кухне (без мат-ла). Замена смесителя с душем в ванной (без мат-ла). Замена фитингов д-15. Нарезка резьбы д-15. | 1 шт. 1 шт. 4 шт. 2 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.1 эт.10 кв.39 Под.1 эт.9 кв.34 Под.1 эт.6 Под.4 эт.9 кв.237 Под.3 эт.4 кв.150 Под.5 эт.1,4 Под.4 эт.9 кв.237 Под.2 эт.1,2,3,5 Под.6 эт.17 кв.405 Под.6 эт.2,12 Под.1 эт.10 кв.38 Под.3 эт.12 кв.182 Под.3 эт.6 Под.5 эт.5 кв.291 Под.4 фасад Под.1 эт.10,2,5,5/6,6,7 Под.8 эт.9,12,15,5 Под.1-8 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 43 шт. |
| Под.1 эт.9 кв.34 Под.1 эт.6 Под.3 эт.4 кв.150 Под.3 эт.6 Под.6 эт.17 кв.405 Под.3 эт.12 кв.182 Под.5 эт.1,4 Под.1 эт.10 кв.38 Под.1 эт.10,5,5/6 Под.6 эт.2,12 Под.8 эт.9,12,15,5 Под.2 эт.2,3 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 27 шт. |
| Под.3 эт.6,4 Под.1 эт.2,6,7 Под.2 эт.5 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 6 шт. |
| Под.3 эт.6,4 Под.1 эт.7,2 Под.2 эт.5 | Заявки ОДС. Ремонт светильника. | 5 шт. |
| Под.2 эт.1 | Замена светильника 60*60. | 1 шт. |
| Под.1-8 козырьки | Демонтаж гирлянд. | 8 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.1 эт.9 кв.34 Под.3 эт.11 Под.8 кровля Под.4 подвал Под.4 эт.2 Под.1 вход.группа Под.2 портал | Заявки ОДС (плотники) | 7 шт. |
| Под.1 эт.9 кв.34 | Ремонт ковша мус/провода. | 1 шт. |
| Под.1 вход.группа | Ремонт решетки-калошницы со сваркой. | 0,5 м.кв. |
| Под.4 эт.2 | Закрытие слаботочки. Сверление. | 0,5 м.кв. |
| Под.2 эт.1 | Установка уплотнителя на вход.дверь. | 5,0 м.кв. |
| Под.2 эт.5 | Замена ковша м/провода. | 1 шт. |
| Под.4 эт.2 | Установка ручки-скобы на дверь. | 1 шт. |
| Под.3 эт.11 | Установка ручки ПВХ на окно. | 1 шт. |
| Под.3 эт.11 | Установка гребенки ПВХ на окно. | 1 шт. |
| Под.8 кровля | Просушка кровли. Обработка битумной мастикой. | 40,0 м.кв. |
| Под.4 подвал | Ремонт металлической двери со сваркой. | 1 шт. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (28.12.2024.-09.01.2025.) | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Повестки. ИЖН. Кв.283,327 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 42 шт. |
| Под.8,5 фасад | ВЭ окраска стен. | 5,8 м.кв. |
| Под.2 портал | Масл. окраска ковша м/провода. Масл. окраска ствола м/камеры. Масл. окраска стен м/камеры. Масл. окраска стен. Заделка выбоин. | 7,5 м.кв. 3,8 м.кв. 0,3 м.кв. 21,6 м.кв. 2 шт. |
| Под.6 эт.3 портал | Масл. окраска ковша м/провода. Масл. окраска стен. | 1,5 м.кв. 8,4 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»