Объемы (Северодвинская, д. 9)
24.07.2025. – 24.08.2025.
	Сантехника

	Под.7 эт.1 кв.409
Под.4 эт.5 кв.220,224,228
Под.1 эт.10 кв.37,41
Под.8 эт.14 кв.526
Под.6 эт.2 кв.346
Под.2 эт.15 кв.125
Под.1 эт.9 кв.14
Под.8 эт.7 кв.498
Под.2 эт.16 кв.131
Под.3 эт.3 кв.144
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	17 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	8 шт.

	
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	16 шт.

	Под.1 - 9
	Подготовка МКД к осенне-зимней эксплуатации. Опрессовка системы ЦО.
	

	
	
	

	Электрика 

	Под.5 эт.12,3,7/8,8,11,15
Под.1 эт.14 кв.55
Под.1 эт.9
Под.8 м/к
Под.3 эт.13,1
Под.2 эт.12 кв.115
Под.6 эт.2 кв.346
Под.6 эт.1/2,3,4,13
Под.1 эт.8 кв.30
Под.8 эт.4,4/5
Под.3 эт.5 кв.153
Под.4 эт.5,5/6,1
Под.6 эт.2 кв.346
Под.3,6,7 козырьки
Под.4 эт.4 кв.219
Под.2 эт.2/3,4/5,5/6,2
Под.2 эт.13/14,3,13,10,9
Под.8 эт.14 кв.528
Под.3 эт.13/14,16/17
Под.1 эт.15 кв.37
Под.4 эт.6,7,7/8,8,10,10/11
Под.4 эт.11,12,13,13/14,14
Под.4 эт.15,15/16
Под.3 эт.11,12,14
Под.3 эт.4 кв.150
Под.1 эт.12 кв.45
Под.7 эт.7
Под.3 эт.12,13
Под.2 эт.6,16
Под.2 эт.4 кв.84
Под.4 эт.8 кв.232
Под.6 эт.15 кв.398
Под.4 эт.6 кв.224
Под.7 эт.14кв.461
Под.6 эт.10
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	68 шт.

	Под.5 эт.12 – (1)
Под.1 эт.14 кв.55 – (4)
Под.3 эт.5 кв.153 – (1)
Под.5 эт.3 – (1)
Под.8 эт.4 – (1)
Под.4 эт.6,7,7/8,8,10,10/11
Под.4 эт.11,12,13,13/14,14
Под.4 эт.15,15/16 – (16)
Под.4 эт.5 – (2)
Под.6 эт.10 – (3)
Под.3 эт.13 – (1)
Под.4 эт.5/6 – (1)
Под.2 эт.2/3,4/5,5/6 – (3)
Под.2 эт.3,13/14 – (2)
Под.7 эт.7 – (1)
Под.3 эт.13/14,15/16 – (2)
Под.2 эт.4 кв.84 – (2)
Под.5 эт.3,7/8,8,11,15 – (6)
Под.6 эт.1/2,3,4,13 – (4)
Под.8 м/к – (1)
Под.3 эт.12 – (1)
Под.1 эт.15 кв.37 – (2)
Под.6 эт.15 кв.398 – (2)
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	57 шт.

	Под.3 эт.13 
Под.2 эт.2 
Под.2 эт.9,10,13 
Под.1 эт.8 кв.30 
Под.3 эт.11,12,14 
Под.1 эт.9 
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	10 шт.

	Под.4 эт.4 кв.219
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-20 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	2 шт.

	Под.4 эт.1
	Замена светильника 60*60.
	1 шт.

	Под.3 эт.10 – (1)
Под.2 эт.6,16 – (3)
	Замена светильника КЛ-11.
	4 шт.

	Под.3 эт.13 
Под.8 эт.4/5 
Под.2 эт.2 
Под.2 эт.9,10,13 
Под.4 эт.4 кв.219 
Под.1 эт.8 кв.30 
Под.3 эт.11,12,14 
Под.5 эт.7/8,8,11 
Под.6 эт.1/2 
	Ремонт светильника.
	15 шт.

	Под.3,7,6 козырьки
	Замена ламп энергосберегающих.
	3 шт.

	Под.8 эт.4/5 
	Установка плафона.
	1 шт.

	Под.7 эт.14 кв.461
	Замена нулевой колодки.
	1 шт.

	Под.3 л/кл
	Заявки ОДС. Подключение автомата 16А.
	1 шт.

	Под.4 эт.6 кв.224
	Восстановление освещения после залития.
Демонтаж/монтаж розетки.
Демонтаж/монтаж выключателя.
Прокладка провода 1*1,5.
	
1 шт.
1 шт.
1,5 м.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	6 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Фасад 
Под.3 эт.2/3,4/5
	Заявки ОДС (плотники)
	6 шт.

	Под.3 эт.2/3,4/5
	Закрытие слаботочек. Сверление.
	4 шт.

	
	Монтаж/демонтаж флагов (21.08.2025.-23.08.2025.).
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р 228,220
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	35 шт.

	Под.4,5
	Масл.окраска решеток.
Масл.окраска ступеней.
Масл.окраска стен.
	1,6 м.кв.
8,9 м.кв.
2,0 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
