Объемы (Северодвинская, д. 9)

24.07.2025. – 24.08.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.7 эт.1 кв.409 Под.4 эт.5 кв.220,224,228 Под.1 эт.10 кв.37,41 Под.8 эт.14 кв.526 Под.6 эт.2 кв.346 Под.2 эт.15 кв.125 Под.1 эт.9 кв.14 Под.8 эт.7 кв.498 Под.2 эт.16 кв.131 Под.3 эт.3 кв.144 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 17 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 8 шт. |
|  | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 16 шт. |
| Под.1 - 9 | Подготовка МКД к осенне-зимней эксплуатации. Опрессовка системы ЦО. |  |
| Электрика |  |  |
| Под.5 эт.12,3,7/8,8,11,15 Под.1 эт.14 кв.55 Под.1 эт.9 Под.8 м/к Под.3 эт.13,1 Под.2 эт.12 кв.115 Под.6 эт.2 кв.346 Под.6 эт.1/2,3,4,13 Под.1 эт.8 кв.30 Под.8 эт.4,4/5 Под.3 эт.5 кв.153 Под.4 эт.5,5/6,1 Под.6 эт.2 кв.346 Под.3,6,7 козырьки Под.4 эт.4 кв.219 Под.2 эт.2/3,4/5,5/6,2 Под.2 эт.13/14,3,13,10,9 Под.8 эт.14 кв.528 Под.3 эт.13/14,16/17 Под.1 эт.15 кв.37 Под.4 эт.6,7,7/8,8,10,10/11 Под.4 эт.11,12,13,13/14,14 Под.4 эт.15,15/16 Под.3 эт.11,12,14 Под.3 эт.4 кв.150 Под.1 эт.12 кв.45 Под.7 эт.7 Под.3 эт.12,13 Под.2 эт.6,16 Под.2 эт.4 кв.84 Под.4 эт.8 кв.232 Под.6 эт.15 кв.398 Под.4 эт.6 кв.224 Под.7 эт.14кв.461 Под.6 эт.10 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 68 шт. |
| Под.5 эт.12 – (1) Под.1 эт.14 кв.55 – (4) Под.3 эт.5 кв.153 – (1) Под.5 эт.3 – (1) Под.8 эт.4 – (1) Под.4 эт.6,7,7/8,8,10,10/11 Под.4 эт.11,12,13,13/14,14 Под.4 эт.15,15/16 – (16) Под.4 эт.5 – (2) Под.6 эт.10 – (3) Под.3 эт.13 – (1) Под.4 эт.5/6 – (1) Под.2 эт.2/3,4/5,5/6 – (3) Под.2 эт.3,13/14 – (2) Под.7 эт.7 – (1) Под.3 эт.13/14,15/16 – (2) Под.2 эт.4 кв.84 – (2) Под.5 эт.3,7/8,8,11,15 – (6) Под.6 эт.1/2,3,4,13 – (4) Под.8 м/к – (1) Под.3 эт.12 – (1) Под.1 эт.15 кв.37 – (2) Под.6 эт.15 кв.398 – (2) | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 57 шт. |
| Под.3 эт.13 Под.2 эт.2 Под.2 эт.9,10,13 Под.1 эт.8 кв.30 Под.3 эт.11,12,14 Под.1 эт.9 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 10 шт. |
| Под.4 эт.4 кв.219 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-20 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 2 шт. |
| Под.4 эт.1 | Замена светильника 60*60. | 1 шт. |
| Под.3 эт.10 – (1) Под.2 эт.6,16 – (3) | Замена светильника КЛ-11. | 4 шт. |
| Под.3 эт.13 Под.8 эт.4/5 Под.2 эт.2 Под.2 эт.9,10,13 Под.4 эт.4 кв.219 Под.1 эт.8 кв.30 Под.3 эт.11,12,14 Под.5 эт.7/8,8,11 Под.6 эт.1/2 | Ремонт светильника. | 15 шт. |
| Под.3,7,6 козырьки | Замена ламп энергосберегающих. | 3 шт. |
| Под.8 эт.4/5 | Установка плафона. | 1 шт. |
| Под.7 эт.14 кв.461 | Замена нулевой колодки. | 1 шт. |
| Под.3 л/кл | Заявки ОДС. Подключение автомата 16А. | 1 шт. |
| Под.4 эт.6 кв.224 | Восстановление освещения после залития. Демонтаж/монтаж розетки. Демонтаж/монтаж выключателя. Прокладка провода 1*1,5. | 1 шт. 1 шт. 1,5 м. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 6 шт. |
| Плотники |  |  |
| Фасад Под.3 эт.2/3,4/5 | Заявки ОДС (плотники) | 6 шт. |
| Под.3 эт.2/3,4/5 | Закрытие слаботочек. Сверление. | 4 шт. |
|  | Монтаж/демонтаж флагов (21.08.2025.-23.08.2025.). | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р 228,220 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 35 шт. |
| Под.4,5 | Масл.окраска решеток. Масл.окраска ступеней. Масл.окраска стен. | 1,6 м.кв. 8,9 м.кв. 2,0 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»