Объемы (Северодвинская, д. 9)
24.06.2025. – 23.07.2025.
	Сантехника

	Под.6 эт.2 кв.346
Под.2 эт.2 кв.75
Под.7 эт.9 кв.441
Под.1 эт.17 кв.68
Под.2 эт.8 кв.303,307
Под.2 эт.12 кв.113
Под.5 эт.5 кв.291
Под.7 эт.9 кв.441
Под.2 эт.11 кв.109
Под.2 эт.10 кв.108
Под.4 эт.6 кв.226
Под.4 эт.16 кв.265
Под.4 эт.8 кв.233
Под.5 эт.12 кв.317
Под.6 эт.12 кв.386
Под.4 эт.1 кв.207
Под.7 эт.13 ев.455
Под.2 кв.123,131
Под.2 эт.14 кв.123
Под.7 эт.10 кв.445
Под.7 эт.1 кв.409
Под.2 эт.12 кв.113
Под.7 эт.4 кв.421
Под.7 кв.471
Под.4 эт.12 л/кл
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	38 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	15 шт.

	
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	6 шт.

	Под.4 эт.12 л/кл
	Зачеканка раструба водостока д-100.
	1 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.2 эт.5 кв.87
Под.3 эт.8 кв.164
Под.1 эт.1 кв.1
Под.3 эт.5 кв.153
Под.6 эт.8 кв.370
Под.6 эт.9 кв.372
Под.3 эт.4 кв.150
Под.4 эт.17 кв.268
Под.7 эт.14 кв.461
Под.3 эт.14 кв.188
Под.2 эт.3 кв.78
Под.1 эт.6 кв.23
Под.1 эт.12
Под.7 эт.2
Под.2 эт.7
Под.1 эт.17
Под.4 эт.3,9
Под.4 эт.2 кв.211
Под.2 эт.7 кв.130
Под.7 эт.10 кв.445
Под.3 эт.15 кв.195
Под.2 эт.10 кв.107
Под.4 эт.7 кв.230
Под.6 эт.10 кв.377
Под.2 эт.17 кв.136
Под.2 эт.15 кв.128
Под.3 эт.5 кв.153
Под.1 эт.9 кв.34
Под.3 эт.16 кв.196
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	37 шт.

	Под.7 эт.2 кв.411
Под.2 эт.5 кв.87
Под.3 эт.5 кв.153
Под.6 эт.8 кв.370
Под.1 эт.12
Под.6 эт.9 кв.372
Под.4 эт.3
Под.1 эт.17
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	11 шт.

	Под.2 эт.7
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	1 шт.

	
	Заявки ОДС. Замена светильника.
	

	Под.2 эт.7
	Ремонт светильника.
	1 шт.

	Под.2 эт.5 кв.87
Под.6 эт.8 кв.370
	Заявки ОДС. Подключение автомата 63А.
	2 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	9 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.2 эт.4
Под.4 кв.265
Под.4 эт.2-12
Под.3 кв.157
Под.4 эт.15,17
	Заявки ОДС (плотники)
	12 шт.

	Под.2 эт.4
	Ремонт ствола м/пр.
Демонт./монтаж ковша м/пр.
	1 шт.
1 шт.

	Под.4 эт.8,15
	Ремонт ковша м/пр.
	2 шт.

	Под.3 кв.157
	Замена почт.замка.
	1 шт.

	Под.4 эт.15
	Установка ручки на окно.
	1 шт.

	Под.4 эт.2-12
	Закрытие слаботочек. Сверление.
	20 шт.

	Под.4 эт.17
	Установка гребенки на окно.
	1 шт.

	Под.4 кв.265
	Герметизация м/п швов.
Навеска.
Перенавеска.
	30 м/п
2 шт.
3 шт.

	
	Монтаж/демонтаж флагов.
	

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р 265,417
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	31 шт.

	Под.2 эт.4
	Масл.окраска ковша м/пр.
	1,05 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
