Объемы (Северодвинская, д. 9)

24.06.2025. – 23.07.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.6 эт.2 кв.346 Под.2 эт.2 кв.75 Под.7 эт.9 кв.441 Под.1 эт.17 кв.68 Под.2 эт.8 кв.303,307 Под.2 эт.12 кв.113 Под.5 эт.5 кв.291 Под.7 эт.9 кв.441 Под.2 эт.11 кв.109 Под.2 эт.10 кв.108 Под.4 эт.6 кв.226 Под.4 эт.16 кв.265 Под.4 эт.8 кв.233 Под.5 эт.12 кв.317 Под.6 эт.12 кв.386 Под.4 эт.1 кв.207 Под.7 эт.13 ев.455 Под.2 кв.123,131 Под.2 эт.14 кв.123 Под.7 эт.10 кв.445 Под.7 эт.1 кв.409 Под.2 эт.12 кв.113 Под.7 эт.4 кв.421 Под.7 кв.471 Под.4 эт.12 л/кл | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 38 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 15 шт. |
|  | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 6 шт. |
| Под.4 эт.12 л/кл | Зачеканка раструба водостока д-100. | 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.2 эт.5 кв.87 Под.3 эт.8 кв.164 Под.1 эт.1 кв.1 Под.3 эт.5 кв.153 Под.6 эт.8 кв.370 Под.6 эт.9 кв.372 Под.3 эт.4 кв.150 Под.4 эт.17 кв.268 Под.7 эт.14 кв.461 Под.3 эт.14 кв.188 Под.2 эт.3 кв.78 Под.1 эт.6 кв.23 Под.1 эт.12 Под.7 эт.2 Под.2 эт.7 Под.1 эт.17 Под.4 эт.3,9 Под.4 эт.2 кв.211 Под.2 эт.7 кв.130 Под.7 эт.10 кв.445 Под.3 эт.15 кв.195 Под.2 эт.10 кв.107 Под.4 эт.7 кв.230 Под.6 эт.10 кв.377 Под.2 эт.17 кв.136 Под.2 эт.15 кв.128 Под.3 эт.5 кв.153 Под.1 эт.9 кв.34 Под.3 эт.16 кв.196 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 37 шт. |
| Под.7 эт.2 кв.411 Под.2 эт.5 кв.87 Под.3 эт.5 кв.153 Под.6 эт.8 кв.370 Под.1 эт.12 Под.6 эт.9 кв.372 Под.4 эт.3 Под.1 эт.17 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 11 шт. |
| Под.2 эт.7 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 1 шт. |
|  | Заявки ОДС. Замена светильника. |  |
| Под.2 эт.7 | Ремонт светильника. | 1 шт. |
| Под.2 эт.5 кв.87 Под.6 эт.8 кв.370 | Заявки ОДС. Подключение автомата 63А. | 2 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 9 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.2 эт.4 Под.4 кв.265 Под.4 эт.2-12 Под.3 кв.157 Под.4 эт.15,17 | Заявки ОДС (плотники) | 12 шт. |
| Под.2 эт.4 | Ремонт ствола м/пр. Демонт./монтаж ковша м/пр. | 1 шт. 1 шт. |
| Под.4 эт.8,15 | Ремонт ковша м/пр. | 2 шт. |
| Под.3 кв.157 | Замена почт.замка. | 1 шт. |
| Под.4 эт.15 | Установка ручки на окно. | 1 шт. |
| Под.4 эт.2-12 | Закрытие слаботочек. Сверление. | 20 шт. |
| Под.4 эт.17 | Установка гребенки на окно. | 1 шт. |
| Под.4 кв.265 | Герметизация м/п швов. Навеска. Перенавеска. | 30 м/п 2 шт. 3 шт. |
|  | Монтаж/демонтаж флагов. |  |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р 265,417 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 31 шт. |
| Под.2 эт.4 | Масл.окраска ковша м/пр. | 1,05 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»