Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.05.2025. – 23.06.2025.
	Сантехника

	Под.2 эт.10 кв.108
Под.7 эт.4 кв.421
Под.7 эт.3 кв.417
Под.3 эт.7 кв.163
Под.6 эт.10 кв.377
Под.7 эт.14 кв.461
Под.8 эт.7 кв.498
Под.1 эт.10 кв.38
Под.7 эт.17 кв.472
Под.7 эт.16 кв.467
Под.7 эт.17 кв.473
Под.3 эт.9 кв.170,174
Под.4 эт.7 кв.229
Под.4 эт.2 кв.211
Под.7 эт.12 кв.449
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	25 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	20 шт.

	
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	4 шт.

	Под.7 чердак
	Установка крана д-25.
Нарезка резьбы д-25.
Врезка д-25.
Труба д-25.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
0,3 м/п

	
	
	

	Электрика 

	Под.4 эт.17 кв.269
Под.5 эт.4 кв.285
Под.3 эт.8 кв.167
Под.2 эт.5 кв.85
Под.8 эт.3 кв.484
Под.3 эт.9 кв.169
Под.6 эт.8 кв.370
Под.6 эт.17 кв.405
Под.6 эт.5
Под.8 эт.5
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	11 шт.

	Под.5 эт.4 кв.285
Под.6 эт.8 кв.370
Под.6 эт.17 кв.405
Под.2 эт.5 кв.85
Под.3 эт.9 кв.169
Под.6 эт.5
Под.8 эт.5
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	12 шт.

	
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	

	
	Заявки ОДС. Замена светильника.
	

	Под.8 эт.5
	Ремонт светильника.
	1 шт.

	Под.4 эт.17 кв.269
	Заявки ОДС. Подключение автомата 63А.
	1 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.4 эт.7 кв.230
Под.7 эт.1
Под.6 эт.15,2
Под.4 фасад
	Заявки ОДС (плотники)
	6 шт.

	Под.7 эт.1
	Ремонт ограждения л/кл.
	1,5 м/п

	Под.6 эт.15
	Ремонт дверной коробки.
	1 шт.

	Под.4 эт.7
	Ремонт ковша м/пр.
	1 шт.

	фасад
	Ремонт отмостки с промазкой бит.мастикой.
	6,0 м.кв.

	Под.6 эт.2
	Установка пружины на дверь.
	1 шт.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов (11.06.2025.-13.06.2025.)
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р.
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	39 шт.

	Отмостка 
	Подметание отмостки.
	420,0 м.кв.

	фасад
	Масл.окраска цоколя.
	8,0 м.кв.

	Под.6 эт.14
	Масл.окраска ковша м/пр.
	1,5 м.кв.

	Под.6 эт.13
	Масл.окраска стен.
ВЭ окраска стен.
	6,6 м.кв.
15,9 м.кв.

	Под.8 вх.группа
	ВЭ окраска стен.
Масл.окраска метал. обрамления.
Масл.окраска стен.
	4,5 м.кв.
1,5 м.кв.
1,8 м.кв.

	Под.8 эт.12
	Протечка потолка.
ВЭ окраска потолка.
ВЭ окраска стен.
	1 шт.
0,5 м.кв.
5,0 м.кв.

	Под.6 эт.17
	Протечка стен.
ВЭ окраска стен.
	2 шт.
1,6 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
