Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.05.2025. – 23.06.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.2 эт.10 кв.108 Под.7 эт.4 кв.421 Под.7 эт.3 кв.417 Под.3 эт.7 кв.163 Под.6 эт.10 кв.377 Под.7 эт.14 кв.461 Под.8 эт.7 кв.498 Под.1 эт.10 кв.38 Под.7 эт.17 кв.472 Под.7 эт.16 кв.467 Под.7 эт.17 кв.473 Под.3 эт.9 кв.170,174 Под.4 эт.7 кв.229 Под.4 эт.2 кв.211 Под.7 эт.12 кв.449 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 25 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 20 шт. |
|  | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 4 шт. |
| Под.7 чердак | Установка крана д-25. Нарезка резьбы д-25. Врезка д-25. Труба д-25. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 0,3 м/п |
| Электрика |  |  |
| Под.4 эт.17 кв.269 Под.5 эт.4 кв.285 Под.3 эт.8 кв.167 Под.2 эт.5 кв.85 Под.8 эт.3 кв.484 Под.3 эт.9 кв.169 Под.6 эт.8 кв.370 Под.6 эт.17 кв.405 Под.6 эт.5 Под.8 эт.5 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 11 шт. |
| Под.5 эт.4 кв.285 Под.6 эт.8 кв.370 Под.6 эт.17 кв.405 Под.2 эт.5 кв.85 Под.3 эт.9 кв.169 Под.6 эт.5 Под.8 эт.5 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 12 шт. |
|  | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. |  |
|  | Заявки ОДС. Замена светильника. |  |
| Под.8 эт.5 | Ремонт светильника. | 1 шт. |
| Под.4 эт.17 кв.269 | Заявки ОДС. Подключение автомата 63А. | 1 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.4 эт.7 кв.230 Под.7 эт.1 Под.6 эт.15,2 Под.4 фасад | Заявки ОДС (плотники) | 6 шт. |
| Под.7 эт.1 | Ремонт ограждения л/кл. | 1,5 м/п |
| Под.6 эт.15 | Ремонт дверной коробки. | 1 шт. |
| Под.4 эт.7 | Ремонт ковша м/пр. | 1 шт. |
| фасад | Ремонт отмостки с промазкой бит.мастикой. | 6,0 м.кв. |
| Под.6 эт.2 | Установка пружины на дверь. | 1 шт. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (11.06.2025.-13.06.2025.) | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р. | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 39 шт. |
| Отмостка | Подметание отмостки. | 420,0 м.кв. |
| фасад | Масл.окраска цоколя. | 8,0 м.кв. |
| Под.6 эт.14 | Масл.окраска ковша м/пр. | 1,5 м.кв. |
| Под.6 эт.13 | Масл.окраска стен. ВЭ окраска стен. | 6,6 м.кв. 15,9 м.кв. |
| Под.8 вх.группа | ВЭ окраска стен. Масл.окраска метал. обрамления. Масл.окраска стен. | 4,5 м.кв. 1,5 м.кв. 1,8 м.кв. |
| Под.8 эт.12 | Протечка потолка. ВЭ окраска потолка. ВЭ окраска стен. | 1 шт. 0,5 м.кв. 5,0 м.кв. |
| Под.6 эт.17 | Протечка стен. ВЭ окраска стен. | 2 шт. 1,6 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»