Объемы (Северодвинская, д. 9)

24.04.2025. – 25.05.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.8 эт.7 кв.498 Под.7 эт.12 кв.453 Под.4 эт.2 кв.209 Под.8 эт.7 кв.501 Под.1 эт.3 кв.12 Под.7 эт.6 кв.467 Под.7 эт.12 кв.453 Под.8 эт.17 кв.538 Под.8 эт.10 кв.510 Под.8 эт.7 кв.498 Под.2 эт.10 кв.108 Под.8,7 м/камера | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 19 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 8 шт. |
|  | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 2 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.501 | Установка крана д-20 (без мат-ла) | 2 шт. |
| Под.8 м/камера | Установка крана д-15. | 2 шт. |
| Под.7 м/камера | Установка крана д-15. Установка крана д-20. Нарезка резьбы д-15. Нарезка резьбы д-20. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.7 эт.6 кв.467 | Прочистка засора канализации д-100. | 2,0 м. |
| Электрика |  |  |
| Под.4 эт.8,1 кв.холл Под.1 эт.7,1,16 Под.5 эт.12 кв.317 Под.1 эт.3 кв.12 Под.2 эт.4 Под.4 эт.2 кв.210 Под.4 эт.1 Под.6 м/камера Под.3 эт.16,12/12,10,5 Под.3 эт.7,9,14 Под.5 эт.5 кв.289 Кв.491 Под.6 эт.9,13,14/15,4,6 Под.5 эт.7,11/12,13 Под.5 эт.10/11,12/13, Под.5 эт.13/14,14/15 Под.6 эт.15 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 40 шт. |
| Под.5 эт.12 кв.317 Под.1 эт.1,7,16 Под.2 эт.4 Под.5 эт.7,11/12,13 Под.4 эт.1 Под.3 эт.12/13,10,5 Под.5 эт.5 кв.289 Под.6 эт.9,13,14/15,4,6 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 26 шт. |
| Под.3 эт.7,9,14 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 3 шт. |
| Под.1 эт.1 Под.4 эт.1 Под.3 эт.16 | Заявки ОДС. Замена светильника. | 4шт. |
| Под.3 эт.7,9,14 | Ремонт светильника. | 3 шт. |
| Под.6 м/к | Заявки ОДС. Подключение автомата. | 1 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 13 шт. |
| Под.4 эт.8 кв.холл | К-канал 25*16. К-канал 25*25. Прокладка провода в к-каналы. Демонт./монт. Кнопки звонка (без мат-ла). Сверление. | 34,0 м. 1,0 м. 21,0 м. 1 шт. 28 шт. |
| Под.4 эт.1 кв.холл | К-канал 25*16. К-канал 60*40. Прокладка провода в к-каналы. Сверление. | 20,0 м. 4,0 м. 24,0 м. 60 шт. |
| Под.4 эт.1 Под.1 эт.1 | Замена светильника 60*60. | 3 шт. |
| Под.1 эт.3 | Замена 3-х пол.авт.65А. Дин-рейка. Подключение. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.7 эл.щитовая | Ремонт АВР, КМ ввод Б. | 1 шт. |
| Кв.491 | Ремонт выключателя-блочка. | 1 шт. |
| Под.5 эт.14/15,13/14 Под.5 эт.12/13,10/11 Под.6 эт.15 | Вандальные действия. Замена светильников КЛ-11. | 5 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.5 эт.2 Под.3 маш.отд. Под.4 эт.8 кв.233 Под.2,8,7,6 м/камера Под.8 м/камера | Заявки ОДС (плотники) | 10 шт. |
| Под.5 эт.2 | Ремонт ствола м/пр. Металл. Хомут. | 1 шт. 0,14 м.кв. 1 шт. |
| Под.2,8,7,6 м/камера | Замена личинки замка. | 4 шт. |
| Под.3 кровля | Установка отлива. Сверление. | 2,0 м.п. 24 шт. |
| Под.2 м/камера | Установка шибера, металл 3,5 Труба профильная 20*20. Уголок 35*35. | 0,3 м.кв. 0,3 м. 1,5 м. |
| Под.4 эт.8 | Установка гребенки на окно. | 1 шт. |
| Под.6 м/камера | Монтаж ствола м/провода. Сверление. Арматура 10. Уголок 45*45. Эт.2 – демонтаж/монтаж ковша м/провода. | 1 шт. 4 шт. 1,0 м. 2,7 м. 1 шт. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (30.04.2025.-08.05.2025.-10.05.2025.) | 6 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 32 шт. |
| Под.4 эт.13 | Масл.окраска труб, радиатора. | 0,25 м.кв. |
| Фасад | Мытье фасада 1-го этажа с фотофиксацией. | 90,0 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»