Объемы (Северодвинская, д. 9)
24.03.2025. – 23.04.2025.
	Сантехника

	Под.6 эт.11 кв.382
Под.1 эт.3 кв.12
Под.2 эт.10 кв.107
Под.6 эт.14 кв.352
Под.2 эт.2 кв.76
Под.6 эт.12 кв.386
Под.6 эт.12 кв.131
Под.2 эт.13 кв.118
Под.2 эт.12 кв.114
Под.2 эт.14 кв.123
Под.4 эт.4 кв.218
Под.4 кв.219
Под.4 кв.240
Под.8 эт.16 кв.536
Под.8 кв.508
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	20 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	8 шт.

	
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	

	Под.6 эт.11 ев.382
	Прочистка засора канализации д-50.
	1,0 м.

	Под.6 эт.14 кв.352
	Установка крана д-15 (без мат-ла).
Нарезка резьбы д-15.
Врезка труб д-25.
Труба д-25.
	2 шт.
2 шт.
1 шт.
0,3 м.

	
	
	

	Электрика 

	Под.1 эт.16 кв.62
Под.2 эт.9 кв.102
Под.5 эт.10 кв.309
Под.8 эт.11 кв.514
Под.3 эт.16 кв.198
Под.2 эт.8 кв.97
Под.7 эт.13 кв.455
Под.1 эт.6,17
Под.8 эт.6
Под.7 эт.6,16,1
Под.5 эт.11
Под.4 эт.17,9,7
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	20 шт.

	Под.1 эт.16 кв.62
Под.5 эт.10 кв.309
Под.2 эт.8 кв.97
Под.8 эт.6
Под.7 эт.6,16,1
Под.5 эт.11
Под.4 эт.7
Под.1 эт.17
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	17 шт.

	Под.1 эт.6
Под.3 эт.6
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	2 шт.

	Под.1 эт.6
Под.3 эт.6
	Заявки ОДС. Ремонт светильника.
	2 шт.

	Под.8 эт.11 кв.514
Под.4 м/к,9,17
	Заявки ОДС. Подключение автомата.
	4 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	6 шт.

	Под.4 эт.7 кв.холл
	Демонтаж провода.
К-канал 25*16.
Прокладка провода 2*0,75.
Демонтаж/монтаж кнопок звонка. Подключение.
Установка планки звонков.
Сверление.
	20,0 м.
11,0 м.
20,0 м.
2 шт.
1 шт.
15 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.6 эт.12 кв.386
Под.7 эт.12 кв.452
Под.8 эт.1
Под.3 эт.9,6,7,8
Под.1 эт.4,8,11,17,9
Под.8 кровля
	Заявки ОДС (плотники)
	16 шт.

	Под.1 эт.9
	Установка ручки-скобы на дверь.
	1 шт.

	Под.8 эт.1
	Крепление порожков на пандусе. Сверление.
	2шт.

	Под.6 эт.12 кв.386
Под.1 эт.4,8,11,17
Под.7 эт.12 кв.452
	Ремонт ковша м/пр.
	6 шт.

	Под.3 эт.6,7,8
	Замена ковша м/пр.
	3 шт.

	Под.8 кровля
	Демонтаж металла на парапете.
Установка металла на парапете. Сверление.
	0,5*3,5м.
8 шт.

	Фасад
	Ремонт дренажных приямков водостоков.
Под.1 – бордюр.
Под.5,8 – шифер плоский.
Под.1-3,5-8 – засыпка щебня.
	7 шт.
3 шт.
1,0 м.кв.
0,5 м.к.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов 
	

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	43 шт.

	Под.4 эт.13 заявление
	Протечки на стене.
Протечки на потолке.
ВЭ окраска стен.
ВЭ окраска потолка.
Штукатурка.
Масл.окраска ковша м/пр.
Масл.окраска стен.
	4 шт.
2 шт.
16,3 м.кв.
1,0 м.кв.
1,0 м.кв.
1,5 м.кв.
1,0 м.кв.
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