Объемы (Северодвинская, д. 9)

24.03.2025. – 23.04.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.6 эт.11 кв.382 Под.1 эт.3 кв.12 Под.2 эт.10 кв.107 Под.6 эт.14 кв.352 Под.2 эт.2 кв.76 Под.6 эт.12 кв.386 Под.6 эт.12 кв.131 Под.2 эт.13 кв.118 Под.2 эт.12 кв.114 Под.2 эт.14 кв.123 Под.4 эт.4 кв.218 Под.4 кв.219 Под.4 кв.240 Под.8 эт.16 кв.536 Под.8 кв.508 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 20 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 8 шт. |
|  | Провоздушивание ГВС, ЦО. |  |
| Под.6 эт.11 ев.382 | Прочистка засора канализации д-50. | 1,0 м. |
| Под.6 эт.14 кв.352 | Установка крана д-15 (без мат-ла). Нарезка резьбы д-15. Врезка труб д-25. Труба д-25. | 2 шт. 2 шт. 1 шт. 0,3 м. |
| Электрика |  |  |
| Под.1 эт.16 кв.62 Под.2 эт.9 кв.102 Под.5 эт.10 кв.309 Под.8 эт.11 кв.514 Под.3 эт.16 кв.198 Под.2 эт.8 кв.97 Под.7 эт.13 кв.455 Под.1 эт.6,17 Под.8 эт.6 Под.7 эт.6,16,1 Под.5 эт.11 Под.4 эт.17,9,7 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 20 шт. |
| Под.1 эт.16 кв.62 Под.5 эт.10 кв.309 Под.2 эт.8 кв.97 Под.8 эт.6 Под.7 эт.6,16,1 Под.5 эт.11 Под.4 эт.7 Под.1 эт.17 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 17 шт. |
| Под.1 эт.6 Под.3 эт.6 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 2 шт. |
| Под.1 эт.6 Под.3 эт.6 | Заявки ОДС. Ремонт светильника. | 2 шт. |
| Под.8 эт.11 кв.514 Под.4 м/к,9,17 | Заявки ОДС. Подключение автомата. | 4 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 6 шт. |
| Под.4 эт.7 кв.холл | Демонтаж провода. К-канал 25*16. Прокладка провода 2*0,75. Демонтаж/монтаж кнопок звонка. Подключение. Установка планки звонков. Сверление. | 20,0 м. 11,0 м. 20,0 м. 2 шт. 1 шт. 15 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.6 эт.12 кв.386 Под.7 эт.12 кв.452 Под.8 эт.1 Под.3 эт.9,6,7,8 Под.1 эт.4,8,11,17,9 Под.8 кровля | Заявки ОДС (плотники) | 16 шт. |
| Под.1 эт.9 | Установка ручки-скобы на дверь. | 1 шт. |
| Под.8 эт.1 | Крепление порожков на пандусе. Сверление. | 2шт. |
| Под.6 эт.12 кв.386 Под.1 эт.4,8,11,17 Под.7 эт.12 кв.452 | Ремонт ковша м/пр. | 6 шт. |
| Под.3 эт.6,7,8 | Замена ковша м/пр. | 3 шт. |
| Под.8 кровля | Демонтаж металла на парапете. Установка металла на парапете. Сверление. | 0,5*3,5м. 8 шт. |
| Фасад | Ремонт дренажных приямков водостоков. Под.1 – бордюр. Под.5,8 – шифер плоский. Под.1-3,5-8 – засыпка щебня. | 7 шт. 3 шт. 1,0 м.кв. 0,5 м.к. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов |  |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 43 шт. |
| Под.4 эт.13 заявление | Протечки на стене. Протечки на потолке. ВЭ окраска стен. ВЭ окраска потолка. Штукатурка. Масл.окраска ковша м/пр. Масл.окраска стен. | 4 шт. 2 шт. 16,3 м.кв. 1,0 м.кв. 1,0 м.кв. 1,5 м.кв. 1,0 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»