Объемы (Северодвинская, д. 9)
25.08.2025. – 23.09.2025.
	Сантехника

	Под.4 эт.1 кв.209 
Под.5 эт.8 кв.300
Под.1 эт.14 кв.54
Под.7 эт.2 кв.412
Под.2 эт.5 кв.85
Под.2 эт.4 кв.81
Под.8 эт.14 кв.538
Под.5 эт.10 кв.311
Под.2 эт.12 кв.113
Под.6 эт.2 кв.345
Под.4 эт.4 кв.219
Под.5 эт.7 кв.299
Под.1 эт.14 кв.55
Под.3 эт.1 кв.138
Под.1 эт.9 кв.34
Под.5 эт.13 кв.320
Под.5 эт.10 кв.308
Под.6 эт.15 кв.395
Под.5 эт.9 кв.304
Под.8 эт.17 кв.540
Под.6 эт.6 кв.361
Под.1 эт.10 кв.37
Под.8 эт.1 кв.476
Под.3 кв.153
Под.1 эт.7 кв.25
Под.5 эт.14 кв.324
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	35 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	28 шт.

	Кв.34
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	1 шт.

	Под.4 эт.4 кв.219
	Прочистка засора канализации д-50.
	1,0 м.

	Под.6 эт.15 кв.395
	Ремонт труб канализации д-100.
	1,0 м.

	Под.2 эт.5 кв.85
	Врезка канализации д-100.
Трайник д-100.
Труба ПВХ д-100.
Муфта комп.
Демонт./монтаж унитаза.
	1 шт.
1 шт.
1,0 м.
1 шт.
1 шт.

	Под.5 эт.10 кв.308
	Врезка канализации д-100.
Крестовина.
Трайник д-100.
Муфта комп.
Демонт./монтаж унитаза.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.1 эт.14 кв.55
	Врезка д-25.
	1 шт.

	Под.7,8 подвал
	Замена дренажных насосов. 
	2 шт.

	Под.7 подвал
	Врезка д-15.
Резьба д-15.
Установка крана д-15.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Расширительный бак
	Обслуживание расширительного бака.
Замена датчиков.
Проверка работы линий связи.
Врезка д-15 (стальные муфты для электродов).
Вскрытие гидробака, прочистка + сварочные работы.
	1 шт.
3 шт.

3 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.3 эт.5 кв.153
Под.2 эт.17 кв.136
Под.7 эт.5 кв.422
Под.2 эт.15 кв.125
Под.4 эт.5 кв.223
Под.2 эт.3 кв.77
Под.1 эт.7 кв.27
Под.8 эт.12 кв.520
Под.1 эт.6 кв.23
Под.8 подвал
Под.6 эт.3
Под.2 эт.5
Под.4 эт.7/8
Под.5 эт.9
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	14 шт.

	Под.3 эт.5 кв.153
Под.2 эт.17 кв.136
Под.7 эт.5 кв.422
Под.2 эт.15 кв.125
Под.4 эт.5 кв.223
Под.2 эт.3 кв.77
Под.2 эт.5
Под.8 эт.12 кв.520
Под.1 эт.6 кв.23
Под.6 эт.3
Под.5 эт.9
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	14 шт.

	Под.4 эт.7/8
	Ремонт светильника.
	1 шт.

	Под.1 эт.7 кв.27
	Заявки ОДС. Подключение автомата 16А.
	1 шт.

	Под.8 подвал
	Ремонт светильника.
Эл.патрон.
Лампа энерг.
	1 шт.
1 шт.
8 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.2 эт.12 кв.113
Под.3 подвал
Под.4 кв.237, эт.8
Под.8 эт.9,10
Под.2,4,5,6,7
Под.1-8
Под.4 эт.16
Под.5 эт.7 портал
Под.6 эт.12/13
Под.1-8 кровля
Под.5 эт.9 портал
Под.5 кровля
	Заявки ОДС (плотники)
	45 шт.

	Под.2 эт.12 кв.113
	Ремонт ствола м/провода.
	1 шт.

	Под.4 эт.16
	Замена ковша мус/провода.
	1 шт.

	Под.4 эт.10
	Установка ручки-скобы на двери.
	1 шт.

	Под.3 подвал
	Изготовление решетки. Монтаж решетки на продух подвала.
Полоса 10.
Полоса 40.
Уголок 45.
Сверление.
	

1,2 м.
0,4 м.
1,1 м.
4 шт.

	Кв.237
	Замена почтового замка.
	1 шт.

	Под.8 эт.9,10
Под.1 эт.4,5,10,11
Под.6 эт.12/13
Под.5 эт.9
	Закрытие слаботочек ДВП. 
Сверление.
	2,0 м.кв.
20 шт.

	Под.4 эт.8
	Установка обналички на дверь (без мат-ла)
	2,0 м.

	Под.5 эт.7
	Ремонт подоконника.
	1 шт.

	Под.5 эт.11
Под.6 эт.13
Под.7 эт.2,17
Под.2 эт.2,13
Под.4 эт.14,11,10,5,4
	Замена гребенок на окнах.
	11 шт.

	Под.1 эт.12
Под.2 эт.12,11,8
Под.3 эт.15,10,8,5,3
Под.4 эт.12,8,4,3
Под.6 эт.17,15,9,5,4,3
Под.7 эт.17,16,10,8,7,6,5
Под.8 эт.17,15,12,9,8,6,5,3
Под.5 эт.12,11,9
	Ремонт ковшей мус/провода.
	37 шт.

	Под.1 эт.12
Под.4 эт.14,11,10,5,4
	Замена ПВХ ручки на окне.
	6 шт.

	Под.1-8 кровля
	Прочистка водостоуов.
	48,0 м.

	Под.5 Портал
	Очистка отмостки от мха.
	10,0 м.кв.

	
	Монтаж/демонтаж флагов (11.09.2025.-14.09.2025.).
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р 232, 228
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	61 шт.

	Под.8 подвал
	Надписи. Масл.окраска дверей.
	3,2 м.кв.

	Под.8 эт.17
	Масл.окраска стен.
ВЭ окраска стен.
	0,5 м.кв.
0,5 м.кв.

	Под.5 эт.9
	ВЭ окраска стен.
Масл.окраска ковша мус/провода.
	0,5 м.кв.
1,5 м.кв.

	Под.5 эт.7
	ВЭ окраска стен.
	2,0 м.кв.

	Под.8
	Очистка отмостки от мха.
Заделка выбоин отмостки.
Масл.окраска цоколя.
	12,0 м.кв.
12 шт.
7,5 м.кв.

	Вход.группы подъездов
	ВЭ окраска стен.
Масл.окраска стен.
Масл.окраска решеток.,уголков.
	73,8 м.кв.
40,7 м.кв.
39,2 м.кв.

	Под.4 эт.17, выход на
чердак.
	Захламление. Уборка и вынос мусора.
	

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
