Объемы (Северодвинская, д. 9)

25.08.2025. – 23.09.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.4 эт.1 кв.209 Под.5 эт.8 кв.300 Под.1 эт.14 кв.54 Под.7 эт.2 кв.412 Под.2 эт.5 кв.85 Под.2 эт.4 кв.81 Под.8 эт.14 кв.538 Под.5 эт.10 кв.311 Под.2 эт.12 кв.113 Под.6 эт.2 кв.345 Под.4 эт.4 кв.219 Под.5 эт.7 кв.299 Под.1 эт.14 кв.55 Под.3 эт.1 кв.138 Под.1 эт.9 кв.34 Под.5 эт.13 кв.320 Под.5 эт.10 кв.308 Под.6 эт.15 кв.395 Под.5 эт.9 кв.304 Под.8 эт.17 кв.540 Под.6 эт.6 кв.361 Под.1 эт.10 кв.37 Под.8 эт.1 кв.476 Под.3 кв.153 Под.1 эт.7 кв.25 Под.5 эт.14 кв.324 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 35 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 28 шт. |
| Кв.34 | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 1 шт. |
| Под.4 эт.4 кв.219 | Прочистка засора канализации д-50. | 1,0 м. |
| Под.6 эт.15 кв.395 | Ремонт труб канализации д-100. | 1,0 м. |
| Под.2 эт.5 кв.85 | Врезка канализации д-100. Трайник д-100. Труба ПВХ д-100. Муфта комп. Демонт./монтаж унитаза. | 1 шт. 1 шт. 1,0 м. 1 шт. 1 шт. |
| Под.5 эт.10 кв.308 | Врезка канализации д-100. Крестовина. Трайник д-100. Муфта комп. Демонт./монтаж унитаза. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.1 эт.14 кв.55 | Врезка д-25. | 1 шт. |
| Под.7,8 подвал | Замена дренажных насосов. | 2 шт. |
| Под.7 подвал | Врезка д-15. Резьба д-15. Установка крана д-15. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Расширительный бак | Обслуживание расширительного бака. Замена датчиков. Проверка работы линий связи. Врезка д-15 (стальные муфты для электродов). Вскрытие гидробака, прочистка + сварочные работы. | 1 шт. 3 шт. 3 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.3 эт.5 кв.153 Под.2 эт.17 кв.136 Под.7 эт.5 кв.422 Под.2 эт.15 кв.125 Под.4 эт.5 кв.223 Под.2 эт.3 кв.77 Под.1 эт.7 кв.27 Под.8 эт.12 кв.520 Под.1 эт.6 кв.23 Под.8 подвал Под.6 эт.3 Под.2 эт.5 Под.4 эт.7/8 Под.5 эт.9 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 14 шт. |
| Под.3 эт.5 кв.153 Под.2 эт.17 кв.136 Под.7 эт.5 кв.422 Под.2 эт.15 кв.125 Под.4 эт.5 кв.223 Под.2 эт.3 кв.77 Под.2 эт.5 Под.8 эт.12 кв.520 Под.1 эт.6 кв.23 Под.6 эт.3 Под.5 эт.9 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 14 шт. |
| Под.4 эт.7/8 | Ремонт светильника. | 1 шт. |
| Под.1 эт.7 кв.27 | Заявки ОДС. Подключение автомата 16А. | 1 шт. |
| Под.8 подвал | Ремонт светильника. Эл.патрон. Лампа энерг. | 1 шт. 1 шт. 8 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.2 эт.12 кв.113 Под.3 подвал Под.4 кв.237, эт.8 Под.8 эт.9,10 Под.2,4,5,6,7 Под.1-8 Под.4 эт.16 Под.5 эт.7 портал Под.6 эт.12/13 Под.1-8 кровля Под.5 эт.9 портал Под.5 кровля | Заявки ОДС (плотники) | 45 шт. |
| Под.2 эт.12 кв.113 | Ремонт ствола м/провода. | 1 шт. |
| Под.4 эт.16 | Замена ковша мус/провода. | 1 шт. |
| Под.4 эт.10 | Установка ручки-скобы на двери. | 1 шт. |
| Под.3 подвал | Изготовление решетки. Монтаж решетки на продух подвала. Полоса 10. Полоса 40. Уголок 45. Сверление. | 1,2 м. 0,4 м. 1,1 м. 4 шт. |
| Кв.237 | Замена почтового замка. | 1 шт. |
| Под.8 эт.9,10 Под.1 эт.4,5,10,11 Под.6 эт.12/13 Под.5 эт.9 | Закрытие слаботочек ДВП. Сверление. | 2,0 м.кв. 20 шт. |
| Под.4 эт.8 | Установка обналички на дверь (без мат-ла) | 2,0 м. |
| Под.5 эт.7 | Ремонт подоконника. | 1 шт. |
| Под.5 эт.11 Под.6 эт.13 Под.7 эт.2,17 Под.2 эт.2,13 Под.4 эт.14,11,10,5,4 | Замена гребенок на окнах. | 11 шт. |
| Под.1 эт.12 Под.2 эт.12,11,8 Под.3 эт.15,10,8,5,3 Под.4 эт.12,8,4,3 Под.6 эт.17,15,9,5,4,3 Под.7 эт.17,16,10,8,7,6,5 Под.8 эт.17,15,12,9,8,6,5,3 Под.5 эт.12,11,9 | Ремонт ковшей мус/провода. | 37 шт. |
| Под.1 эт.12 Под.4 эт.14,11,10,5,4 | Замена ПВХ ручки на окне. | 6 шт. |
| Под.1-8 кровля | Прочистка водостоуов. | 48,0 м. |
| Под.5 Портал | Очистка отмостки от мха. | 10,0 м.кв. |
|  | Монтаж/демонтаж флагов (11.09.2025.-14.09.2025.). | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р 232, 228 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 61 шт. |
| Под.8 подвал | Надписи. Масл.окраска дверей. | 3,2 м.кв. |
| Под.8 эт.17 | Масл.окраска стен. ВЭ окраска стен. | 0,5 м.кв. 0,5 м.кв. |
| Под.5 эт.9 | ВЭ окраска стен. Масл.окраска ковша мус/провода. | 0,5 м.кв. 1,5 м.кв. |
| Под.5 эт.7 | ВЭ окраска стен. | 2,0 м.кв. |
| Под.8 | Очистка отмостки от мха. Заделка выбоин отмостки. Масл.окраска цоколя. | 12,0 м.кв. 12 шт. 7,5 м.кв. |
| Вход.группы подъездов | ВЭ окраска стен. Масл.окраска стен. Масл.окраска решеток.,уголков. | 73,8 м.кв. 40,7 м.кв. 39,2 м.кв. |
| Под.4 эт.17, выход на чердак. | Захламление. Уборка и вынос мусора. |  |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»