Объемы (Северодвинская, д. 9)

24.09.2025. – 23.10.2025.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.5 эт.4 кв.285 Под.2 эт.15 кв.125 Под.2 эт.17 кв.133 Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 эт.15 кв.194 Под.2 эт.16 кв.131 Под.2 эт.13 кв.117 Под.8 эт.14 кв.528 Под.3 эт.7 кв.163 Под.3 эт.16 кв.198 Под.3 эт.3 кв.146 Под.3 эт.3 кв.144 Под.8 эт.7 кв.528 Под.7 эт.16 кв.468 Под.1 эт.5 кв.153 Под.6 эт.10 кв.376 Под.8 эт.17 кв.538 Под.8 эт.10 кв.510 Под.8 эт.16 кв.534 Под.4 эт.3 кв.215 Под.3 эт.8 кв.164 Под.4 эт.11 кв.247 Под.6 эт.2 кв.344 Под.3 эт.14 кв.191 Под.5 эт.8 кв.300 Под.5 эт.10 кв.308 Под.5 эт.14 кв.321 Под.4 эт.5 кв.221 Под.2 эт.3 кв.77 Под.2 эт.12 кв.113 Под.8 эт.10 кв.510 Под.6 эт.2 кв.345 Под.5 эт.14 кв.324 Под.4 эт.2 кв.209 Под.3 эт.15 кв.194 Под.4 эт.5 кв.222 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 48 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 42 шт. |
|  | Провоздушивание (запуск ЦО). | 94 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 эт.14 кв.191 Под.2 эт.3 кв.77 | Провоздушивание ГВС. | 9 шт. |
| Под.2 подвал | Прочистка засора канализации д-100 с открыванием колодца. | 24,0 м. |
| Под.3 эт.15 кв.194 | Прочистка засора канализации д-50. | 1,0 м. |
| Под.2 эт.12 кв.113 | Врезка канализации д-100. Трайник д-100. Муфта комп. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.4 подвал | Врезка д-20. Резьба д-20. Установка крана д-20. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Расширительный бак | Обслуживание расширительного бака. Замена датчиков. Проверка работы линий связи. | 2 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.6 эт.8 кв.370 Под.5 эт.13 Под.7 эт.5 кв.422 Под.6 эт.14 кв.393 Под.5 эт.3 Под.2 эт.13 кв.117 Под.3 эт.16 кв.196 Под.4 эт.4 кв.219 Под.6 эт.8 кв.370 Под.4 эт.11 кв.247 Под.1 эт.1 Под.2 эт.5 кв.85 Под.4 эт.4 кв.217 Под.6 эт.16,12,6 Под.5 эт.5 кв.291 Под.6 эт.1 кв.341 Под.4 эт.6 кв.225 Под.6 эт.2 кв.345 Под.7 эт.4-16 Под.4 эт.9 кв.237 Под.6 эт.4 Портал Под.4 эт.5,16 Под.6 эт.2 Под.8 эт.6/7,11,15 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 32 шт. |
| Под.6 эт.8 кв.370 Под.2 эт.13 кв.117 Под.6 эт.1 кв.341 Под.5 эт.3 Под.5 эт.13 Под.4 эт.4 кв.219 Под.6 эт.8 кв.370 Под.3 эт.16 кв.196 Под.6 эт.14 кв.393 Под.5 эт.5 кв.291 Под.7 эт.16,14,13,8/9 Под.7 эт.7,5/6,4 Под.4 эт.11 кв.247 Под.7 эт.5 кв.422 Под.6 эт.16 Под.6 эт.4 Под.4 эт.6 Под.4 эт.5,16 Под.6 эт.2 Под.8 эт.6/7,11,15 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 39 шт. |
| Под.4 эт.9 кв.237 Под.2 эт.13 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 3 шт. |
| Под.4 эт.9 кв.237 Под.4 эт.6 Под.2 эт.13 | Ремонт светильника. | 3 шт. |
| Под.2 эт.5 кв.85 Под.4 эт.4 кв.217 Под.6 эт.2 кв.345 | Заявки ОДС. Подключение автомата 16А. | 3 шт. |
| Под.1 эт.1 | Замена светильника 60*60. | 1 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 3 шт. |
| Под.6 эт.12,6 | Демонтаж розеток. | 2 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.8 эт.3 кв.484 Под.5 эт.3 кв.281 Под.1,7,8 подвал Под.6 эт.6,12 Под.5 подвал Под.2 эт.7 Под.4 эт.1 | Заявки ОДС (плотники) | 14 шт. |
| Под.2 эт.7 | Ремонт ствола м/провода. | 1 шт. |
| Под.4 эт.1 | Ремонт входной двери. Укрепление дверной коробки. | 1 шт. 1 шт. |
| Под.4 эт.1 | Демонтаж настенной плитки в тамбуре. | 1,5 м.кв. |
| Под.5 подвал | Закрытие продуха подвала. Металл 2,0мм. Уголок 45. Сверление. | 0,1 м. 1,0 м. 4 шт. |
| Под.6 эт.12,6 | Закрытие слаботочек ДВП. Сверление. | 1,0 м.кв. 8 шт. |
| Под.5 эт.3 | Ремонт окна. | 1 шт. |
| Под.8 эт.3 | Ремонт ковшей мус/провода. | 1 шт. |
| Под.5 кровля | Ремонт примыкания кровли. | 10,0 м.кв. |
|  | Монтаж/демонтаж флагов (29.09.2025.-01.10.2025.). | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р 324,300,510,528 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 39 шт. |
| Под.4 эт.2-17 | Протечки потолка. Протечки стен. Штукатурка откосов. ВЭ окраска потолков. ВЭ окраска стен. Масл.окраска ковшей м/пр. Масл.окраска стен. Масл.окраска радиаторов. Масл.окраска двери. | 64 шт. 40 шт. 14,2 м.кв. 48,5 м.кв. 244,9 м.кв. 18,0 м.кв. 43,5 м.кв. 1,3 м.кв. 3,1 м.кв. |
| Под.3 эт.10,16 Под.2 эт.6,16 | Ремонт потолка после замены светильников. ВЭ окраска стен. ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин. | 0,2 м.кв. 5,5 м.кв. 22 шт. |
| Под.6 эт.3 Портал | ВЭ окраска стен. Масл.окраска стен. Масл.окраска ковша м/пр. | 5,8 м.кв. 2,3 м.кв. 1,5 м.кв. |
| Под.2 эт.7 | Масл.окраска стен. | 0,5 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»