Объемы (Северодвинская, д. 9)
24.09.2025. – 23.10.2025.
	Сантехника

	Под.5 эт.4 кв.285 
Под.2 эт.15 кв.125 
Под.2 эт.17 кв.133 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.3 эт.15 кв.194 
Под.2 эт.16 кв.131 
Под.2 эт.13 кв.117 
Под.8 эт.14 кв.528 
Под.3 эт.7 кв.163 
Под.3 эт.16 кв.198 
Под.3 эт.3 кв.146 
Под.3 эт.3 кв.144 
Под.8 эт.7 кв.528 
Под.7 эт.16 кв.468 
Под.1 эт.5 кв.153 
Под.6 эт.10 кв.376 
Под.8 эт.17 кв.538 
Под.8 эт.10 кв.510 
Под.8 эт.16 кв.534 
Под.4 эт.3 кв.215 
Под.3 эт.8 кв.164 
Под.4 эт.11 кв.247 
Под.6 эт.2 кв.344 
Под.3 эт.14 кв.191 
Под.5 эт.8 кв.300 
Под.5 эт.10 кв.308 
Под.5 эт.14 кв.321 
Под.4 эт.5 кв.221 
Под.2 эт.3 кв.77 
Под.2 эт.12 кв.113 
Под.8 эт.10 кв.510 
Под.6 эт.2 кв.345 
Под.5 эт.14 кв.324 
Под.4 эт.2 кв.209 
Под.3 эт.15 кв.194 
Под.4 эт.5 кв.222 
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	48 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	42 шт.

	
	Провоздушивание (запуск ЦО).
	94 шт.

	Под.8 эт.7 кв.498 
Под.3 эт.14 кв.191 
Под.2 эт.3 кв.77 
	Провоздушивание ГВС.
	9 шт.

	Под.2 подвал
	Прочистка засора канализации д-100 с открыванием колодца.
	24,0 м.

	Под.3 эт.15 кв.194
	Прочистка засора канализации д-50.
	1,0 м.

	Под.2 эт.12 кв.113
	Врезка канализации д-100.
Трайник д-100.
Муфта комп.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.4 подвал
	Врезка д-20.
Резьба д-20.
Установка крана д-20.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Расширительный бак
	Обслуживание расширительного бака.
Замена датчиков.
Проверка работы линий связи.
	
2 шт.


	
	
	

	Электрика 

	Под.6 эт.8 кв.370 
Под.5 эт.13 
Под.7 эт.5 кв.422 
Под.6 эт.14 кв.393 
Под.5 эт.3 
Под.2 эт.13 кв.117 
Под.3 эт.16 кв.196 
Под.4 эт.4 кв.219 
Под.6 эт.8 кв.370 
Под.4 эт.11 кв.247 
Под.1 эт.1 
Под.2 эт.5 кв.85 
Под.4 эт.4 кв.217 
Под.6 эт.16,12,6 
Под.5 эт.5 кв.291 
Под.6 эт.1 кв.341 
Под.4 эт.6 кв.225 
Под.6 эт.2 кв.345 
Под.7 эт.4-16 
Под.4 эт.9 кв.237 
Под.6 эт.4 Портал 
Под.4 эт.5,16 
Под.6 эт.2 
Под.8 эт.6/7,11,15 
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	32 шт.

	Под.6 эт.8 кв.370 
Под.2 эт.13 кв.117 
Под.6 эт.1 кв.341 
Под.5 эт.3 
Под.5 эт.13 
Под.4 эт.4 кв.219 
Под.6 эт.8 кв.370 
Под.3 эт.16 кв.196 
Под.6 эт.14 кв.393 
Под.5 эт.5 кв.291 
Под.7 эт.16,14,13,8/9 
Под.7 эт.7,5/6,4 
Под.4 эт.11 кв.247 
Под.7 эт.5 кв.422 
Под.6 эт.16 
Под.6 эт.4 
Под.4 эт.6 
Под.4 эт.5,16 
Под.6 эт.2 
Под.8 эт.6/7,11,15 
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	39 шт.

	Под.4 эт.9 кв.237 
Под.2 эт.13 

	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	3 шт.

	Под.4 эт.9 кв.237 
Под.4 эт.6 
Под.2 эт.13 
	Ремонт светильника.
	3 шт.

	Под.2 эт.5 кв.85 
Под.4 эт.4 кв.217 
Под.6 эт.2 кв.345 
	Заявки ОДС. Подключение автомата 16А.
	3 шт.

	Под.1 эт.1 
	Замена светильника 60*60.
	1 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	3 шт.

	Под.6 эт.12,6
	Демонтаж розеток.
	2 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.8 эт.3 кв.484 
Под.5 эт.3 кв.281 
Под.1,7,8 подвал 
Под.6 эт.6,12 
Под.5 подвал 
Под.2 эт.7 
Под.4 эт.1 
	Заявки ОДС (плотники)
	 14 шт.

	Под.2 эт.7 
	Ремонт ствола м/провода.
	1 шт.

	Под.4 эт.1
	Ремонт входной двери.
Укрепление дверной коробки.
	1 шт.
1 шт.

	Под.4 эт.1
	Демонтаж настенной плитки в тамбуре.
	1,5 м.кв.

	Под.5 подвал
	Закрытие продуха подвала.
Металл 2,0мм.
Уголок 45.
Сверление.
	
0,1 м.
1,0 м.
4 шт.

	Под.6 эт.12,6
	Закрытие слаботочек ДВП. 
Сверление.
	1,0 м.кв.
8 шт.

	Под.5 эт.3 
	Ремонт окна.
	1 шт.

	Под.8 эт.3 
	Ремонт ковшей мус/провода.
	1 шт.

	Под.5 кровля
	Ремонт примыкания кровли.
	10,0 м.кв.

	
	Монтаж/демонтаж флагов (29.09.2025.-01.10.2025.).
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р 324,300,510,528
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	39 шт.

	Под.4 эт.2-17
	Протечки потолка.
Протечки стен.
Штукатурка откосов.
ВЭ окраска потолков.
ВЭ окраска стен.
Масл.окраска ковшей м/пр.
Масл.окраска стен.
Масл.окраска радиаторов.
Масл.окраска двери.
	64 шт.
40 шт.
14,2 м.кв.
48,5 м.кв.
244,9 м.кв.
18,0 м.кв.
43,5 м.кв.
1,3 м.кв.
3,1 м.кв.

	Под.3 эт.10,16
Под.2 эт.6,16
	Ремонт потолка после замены светильников.
ВЭ окраска стен.
ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин.
	
0,2 м.кв.
5,5 м.кв.
22 шт.

	Под.6 эт.3 Портал
	ВЭ окраска стен.
Масл.окраска стен.
Масл.окраска ковша м/пр.
	5,8 м.кв.
2,3 м.кв.
1,5 м.кв.

	Под.2 эт.7
	Масл.окраска стен.
	0,5 м.кв.
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