Объемы (Северодвинская, д. 9)

22.12.2025. – 22.01.2026.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.5 эт.8 кв.303 Под.7 эт.6 кв.428,432 Под.6 эт.3 кв.348 Под.2 эт.5 кв.87 Под.8 эт.7 кв.498 Под.2 эт.8 кв.97,101 Под.2 эт.9 кв.102,106 Под.7 эт.12 кв.450 Под.8 эт.1 кв.476 Под.2 эт.7 кв.95 Под.1 эт.12 кв.45 Под.2 эт.12 кв.114,118 Под.4 эт.7 кв.223 Под.4 кв.229 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 25 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 29 шт. |
| Под.5 эт.8 кв.303 Под.6 эт.3 кв.348 Под.2 эт.5 кв.87 Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 эт.1 кв.476 Под.2 эт.7 кв.95 | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 18 шт. |
| Под.7 эт.6 кв.432 | Замена гофры на унитаз. Врезка канал.д-100. | 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.4 эт.12 Под.4 эт.3 кв.214 Под.8 эт.7 кв.501 Под.1 эт.9 кв.34 Под.5 эт.12 кв.318 Под.3 эт.4 кв.150 Под.7 эт.8 кв.437 Под.1 эт.11 кв.44 Под.1 эт.6 Под.2 эт.4 кв.81 Под.2 эт.8,4 Под.7 эт.10 кв.442 Под.8 эт.8 Под.2 эт.13 кв.117 Под.8 эт.3 кв.484 Под.4 мус/к Под.2,3,4 мус/к Под.3 эт.2/3,4/5,1 Под.4 фасад Под.1-8 Под.2 эт.5,11,10/11,15 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 43 шт. |
| Под.4 эт.3 кв.214 Под.1 эт.9 кв.34 Под.3 эт.4 кв.150 Под.8 эт.3 кв.484 Под.7 эт.8 кв.437 Под.7 эт.10 кв.442 Под.1 эт.11 кв.44 Под.3 эт.2/3,4/5 Под.2 эт.13 кв.117 Под.1 эт.6 Под.2 эт.4 кв.81 Под.2 эт.8 Под.1 мус/к Под.2 эт.15,10/11 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 20 шт. |
| Под.1 эт.4 Под.2 эт.5,11 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 3 шт. |
| Под.1 мус/к | Замена ламп энергосбер. | 1 шт. |
| Под.4 эт.12 | Замена авт.25А + подключение. | 1 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.501 Под.4 мус/к Под.2,3,4 мус/к | Подключение авт.16-25А. | 3 шт. |
| Под.5 эт.12 кв.318 | Подключение авт.63А. | 1 шт. |
| Под.1 эт.4 Под.2 эт.5,11 | Ремонт светильника. | 3 шт. |
| Под.4 фасад | Ремонт краба. | 1 шт. |
| Под.1-8 вх.группы | Демонтаж гирлянд. | 8 шт. |
| Под.7 эт.10 кв.442 | Замена светильника КЛ. | 1 шт. |
| Под.3 эт.1 | Замена светильник 60*60. | 1 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 5 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.3 эт.9 кв.169 Под.6 эт.17 кв.405 Под.6 эт.16 кв.384 Под.8 эт.16 кв.535 Под.1,4,5,7 Под.8 подвал Фасад Под.6 эт.2 Под.8 эт.8,9,5 | Заявки ОДС (плотники) | 26 шт. |
| Под.3 эт.9 кв.169 Под.6 эт.2 Под.8 эт.9 | Ремонт ковшей мус/провода. | 3 шт. |
| Под.8 подвал | Утепление м/п швов. | 11 м. |
| Под.8 эт.8,9 | Замена ручки ПВХ на окне. | 2 шт. |
| Под.8 эт.5 | Замена ковшей мус/провода. | 1 шт. |
| Под.6 эт.17 кв.405,406 Под.6 эт.16 кв.384 | Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек. Портал дважды. Навеска. Перенавеска. | 62,0 м.кв. 5 шт. 5 шт. |
| Под.8 эт.16 кв.535,539 | Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек. Навеска. Перенавеска. | 36,0 м.кв. 2 шт. 2 шт. |
| Под.1,4,5,7 кровля | Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек. | 120,0 м.кв. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (30.12.2025.-09.01.2026.). | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 обследование – чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р 405,384,114,118,247, 498,349,95 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 37 шт. |
| Под.7 эт.10 кв.442 | ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин на потолке. | 1,0 м.кв. 4 шт. |
| Под.4 кв.247 | ВЭ окраска потолка. Заделка выбоин на потолке. | 0,01 м.кв. 2 шт. |
| Под.8 эт.8,9 | ВЭ окраска стен. | 1,0 м.кв. |
| Под.8 эт.5,6,8,9 | Масл.окраска ковша м/пр. | 6,0 м.кв. |
| Под.2 эт.2-17 | ВЭ окраска стен. ВЭ окраска потолка. Протечки стен. Протечки потолка. Масл.окраска двери. | 28,0 м.кв. 1,8 м.кв. 5 шт. 3 шт. 0,2 м.кв. |
| Под.3 эт.2-17 | ВЭ окраска стен. ВЭ окраска потолка. Протечки стен. Протечки потолка. Масл.окраска стен. | 37,5 м.кв. 3,6 м.кв. 20 шт. 11 шт. 2,2 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»