Объемы (Северодвинская, д. 9)
22.12.2025. – 22.01.2026.
	Сантехника

	Под.5 эт.8 кв.303 
Под.7 эт.6 кв.428,432 
Под.6 эт.3 кв.348 
Под.2 эт.5 кв.87 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.2 эт.8 кв.97,101 
Под.2 эт.9 кв.102,106 
Под.7 эт.12 кв.450 
Под.8 эт.1 кв.476 
Под.2 эт.7 кв.95 
Под.1 эт.12 кв.45 
Под.2 эт.12 кв.114,118 
Под.4 эт.7 кв.223 
Под.4 кв.229 
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	25 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	29 шт.

	Под.5 эт.8 кв.303 
Под.6 эт.3 кв.348 
Под.2 эт.5 кв.87 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.8 эт.1 кв.476 
Под.2 эт.7 кв.95 
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	18 шт.

	Под.7 эт.6 кв.432 
	Замена гофры на унитаз. Врезка канал.д-100.
	1 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.4 эт.12 
Под.4 эт.3 кв.214 
Под.8 эт.7 кв.501 
Под.1 эт.9 кв.34 
Под.5 эт.12 кв.318 
Под.3 эт.4 кв.150 
Под.7 эт.8 кв.437 
Под.1 эт.11 кв.44 
Под.1 эт.6 
Под.2 эт.4 кв.81
Под.2 эт.8,4 
Под.7 эт.10 кв.442 
Под.8 эт.8 
Под.2 эт.13 кв.117 
Под.8 эт.3 кв.484 
Под.4 мус/к
Под.2,3,4 мус/к 
Под.3 эт.2/3,4/5,1 
Под.4 фасад 
Под.1-8
Под.2 эт.5,11,10/11,15 
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	43 шт.

	Под.4 эт.3 кв.214
Под.1 эт.9 кв.34 
Под.3 эт.4 кв.150 
Под.8 эт.3 кв.484 
Под.7 эт.8 кв.437 
Под.7 эт.10 кв.442 
Под.1 эт.11 кв.44 
Под.3 эт.2/3,4/5 
Под.2 эт.13 кв.117 
Под.1 эт.6 
Под.2 эт.4 кв.81 
Под.2 эт.8 
Под.1 мус/к 
Под.2 эт.15,10/11 
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	20 шт.

	Под.1 эт.4 
Под.2 эт.5,11 
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	3 шт.

	Под.1 мус/к 
	Замена ламп энергосбер.
	1 шт.

	Под.4 эт.12 
	Замена авт.25А + подключение.
	1 шт.

	Под.8 эт.7 кв.501 
Под.4 мус/к 
Под.2,3,4 мус/к 
	Подключение авт.16-25А.
	3 шт.

	Под.5 эт.12 кв.318 
	Подключение авт.63А.
	1 шт.

	Под.1 эт.4 
Под.2 эт.5,11 
	Ремонт светильника.
	3 шт.

	Под.4 фасад
	Ремонт краба.
	1 шт.

	Под.1-8 вх.группы
	Демонтаж гирлянд.
	8 шт.

	Под.7 эт.10 кв.442 
	Замена светильника КЛ.
	1 шт.

	Под.3 эт.1
	Замена светильник 60*60.
	1 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	5 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.3 эт.9 кв.169 
Под.6 эт.17 кв.405 
Под.6 эт.16 кв.384
Под.8 эт.16 кв.535 
Под.1,4,5,7 
Под.8 подвал 
Фасад 
Под.6 эт.2 
Под.8 эт.8,9,5 
	Заявки ОДС (плотники)
	26 шт.

	Под.3 эт.9 кв.169 
Под.6 эт.2 
Под.8 эт.9 
	Ремонт ковшей мус/провода.
	3 шт.

	Под.8 подвал
	Утепление м/п швов.
	11 м.

	Под.8 эт.8,9
	Замена ручки ПВХ на окне.
	2 шт.

	Под.8 эт.5 
	Замена ковшей мус/провода.
	1 шт.

	Под.6 эт.17 кв.405,406
Под.6 эт.16 кв.384
	Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек. Портал дважды.
Навеска.
Перенавеска.
	
62,0 м.кв.
5 шт.
5 шт.

	Под.8 эт.16 кв.535,539
	Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек.
Навеска.
Перенавеска.
	
36,0 м.кв.
2 шт.
2 шт.

	Под.1,4,5,7 кровля
	Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек.
	
120,0 м.кв.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов (30.12.2025.-09.01.2026.).
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 обследование – чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р 405,384,114,118,247,
498,349,95
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	37 шт.

	Под.7 эт.10 кв.442
	ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин на потолке.
	1,0 м.кв.
4 шт.

	Под.4 кв.247
	ВЭ окраска потолка.
Заделка выбоин на потолке.
	0,01 м.кв.
2 шт.

	Под.8 эт.8,9
	ВЭ окраска стен.
	1,0 м.кв.

	Под.8 эт.5,6,8,9
	Масл.окраска ковша м/пр.
	6,0 м.кв.

	Под.2 эт.2-17
	ВЭ окраска стен.
ВЭ окраска потолка.
Протечки стен.
Протечки потолка.
Масл.окраска двери.
	28,0 м.кв.
1,8 м.кв.
5 шт.
3 шт.
0,2 м.кв.

	Под.3 эт.2-17
	ВЭ окраска стен.
ВЭ окраска потолка.
Протечки стен.
Протечки потолка.
Масл.окраска стен.
	37,5 м.кв.
3,6 м.кв.
20 шт.
11 шт.
2,2 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
