Объемы (Северодвинская, д. 9)

23.01.2025. – 24.02.2026.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.5 эт.14 кв.327 Под.6 эт.14 кв.391 Под.2 эт.8 кв.97 Под.3 эт.16 кв.198 Под.5 эт.11 кв.313 Под.5 эт.13 кв.320 Под.2 эт.10 кв.105 Под.4 эт.8 кв.234 Под.8 эт.7 кв.498 Под.6 эт.13 кв.389 Под.3 эт.5 кв.152 Под.1 эт.11 кв.41 Под.6 эт.3 кв.349 Под.6 эт.16 кв.399 Под.3 эт.5 кв.153 Под.4 эт.1 кв.206 Под.6 эт.14 кв.393 Под.8 эт.2 кв.484 Под.1-8 Под.6 эт.2 кв.345 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 46 шт. |
| Подвал, чердак | Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале. | 49 шт. |
| Под.5 эт.14 кв.327 Под.2 эт.8 кв.97 Под.6 эт.14 кв.391 Под.5 эт.13 кв.320 Под.2 эт.10 кв.105 Под.3 эт.16 кв.198 Под.5 эт.11 кв.313 Под.4 эт.8 кв.234 Под.8 эт.7 кв.498 Под.1-8 чердак Под.6 эт.3 кв.349 | Провоздушивание ГВС, ЦО. | 27 шт. |
| Под.4 подвал | Демонтаж/монтаж крана зимника д-40 (для прочистки). | 1 шт. |
| Под.6 эт.3 кв.349 | Врезка д-25. Отвод д-25. | 1 шт. 1 шт. |
| Под.4 подвал | Установка доп. манометров д-15 на ГВС. | 4 шт. |
| Под.6 эт.14 кв.393 | Демонтаж/монтаж стенки СТШ. Демонтаж/монтаж унитаза. Врезка канализации д-100. Труба ПВХ д-100. Муфта компенсирующая. Трайник. Крестовина. Гофра Муфта д-48. Манжет. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.1-8 подвал | Прочистка зимников на водостоках. | 8 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.8 эт.3 кв.484 Под.2 эт.4 кв.81 Под.8 эт.7 кв.498 Под.2 эт.3 кв.78 Под.4 эт.11 кв.247 Под.5 эт.12 Под.2-4 мус/к,подвал Под.6 эт.2,1,3 Под.3 эт.3 Под.7 эт.6/7,7/8 | Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. | 26 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.498 Под.2 эт.4 кв.81 Под.5 эт.12 Под.4 эт.11 кв.247 Под.6 эт.2,1,3 Под.2 эт.3 кв.78 Под.7 эт.6/7,7/8 Под.3 эт.3 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 14 шт. |
| Под.2 эт.4 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл. | 1 шт. |
| Под.2,3,4 мус/к, подвал | Подключение авт.16-25А. | 3 шт. |
| Под.7 эт.6/7 | Ремонт светильника. | 3 шт. |
| Эл.щитовые | Обследование. Снятие показаний приборов учета. Переключение лучей. | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.5 эт.2 кв.277 Под.7 эт.4 кв.421 Под.1-8 кровля Под.4 мус/к Под.7 эт.12,3,14 Под.7 эт.1,2,3 Под.6 эт.8 Под.2 эт.12/13,14 Под.1 эт.1 Фасад | Заявки ОДС (плотники) | 27 шт. |
| Под.7 эт.4 кв.421 | Ремонт ковшей мус/провода. | 1 шт. |
| Под.4 мус/к | Замена врезного замка. | 1 шт. |
| Под.5 эт.2 кв.277 | Замена гребенки ПВХ на окне. | 1 шт. |
| Под.7 эт.12 Под.6 эт.8 | Замена ковшей мус/провода. | 2 шт. |
| Под.7 эт.3,14 | Установка экрана радиатора. | 2 шт. |
| Под.1-8 | Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек (06.02.2026.). Навеска. | 436,0 м.кв. 8 шт. |
| Под.7 эт.1 | Замена доводчика на тамб.двери. Ремонт двери. | 1 шт. 1 шт. |
| Под.7 эт.2,3 | Ремонт ствола мус/провода. | 2 шт. |
| Под.2 эт.12/13 | Закрытие слаботочки. Сверление. | 4 шт. |
| Под.2 эт.14 | Ремонт двери л/кл. | 1 шт. |
| Под.1 эт.1 | Ремонт тамб.двери. | 1 шт. |
| Фасад | Монтаж/демонтаж флагов (22.02.2026.-24.02.2026.). | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 обследование – чердак, подвал, подъезды, кровля, Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН. Опечатывание чердаков, подвалов. Обследование кв-р 498,349 | Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки. | 50 шт. |
| Под.6 эт.2,12 | ВЭ окраска стен. | 3,4 м.кв. |
| Под.6 эт.1/2 | Масл.окраска радиатора. | 0,2 м.кв. |
| Под.6 эт.8 | Масл.окраска ковша м/пр. Масл.окраска ствола м/пр. | 1,5 м.кв. 1,5 м.кв. |
| Под.8 эт.2-17 | ВЭ окраска стен. ВЭ окраска потолка. Протечки стен. Протечки потолка. Масл.окраска стен. Масл.окраска ковша м/пр. Масл.окраска радиатора. | 13,9 м.кв. 1,5 м.кв. 6 шт. 5 шт. 0,2 м.кв. 3,0 м.кв. 0,2 м.кв. |
| Под.7 эт.2-17 | ВЭ окраска стен. ВЭ окраска потолка. Протечки стен. Протечки потолка. Масл.окраска стен. Штукатурка стен. Масл.окраска радиатора. | 38,5 м.кв. 5,1 м.кв. 23 шт. 11 шт. 12,0 м.кв. 1,0 м.кв. 0,2 м.кв. |
| Под.2 эт.12,13 | Масл.окраска ковша м/пр. | 3,0 м.кв. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»