Объемы (Северодвинская, д. 9)
23.01.2025. – 24.02.2026.
	Сантехника

	Под.5 эт.14 кв.327 
Под.6 эт.14 кв.391 
Под.2 эт.8 кв.97 
Под.3 эт.16 кв.198 
Под.5 эт.11 кв.313 
Под.5 эт.13 кв.320 
Под.2 эт.10 кв.105 
Под.4 эт.8 кв.234 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.6 эт.13 кв.389 
Под.3 эт.5 кв.152 
Под.1 эт.11 кв.41
Под.6 эт.3 кв.349 
Под.6 эт.16 кв.399 
Под.3 эт.5 кв.153 
Под.4 эт.1 кв.206 
Под.6 эт.14 кв.393 
Под.8 эт.2 кв.484 
Под.1-8 
Под.6 эт.2 кв.345 
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	46 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	49 шт.

	Под.5 эт.14 кв.327 
Под.2 эт.8 кв.97 
Под.6 эт.14 кв.391 
Под.5 эт.13 кв.320 
Под.2 эт.10 кв.105 
Под.3 эт.16 кв.198 
Под.5 эт.11 кв.313 
Под.4 эт.8 кв.234 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.1-8 чердак 
Под.6 эт.3 кв.349 
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	27 шт.

	Под.4 подвал
	Демонтаж/монтаж крана зимника д-40 (для прочистки).
	1 шт.

	Под.6 эт.3 кв.349
	Врезка д-25.
Отвод д-25.
	1 шт.
1 шт.

	Под.4 подвал
	Установка доп. манометров д-15 на ГВС.
	4 шт.

	Под.6 эт.14 кв.393
	Демонтаж/монтаж стенки СТШ.
Демонтаж/монтаж унитаза.
Врезка канализации д-100.
Труба ПВХ д-100.
Муфта компенсирующая.
Трайник.
Крестовина.
Гофра
Муфта д-48.
Манжет.
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.1-8 подвал
	Прочистка зимников на водостоках.
	8 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.8 эт.3 кв.484 
Под.2 эт.4 кв.81 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.2 эт.3 кв.78 
Под.4 эт.11 кв.247 
Под.5 эт.12 
Под.2-4 мус/к,подвал 
Под.6 эт.2,1,3 
Под.3 эт.3 
Под.7 эт.6/7,7/8 
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	26 шт.

	Под.8 эт.7 кв.498 
Под.2 эт.4 кв.81
Под.5 эт.12 
Под.4 эт.11 кв.247 
Под.6 эт.2,1,3 
Под.2 эт.3 кв.78 
Под.7 эт.6/7,7/8 
Под.3 эт.3 
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	14 шт.

	Под.2 эт.4 
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	1 шт.

	Под.2,3,4 мус/к, подвал
	Подключение авт.16-25А.
	3 шт.

	Под.7 эт.6/7
	Ремонт светильника.
	3 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.5 эт.2 кв.277 
Под.7 эт.4 кв.421 
Под.1-8 кровля 
Под.4 мус/к 
Под.7 эт.12,3,14 
Под.7 эт.1,2,3 
Под.6 эт.8 
Под.2 эт.12/13,14 
Под.1 эт.1 
Фасад 
	Заявки ОДС (плотники)
	27 шт.

	Под.7 эт.4 кв.421 
	Ремонт ковшей мус/провода.
	1 шт.

	Под.4 мус/к 
	Замена врезного замка.
	1 шт.

	Под.5 эт.2 кв.277 
	Замена гребенки ПВХ на окне.
	1 шт.

	Под.7 эт.12 
Под.6 эт.8 
	Замена ковшей мус/провода.
	2 шт.

	Под.7 эт.3,14 
	Установка экрана радиатора.
	2 шт.

	Под.1-8 
	Очистка свесов кровли и козырьков балконов от снега, наледи и сосулек (06.02.2026.). 
Навеска.
	
436,0 м.кв.
8 шт.

	Под.7 эт.1
	Замена доводчика на тамб.двери.
Ремонт двери.
	1 шт.
1 шт.

	Под.7 эт.2,3 
	Ремонт ствола мус/провода.
	2 шт.

	Под.2 эт.12/13
	Закрытие слаботочки. Сверление.
	4 шт.

	Под.2 эт.14
	Ремонт двери л/кл.
	1 шт.

	Под.1 эт.1
	Ремонт тамб.двери.
	1 шт.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов (22.02.2026.-24.02.2026.).
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 обследование – чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р 498,349
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	50 шт.

	Под.6 эт.2,12
	ВЭ окраска стен.
	3,4 м.кв.

	Под.6 эт.1/2
	Масл.окраска радиатора.
	0,2 м.кв.

	Под.6 эт.8
	Масл.окраска ковша м/пр.
Масл.окраска ствола м/пр.
	1,5 м.кв.
1,5 м.кв.

	Под.8 эт.2-17
	ВЭ окраска стен.
ВЭ окраска потолка.
Протечки стен.
Протечки потолка.
Масл.окраска стен.
Масл.окраска ковша м/пр.
Масл.окраска радиатора.
	13,9 м.кв.
1,5 м.кв.
6 шт.
5 шт.
0,2 м.кв.
3,0 м.кв.
0,2 м.кв.

	Под.7 эт.2-17
	ВЭ окраска стен.
ВЭ окраска потолка.
Протечки стен.
Протечки потолка.
Масл.окраска стен.
Штукатурка стен.
Масл.окраска радиатора.
	38,5 м.кв.
5,1 м.кв.
23 шт.
11 шт.
12,0 м.кв.
1,0 м.кв.
0,2 м.кв.

	Под.2 эт.12,13
	Масл.окраска ковша м/пр.
	3,0 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
