Объемы (Северодвинская, д. 9)
25.05.2025. – 22.06.2026.
	Сантехника

	Под.4 эт.16 кв.266 
Под.2 эт.8 кв.97 
Под.1 эт.10 кв.38 
Под.1 эт.6 кв.24 
Под.3 эт.16 кв.198 
Под.3 эт.16 кв.196 
Под.2 эт.7 кв.95 
Под.3 эт.4 кв.151 
Под.6 эт.10 кв.377 
Под.2 эт.5 кв.87 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.6 эт.17 кв.403 
Под.1 эт.4 кв.14 
Под.8 эт.13 кв.523 
Под.3 эт.15 кв.152 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.3 мус/к 
Под.3 кв.153 
Под.2 чердак 
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	34 шт.

	Подвал, чердак

	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.
	34 шт.

	Под.1-8
	Провоздушивание ГВС, ЦО.
	24 шт.

	Под.3 мус/к
	Врезка д-15.
Прокладка МП трубы д-16.
Установка крана д-15.
	1 шт.
6,0 м.п.
1 шт.

	Под.2 чердак 
	Установка крана д-15.
	1 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.8 эт.10 кв.510 
Под.2 эт.13 кв.117 
Под.4 эт.6 кв.225 
Под.7 эт.13 кв.454 
Под.6 эт.11 кв.382 
Под.4 эт.7 кв.230 
Под.6 эт.7 кв.363 
Под.4 эт.11 кв.247 
Под.4 эт.6 кв.225 
Под.2 эт.4 кв.324 
Под.4 эт.16 кв.265 
Под.5 эт.14 кв.324 
Под.6 эт.14 кв.394 
Под.1 эт.16 
Под.2 эт.9 кв.104 
Под.1 эт.14 кв.55 
Под.3 эт.12 
Под.8 эт.13 кв.522 
Под.4 эт.13 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.2 козырек 
Под.1 эт.2 кв.6 
Под.1 эт.14 кв.54 
Под.7 эт.2,9 
	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках. 
	31 шт.

	Под.4 эт.6 кв.225 
Под.6 эт.11 кв.382 
Под.7 эт.13 кв.454 
Под.2 эт.13 кв.117 
Под.1 эт.16 
Под.4 эт.16 кв.265 
Под.4 эт.13 
Под.2 эт.9 кв.104 
Под.8 эт.7 кв.498 
Под.3 эт.12 
Под.7 эт.2,9 
Под.1 эт.14 кв.55 
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.
	18 шт.

	Под.2 козырек 
	Замена светильника КЛ
	1 шт.

	Под.3,4,5,6
	Подключение авт.63А
	4 шт.

	Под.8 эт.13 кв.522 
Под.3 эт.12 
	Подключение авт.16А
	2 шт.

	Эл.щитовые
	Обследование. Снятие показаний приборов учета.
Переключение лучей.
	22 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.7 эт.1 
Под.3 эт.1 
Под.8 подвал 
Под.1-8 фасад 
Под.7 эт.1 
Под.4 эт.1 
Под.5 кв.318 
Под.8 эт.17 кв.539 
	Заявки ОДС (плотники)
	16 шт.

	Под.7 эт.1
	Крепление металлического отбойника на вход.двери. Сверление. 
	4 шт.

	Под.5 кв.318 
	Замена почт.замка.
	1 шт.

	Под.7 эт.1
	Демонтаж настенной плитки.
Демонтаж армир.сетки.
Расчистка стен от клея.
Демонтаж гипсокартона на стене.
Обшивка стены гипсокартоном под плитку.
Ремонт настенной плитки (без мат-ла).
	2,1 м.кв.
1,1 м.кв.
1,1 м.кв.
1,0 м.кв.
1,0 м.кв.
3,1 м.кв.

	Под.4 эт.1
	Расчистка стен от краски под плитку.
	2,4 м.кв.

	Под.8 подвал
	Ремонт ограждающей решетки со сваркой.
Профиль 20*20.
	2,0 м.кв.
2,0 м.п.

	Под.3 эт.1 тамбур
	Замена врезного замка двери.
	1 шт.

	Фасад 
	Монтаж/демонтаж флагов (11.06.-13.06.2026.).
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8 обследование – чердак, подвал, подъезды, кровля, 
Мус/камеры, Порталы. Жалобы. Повестки. ИЖН.
Опечатывание чердаков,
подвалов. Обследование кв-р 
	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.
	57 шт.

	Под.1-8 отмостка  
	Обработка отмостки гербицидным средством от мха.
	340,0 м.кв.

	Под.1-8
	Промазка отмостки битумной мастикой
	120,0 м.кв.

	Под.1-8 фасад  
	Очистка цоколя от краски.
	190,0 м.кв.

	Под.1 эт.1
	Протечки потолка.
ВЭ окраска потолка.
	3 шт.
7,7 м.кв.

	Под.3 эт.1
	Протечки потолка.
ВЭ окраска потолка.
	1 шт.
0,6 м.кв.

	Под.4 эт.1
	Протечки потолка.
ВЭ окраска потолка.
	2 шт.
4,5 м.кв.

	Под.7 эт.1
	Протечки потолка.
ВЭ окраска потолка.
	6 шт.
4,6 м.кв.

	
	
	


Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
