Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.08.2020. – 25.09.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.1 эт.3 кв.8 Под.1 эт.3 кв.12,11 Под.1 эт.4 кв.16 Под.1 эт.9 кв.35 Под.1 эт.12 кв.47 Под.1 эт.11 кв.43 Под.1 эт.13 кв.50 Под.2 эт.4 кв.81 Под.2 эт.15 кв.126 Под.2 эт.17 кв.133 Под.2 эт.3 кв.80 Под.3 эт.2 кв.142 Под.3 эт.9 кв.171 Под.4 эт.9 кв.237 Под.4 эт.1 кв.205, 207 Под.5 эт.5 кв.288, 290 Под.5 эт.7 кв.299 Под.6 эт.15 кв.397 Под.8 эт.11 кв.515 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 41 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 10 шт. |
| Под.4 эт.9 кв.218 Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 эт.5 кв.490 | Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание. | 4 шт. |
| КВ.205 | Заявка ОДС. Врезка канал. д-100. Замена комп. муфты д-100 | 1 шт. 1 шт. |
| Под.1 подвал | Врезка д-15 Кран д-15 Нарезка резьбы д-15 | 3 шт. 4 шт. 3 шт. |
| Под.7,8 эт.1 | По заданию председателя. Монтаж калорифера. Врезка д-15 | 2 шт. 2 шт. |
| Под.5 | Обход квартир по стояку. Проверка на непрогрев. | 12 шт. |
| Под.1-8 подвал | Установка крышек на ревизии труб канализации д-100 | 4 шт. |
| Под.5 подвал | Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-100 | 8м |
| Под.2 эт.5 кв.277 | Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-50 | 1м. |
| Электрика |  |  |
| Под.5, 2 козырек | По заданию коменданта. Замена ламп энергосбер. | 4 шт. |
| Под.7 эт.8 кв.434 | Замена свет-ка КЛ-11 | 1 шт. |
| Под.6 кв.387 | По заданию коменданта. Замена ламп КЛ-11. Замена Свет-ка КЛ-11. | 2 шт. 1 шт. |
| Под.8 эт.5 кв.495 | Заявки ОДС. Обследование на исправность. | 1 шт. |
| кв.269 | Обследование на исправность. | 1 шт. |
| Под.8 эт.5 кв.493 | Замена нулевой колодки | 1 шт. |
| Под.4эт.17 кв.269 | Заявки ОДС. Подключение автомата. | 1 шт. |
| Под.1-8 мусорокамеры | Замена свет-ков КЛ-11 Лампы КЛ-11 Провод ВВГ 3*1,5 Гофра д-20 Замена выкл-ля Замена розетки | 7 шт. 7 шт. 26,0м. 19,0м. 8 шт. 1 шт. |
| Под.2 эт.8 кв.100 Под.1 эт.15, 16 Под.5 эт.14 кв.327 Под.3 эт.6 Под.7 эт.8 кв.434 | Заявка ОДС. ремонт светильника (стартер, дроссель) | 8 шт. |
| Под.1 эт.15 кв.57 Под.1 эт.16 Под.1 эт.11 кв.43 Под.1 эт.9 кв.35 Под.2 эт.8 кв.100 Под.3 эт.6 кв.156 Под.4 эт.7 кв.228 Под.4 эт.6 Под.4 эт.16 кв.265 Под.5 эт.14 кв.327 Под.6 эт.8 кв.370 Под.7 эт.15 кв.464 Под.7 эт.8 кв.434 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 28 шт. |
| Под.1 эт.11 кв.43 Под.2 эт.8 кв.100 Под.1 эт.15, 16 Под.5 эт.14 кв.327 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 8 шт. |
|  | Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.7 эт.1 | Заявки ОДС. Замена дверной ручки (без мат-ла) | 1 шт. |
| Под.7 кв.430 Под.4 кв.234 Под.6 кв.353 Под.8 кв.474 | По заданию коменданта. замена замков в почт.ящиках | 4 шт. |
| Под.4 эт.8 | По заданию коменданта. Уст-ка гребенки на окно | 1 шт. |
| Под.6, 7 эт.1 | По заданию коменданта. Ремонт доводчика. | 2 шт. |
| Под.4 эт.2 Под.7 эт.2 Под.1 эт.8 | По заданию техника. Ремонт ковша мусс/провода | 3 шт. |
| Под.4 | По заданию коменданта. Закрепить порожки на пандусе входной группы. | 2 шт. |
| Под.1-8 | Подметание кровли. Прочистка водостоков | 24 м. |
|  | Монтаж/демонтах флагов | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. | 11 шт. |
| Под.4 подвал | Очистка подвала после засора |  |
| Под.1, 8 | Окраска вандальных надписей на фасаде | 4,0 м.кв. |
| Под.1 эт.1 | Масл.окраска калорифера. | 3,9м.кв. |
| Под.8 кв.480 | Дез.обработка подъезда |  |
| Кв.55, 139, 493, 319 | Герметизация м/п швов. Герметизация плитки на фасаде Навеска Перенавеска | 86 м/п 4,0 м.кв. 9 шт. 9 шт. |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»