Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.08.2020. – 25.09.2020.
	Сантехника

	Под.1 эт.3 кв.8
Под.1 эт.3 кв.12,11
Под.1 эт.4 кв.16
Под.1 эт.9 кв.35
Под.1 эт.12 кв.47
Под.1 эт.11 кв.43
Под.1 эт.13 кв.50
Под.2 эт.4 кв.81
Под.2 эт.15 кв.126
Под.2 эт.17 кв.133
Под.2 эт.3 кв.80
Под.3 эт.2 кв.142
Под.3 эт.9 кв.171
Под.4 эт.9 кв.237
Под.4 эт.1 кв.205, 207
Под.5 эт.5 кв.288, 290
Под.5 эт.7 кв.299
Под.6 эт.15 кв.397
Под.8 эт.11 кв.515
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	41 шт.

	Подвал 

	Обследование в подвале, параметры
	10 шт.

	Под.4 эт.9 кв.218
Под.8 эт.7 кв.498
Под.8 эт.5 кв.490
	Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание.
	4 шт.

	КВ.205
	Заявка ОДС. Врезка канал. д-100.
Замена комп. муфты д-100
	1 шт.
1 шт.

	Под.1 подвал
	Врезка д-15
Кран д-15
Нарезка резьбы д-15
	3 шт.
4 шт.
3 шт.

	Под.7,8  эт.1
	По заданию председателя. Монтаж калорифера.
Врезка д-15
	2 шт.
2 шт.

	Под.5
	Обход квартир по стояку. Проверка на непрогрев.
	12 шт.

	Под.1-8 подвал
	Установка крышек на ревизии труб канализации д-100
	4 шт.

	Под.5 подвал
	Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-100 
	8м

	Под.2 эт.5 кв.277
	Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-50
	1м.

	
	
	

	Электрика 

	Под.5, 2  козырек
	По заданию коменданта. Замена ламп энергосбер.
	4 шт.

	Под.7 эт.8 кв.434
	Замена свет-ка КЛ-11
	1 шт.

	Под.6 кв.387
	По заданию коменданта. Замена ламп КЛ-11.
Замена Свет-ка КЛ-11.
	2 шт.
1 шт.

	Под.8 эт.5 кв.495
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность.
	1 шт.

	кв.269
	Обследование  на исправность.
	1 шт.

	Под.8 эт.5 кв.493
	Замена нулевой колодки
	1 шт.

	Под.4эт.17 кв.269
	Заявки ОДС. Подключение автомата.
	1 шт.

	Под.1-8 мусорокамеры
	Замена свет-ков КЛ-11
Лампы КЛ-11
Провод ВВГ 3*1,5
Гофра д-20
Замена выкл-ля
Замена розетки
	7 шт.
7 шт.
26,0м.
19,0м.
8 шт.
1 шт.

	Под.2 эт.8 кв.100
Под.1 эт.15, 16
Под.5 эт.14 кв.327
Под.3 эт.6
Под.7 эт.8 кв.434
	Заявка ОДС. ремонт светильника (стартер, дроссель)
	8 шт.

	Под.1 эт.15 кв.57
Под.1 эт.16
Под.1 эт.11 кв.43
Под.1 эт.9 кв.35
Под.2 эт.8 кв.100
Под.3 эт.6 кв.156
Под.4 эт.7 кв.228
Под.4 эт.6
Под.4 эт.16 кв.265
Под.5 эт.14 кв.327
Под.6 эт.8 кв.370
Под.7 эт.15 кв.464
Под.7 эт.8 кв.434
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	28 шт.

	Под.1 эт.11 кв.43
Под.2 эт.8 кв.100
Под.1 эт.15, 16
Под.5 эт.14 кв.327
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	8 шт.

	
	Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.7 эт.1
	Заявки ОДС. Замена дверной ручки (без мат-ла)
	1 шт.

	Под.7 кв.430
Под.4 кв.234
Под.6 кв.353
Под.8 кв.474
	По заданию коменданта. замена замков в почт.ящиках
	4 шт.

	Под.4 эт.8
	По заданию коменданта. Уст-ка гребенки на окно
	1 шт.

	Под.6, 7 эт.1
	По заданию коменданта. Ремонт доводчика.
	2 шт.

	Под.4 эт.2
Под.7 эт.2
Под.1 эт.8
	По заданию техника. Ремонт ковша мусс/провода
	3 шт.

	Под.4 
	По заданию коменданта. Закрепить порожки на пандусе входной группы.
	2 шт.

	Под.1-8
	Подметание кровли.
Прочистка водостоков
	
24 м.

	
	Монтаж/демонтах флагов
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. 
	11 шт.

	Под.4 подвал
	Очистка подвала после засора
	

	Под.1, 8
	Окраска вандальных надписей на фасаде
	4,0 м.кв.

	Под.1 эт.1
	Масл.окраска калорифера.
	3,9м.кв.

	Под.8 кв.480
	Дез.обработка подъезда
	

	Кв.55, 139, 493, 319
	Герметизация м/п швов.
Герметизация плитки на фасаде
Навеска 
Перенавеска 
	86 м/п
4,0 м.кв.
9 шт.
9 шт.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
