Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.07.2020. – 25.08.2020.
	Сантехника

	Под.1 эт.13 кв.522
Под.2 эт.2 кв.113
Под.2 эт.3 кв.117
Под.3 эт.7 кв.160
Под.4 эт.14 кв.259
Под.4 эт.9 кв.237
Под.5 эт.3 кв.280
Под.5 эт.6 кв.292
Под.5 эт.11 кв.313
Под.5 эт.16 кв.332
Под.6 эт.6 кв.349
Под.6 эт.7 кв.365
Под.6 эт.17 кв.406
Под.6 эт.16 кв.402
Под.8 эт.4 кв.487
Под.8 эт.5 кв.492
Под.8 эт.7 кв.498
Под.8 кв.522
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	20 шт.

	Подвал 

	Обследование в подвале, параметры
	3 шт.

	Под.3 эт.7 кв.160
	Заявки ОДС. 
Смена крана д-15
	1 шт.

	Под.6 эт.7 кв.365
	Заявка ОДС. замена кранов д-15
	2 шт.

	Под.1 мус/камера
	Прокладка трубы металлопласт д-16
Врезка д-15
Кран д-15
Цанги 
Нарезка резьбы д-15
	12 м.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
4 шт.

	Под.1-8 подвал
	По заданию техника.  Замена задвижек на ГВС д-80
Врезка д-80
	8 шт.

	Под.1 эт.1
	По заданию председателя. Демонтаж калорифера.
	1 шт.

	Под.8 подвал
	Замена крана д-15
Замена крана д-20
Нарезка резьбы д-15
Нарезка резьбы д-20
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.6 эт.6 кв.349
	Ремонт трубы д-25
	0,5м.

	Под.5 эт.11 кв.313
Под.8 эт.7 кв.498
	Заявки ОДС. провоздушивание стояка ГВС
	2 шт.

	Под.5 подвал
	Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-100 – 2р.
	8м

	Под.8 эт.1 кв.476
	Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-50
	1м.

	Правление 
	Установка смесителя на мойку + сифон (без мат-ла)
	1 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.7 эт.1
	По заданию коменданта. Замена ламп КЛ-11
	1 шт.

	Под.5 эт.13 кв.323
Под.6 эт.10 кв.375
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность.
	2 шт.

	Под.2 эт.5 кв.87
	По заданию коменданта. 
Замена ламп КЛ-11
Замена ламп ЛБ-40
Замена плафона КЛ-11
Ремонт светильников
	
1 шт.
2 шт.
1шт.
2 шт.

	Под.1 эт.1
	Заявка ОДС. ремонт светильника (стартер, дроссель)
	1 шт.

	Под.1 эт.8кв.30
Под.1 эт.12 кв.47
Под.2 эт.15 кв128
Под.3 эт.14 кв.189
Под.7 эт.17 кв.430
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	8 шт.

	
	Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.7 эт.12 кв.452
	Заявки ОДС. Замена дверной ручки
	1 шт.

	Под.7 эт.11 кв.447
	Заявки ОДС. Ремонт почт.ящика
	1 шт.

	Правление 
	Сборка мебели
	8 шт.

	Под.1-8
	По заданию председателя . установка урн у подъезда
(арматура д-12 – 8м, проф.труба 20*20 – 2м.)
	8 шт.

	Под.1
	По заданию председателя. Устройство наружнего водостока на козырьке подъезда.
Оц.металл
Труба водосточная оцинкованная
Колено оцинкованное
Воронка оцинкованная
	

7,0*0,5
4,5 м.
5 шт.
1 шт.

	Под.3 эт.2
	По заданию техника. Ремонт ствола мусс/провода
	1 шт.

	Под.2 эт.1
Под.5 подвал
Под.4 подвал
	По заданию коменданта. Замена навесного замка.
	3 шт.

	Под.3 мус/камера
	Ремонт шибера со сваркой (уголок 32*32 – 2м.)
	1 шт.

	Под.1
	Установлен лоток водостока (труба д-100 – 1,5м., проф.труба 20*20 – 4м., окраска)
	3 м.

	
	Монтаж/демонтах флагов
	4 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. 
	16 шт.

	Под.4 эт.17
	Выведение следов протечек
Окраска стен
Окраска потолка
	4м.кв.
4м.кв.
4м.кв.

	Под. 6, 7 эл.щитовые
	Косметический ремонт.
Выведение протечек
Штукатурка 
Заделка трещин
Окраска потолка
Окраска стен
Демонтаж решетки 0,9*2,1
Дверной проем – пеноблоки 0,9*2,1*0,1
Штукатурка и шпатлевка по пеноблокам
	
9 м.кв.
3,5 м.кв.
0,8 м.кв.
36,3 м.кв.
25,0 м.кв.
1 шт.

1,9 м.кв.

	Под.7, 8 эт.1
	Масл.окраска калорифера.
	3,0м.кв.

	Под.7 кв.411
	Дез.обработка подъезда
	

	Кв.155,  258
	Герметизация м/п швов и плитки фасада
	

	
	
	




Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
