Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.07.2020. – 25.08.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.1 эт.13 кв.522 Под.2 эт.2 кв.113 Под.2 эт.3 кв.117 Под.3 эт.7 кв.160 Под.4 эт.14 кв.259 Под.4 эт.9 кв.237 Под.5 эт.3 кв.280 Под.5 эт.6 кв.292 Под.5 эт.11 кв.313 Под.5 эт.16 кв.332 Под.6 эт.6 кв.349 Под.6 эт.7 кв.365 Под.6 эт.17 кв.406 Под.6 эт.16 кв.402 Под.8 эт.4 кв.487 Под.8 эт.5 кв.492 Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 кв.522 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 20 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 3 шт. |
| Под.3 эт.7 кв.160 | Заявки ОДС. Смена крана д-15 | 1 шт. |
| Под.6 эт.7 кв.365 | Заявка ОДС. замена кранов д-15 | 2 шт. |
| Под.1 мус/камера | Прокладка трубы металлопласт д-16 Врезка д-15 Кран д-15 Цанги Нарезка резьбы д-15 | 12 м. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 4 шт. |
| Под.1-8 подвал | По заданию техника. Замена задвижек на ГВС д-80 Врезка д-80 | 8 шт. |
| Под.1 эт.1 | По заданию председателя. Демонтаж калорифера. | 1 шт. |
| Под.8 подвал | Замена крана д-15 Замена крана д-20 Нарезка резьбы д-15 Нарезка резьбы д-20 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.6 эт.6 кв.349 | Ремонт трубы д-25 | 0,5м. |
| Под.5 эт.11 кв.313 Под.8 эт.7 кв.498 | Заявки ОДС. провоздушивание стояка ГВС | 2 шт. |
| Под.5 подвал | Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-100 – 2р. | 8м |
| Под.8 эт.1 кв.476 | Заявки ОДС. прочистка засора канализации д-50 | 1м. |
| Правление | Установка смесителя на мойку + сифон (без мат-ла) | 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.7 эт.1 | По заданию коменданта. Замена ламп КЛ-11 | 1 шт. |
| Под.5 эт.13 кв.323 Под.6 эт.10 кв.375 | Заявки ОДС. Обследование на исправность. | 2 шт. |
| Под.2 эт.5 кв.87 | По заданию коменданта. Замена ламп КЛ-11 Замена ламп ЛБ-40 Замена плафона КЛ-11 Ремонт светильников | 1 шт. 2 шт. 1шт. 2 шт. |
| Под.1 эт.1 | Заявка ОДС. ремонт светильника (стартер, дроссель) | 1 шт. |
| Под.1 эт.8кв.30 Под.1 эт.12 кв.47 Под.2 эт.15 кв128 Под.3 эт.14 кв.189 Под.7 эт.17 кв.430 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 8 шт. |
|  | Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.7 эт.12 кв.452 | Заявки ОДС. Замена дверной ручки | 1 шт. |
| Под.7 эт.11 кв.447 | Заявки ОДС. Ремонт почт.ящика | 1 шт. |
| Правление | Сборка мебели | 8 шт. |
| Под.1-8 | По заданию председателя . установка урн у подъезда (арматура д-12 – 8м, проф.труба 20*20 – 2м.) | 8 шт. |
| Под.1 | По заданию председателя. Устройство наружнего водостока на козырьке подъезда. Оц.металл Труба водосточная оцинкованная Колено оцинкованное Воронка оцинкованная | 7,0*0,5 4,5 м. 5 шт. 1 шт. |
| Под.3 эт.2 | По заданию техника. Ремонт ствола мусс/провода | 1 шт. |
| Под.2 эт.1 Под.5 подвал Под.4 подвал | По заданию коменданта. Замена навесного замка. | 3 шт. |
| Под.3 мус/камера | Ремонт шибера со сваркой (уголок 32*32 – 2м.) | 1 шт. |
| Под.1 | Установлен лоток водостока (труба д-100 – 1,5м., проф.труба 20*20 – 4м., окраска) | 3 м. |
|  | Монтаж/демонтах флагов | 4 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. | 16 шт. |
| Под.4 эт.17 | Выведение следов протечек Окраска стен Окраска потолка | 4м.кв. 4м.кв. 4м.кв. |
| Под. 6, 7 эл.щитовые | Косметический ремонт. Выведение протечек Штукатурка Заделка трещин Окраска потолка Окраска стен Демонтаж решетки 0,9*2,1 Дверной проем – пеноблоки 0,9*2,1*0,1 Штукатурка и шпатлевка по пеноблокам | 9 м.кв. 3,5 м.кв. 0,8 м.кв. 36,3 м.кв. 25,0 м.кв. 1 шт. 1,9 м.кв. |
| Под.7, 8 эт.1 | Масл.окраска калорифера. | 3,0м.кв. |
| Под.7 кв.411 | Дез.обработка подъезда |  |
| Кв.155, 258 | Герметизация м/п швов и плитки фасада |  |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»