Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.06.2020. – 25.07.2020.
	Сантехника

	Под.1 кв.2, 6, 10
Под.2 эт.5 кв.87
Под.2 эт.9 кв.104
под.5 эт.3 кв.280
Под.8 эт.3 кв.482
Под.8 эт.1 кв.474

	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	10 шт.

	Подвал 

	Обследование в подвале, параметры
	1 шт.

	Кв.474
	Ремонт труб д-25
Врезка д-25
Нарезка резьбы д-25
	0,5 м.
1 шт.
1 шт.

	Под.8 подвал
	Ремонт труб д-15
Врезка д-15
Нарезка резьбы д-15
Кран д-15
	0,3 м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.7 мус/камера
	Замена крана д-15
	1 шт.

	Под.2, 3
	По заданию техника. Установка лотков водостока.
Окраска. 
Проф.труба 20*20
	12 м.

8 м.

	Под.6 эл.щитовая
	По заданию председателя. Изготовление и установка решеток на окна.
	
2 шт.

	Под.7 эл.щитовая
	По заданию председателя. Ремонт решеток на окна.
	2 шт.

	Под.5 чердак
	Зачеканка раструба водостока.
	1 шт.

	Под.1-8 чердак
	Запайка труб канализации и водостока гидроизоляцией
	8 шт.

	Под.4, 5, 6 мус/камеры
	Прокладка труб металлопласт д-20
Врезка д-20
Краны д-15
Краны д-20
Поливочные шланги с фурнитурой д-20
	25 м.
3 шт.
6 шт.
3 шт.
100 м.

	Под.4 эт.8-12
	По заданию комендата. Зачеканка раструба трубы водостока на л/кл.
	2 шт.

	Под.6 эт.17 кв.406
	Заявки ОДС. замена трубы д-20
Врезка д-20
	0,4 м.
1 шт.

	Под.6 эт.7 кв.365
	Заявки ОДС. замена крана д-15
	1 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под. 3, 6, 7 эл.щитовые
	Предохранители 250А (замечания ИЖН)
	12 шт.

	Под. 3, 6, 7 эл.щитовые
	Предписание. Маркировка автоматов
Установка текстолита 
30*40
20*40
	

6 шт.
4 шт.

	Под.4 козырек
	По заданию коменданта. Осветить вход в подъезд.
Лампа энергосбер.
Лампа ДРЛ 125
Замена краба
	
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Правление 
	Установка светильника (без мат-ла)
	1 шт.

	Под.4 эт.17
Под.6 эт.17
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность.
	3 шт.

	Под.6, 7 эл.щитовые
	Установка накл.выключателей:
Без мат-ла
С мат-лом
	
3 шт.
1 шт.

	Под.2 эт.11
Под.3 эт.15
Под.4 эт.8, 13
Под.7 ЭТ.3
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	6 шт.

	Под.2 эт.4
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	2 шт.

	
	Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.5 чердак
	Ремонт отсекающей двери. (подготовка к зиме)
	1 шт.

	Под.5 эт.2кв.277
	Заявки ОДС. замена петли на пластиковом стеклопакете
	1 шт.1 шт.

	Правление 
	Установка наличников на дверь (без мат-ла)
Сборка мебели
	5 м.

	Под.6 эт.17 кв.405
	По заданию председателя . На чердаке гидроизоляция швов плит перекрытия мастикой
	15 м.

	Под.7 эл.щитовая
	По заданию председателя. 
Демонтаж решетки на дверном проеме.
Заложить дверной проем пеноблоками толщ.0,1м
	
1 шт.
2 м.кв.

	Под.6, 7 эл.щитовые
	По заданию председателя. Замена окон.
74*147
71*147
45*147
Установка наличников на окна
Пластик.уголки
	
1 шт.
1 шт.
2 шт.
3 м.
3 м.

	Под.4 подвал
	По заданию коменданта. Замена навесного замка.
	1 шт.

	Под.1-8 кровля
	Подметание кровли. По заданию техника.
	

	Под.1-8 чердак
	Подметание чердака. (подготовка к зиме)
	

	
	Монтаж/демонтах флагов
	4 шт.

	Под.1 эт.1
	Ремонт двери на ч/л. (подготовка к зиме)
Оргалит 68*147
	1 шт.

	Под.1-8
	Подметание козырьков подъездов
	

	
	
	

	Другие работы

	Под.4
	Осмотр общего имущества техником. 
	2 шт.

	Под.6 эт.17
	Окраска двери на ч/л после ремонта
	1 шт.

	
	
	

	
	
	

	Подготовка к отопительному сезону 2020-21гг.

	Под.1-8 подвал
	Замена манометров
	35 шт.

	
	Заиена термометров
	10 шт.

	
	Замена крана д-15
	18 шт.

	
	Обслуживание элеваторов
	8 шт.

	
	Набивка сальников – краны, задвижки
	

	
	Гидравлика
	

	
	Уборка мусора, подметание.
	

	
	Изоляция труб
Д-89
Д-76
Д-15
	
70 м.
87 м.
16 м.

	Под.1-8 чердак
	Изоляция воздухосборников
	8 шт.

	
	Окраска труб
	




Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
