Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.05.2020. – 25.06.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.1 кв.52 Под.3 кв.184, 164 Под. 4 кв.219 Под.5 кв.309 Под.6 кв.379, 402, 380 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 8 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 1 шт. |
| Под.3 кв.137 | Демонтаж/монтаж крана д-25 Врезка д-25 Нарезка резьбы д-25 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.6 мус/камера | Прочистка засора канализации д-100 | 4,0 м. |
| Под.8 кв.510 | Заявки ОДС. Прочистка засора канализации д-50 | 22м/п |
| Под.7, 8 эт.1 | По заданию председателя. Демонтаж калориферов. | 2 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.5 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Ремонт свет-ков Ремонт выкл-ля Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 | 4 м. 3 м. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 5 шт. |
| Под.8 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 | 3 м. 3 м. 3 шт. 4 шт. |
| Под.7 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 | 1,5 м. 1 м. 1 шт. 3 шт. |
| Под.6 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 | 3 м. 3 м. 2 шт. 4 шт. |
| Под.3 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 | 4 м. 2 м. 2 шт. 4 шт. |
| Под.4 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 Ремонт выключателя | 4 м. 2 м. 3 шт. 5 шт. 1 шт. |
| Под.1 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 | 5 м. 2 м. 4 шт. 5 шт. |
| Под.2 маш.отд-е | Предписание. Прокладка провода ВВГ 2*1,5 Гофра 16 Установка свет-ков Замена ламп КЛ-11 | 4 м. 2 м. 2 шт. 4 шт. |
| Чердак | По заданию техника. Закрытие распаек (19*19). | 17 шт. |
| Эл.щитовые | Факсограмма. Переключение лучей в эл.щитовых. | 6 шт. |
| Правление | Замена выкл-ля (без мат-ла) | 2 шт. |
| Под.4 эт.1 | По заданию техника. Замена светодиодной ленты 40см. Ремонт свет-ков | 2 шт. 2 шт. |
| Под.1 эт.3 кв.12 | Замена автоматов в эл.щитке 40А Замена автоматов в эл.щитке 16А Протяжка контактов | 1 шт. 2 шт. |
| Под.2 эт.2 Под.3 эт.9 Под.4 эт.16, 14 Под.6 эт.11, 10 Под.7 эт.3, 6 Под.8 эт.10 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 11 шт. |
| Под.1 эт.17 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 1 шт. |
| Под.1 эт.17 Под.2 эт.2 Под.3 эт.9 Под.4 эт.14 | Заявки ОДС. Ремонт светильника | 4 шт |
|  | Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.1 эт.2 | По заданию техника. Ремонт двери л/кл. Оргалит 68*146 | 1 шт. |
| Под.1 эт.3 | Заявки ОДС. Ремонт ковша мусс/провода | 1 шт. |
| Под.5 | По заданию техника. Ремонт ступеней со сваркой (угол. 45*45) | 1,0 м. |
| Под.6 эт.17 | По заданию председателя. Заделка выбоин в полу перед выходом на кровлю и чердак. | 6 шт. |
| Под.5, 6, 7 | По заданию председателя. Регулировка окна. Устройство капельников. | 22 шт. |
| Под.1 кровля | По заданию председателя. Замена навесного замка. | 1 шт. |
| Под.1-8 | По заданию председателя. Проклейка уплотнительной резины на тамбурных дверях. | 8,0 м. |
| Под.1-8 | Окраска цоколя. | 420,0 м.кв. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. Развешивание объявлений | 32 шт. |
| Кв.472 | Герметизация межпанельных швов со вскрытием и утеплением. Навеска и перенавеска. | 21 м/п |
| Под.5, 6 эт.17 | По заданию председателя. Выведение следов протечек. Шпатлевка Окраска ВЭ | 1,05 м.кв. 4,0 м.кв. |
|  | Монтаж/демонтах флагов | 10 шт. |
| Под.7, 8, 4 | По заданию техника. Вандальные надписи на фасаде. | 2,0 м.кв. |
| Под.3 эл.щитовая | По заданию председателя. Косметический ремонт. Штукатурка ВЭ окраска потолка ВЭ окраска стен | 1,5 м.кв. 9,4 м.кв. 44,0 м.кв. |
| Подготовка к отопительному сезону 2020-21гг. |  |  |
| Под.1-8 | Замена манометров | 35 шт. |
|  | Заиена термометров | 10 шт. |
|  | Замена крана д-15 | 18 шт. |
|  | Обслуживание элеваторов | 8 шт. |
|  | Набивка сальников – краны, задвижки |  |
|  | Гидравлика |  |
|  | Уборка мусора, подметание. |  |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»