Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.05.2020. – 25.06.2020.
	Сантехника

	Под.1 кв.52
Под.3 кв.184, 164
Под. 4 кв.219
Под.5 кв.309
Под.6 кв.379, 402, 380
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	8 шт.

	Подвал 

	Обследование в подвале, параметры
	1 шт.

	Под.3 кв.137
	Демонтаж/монтаж крана д-25
Врезка д-25
Нарезка резьбы д-25
	1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.6 мус/камера
	Прочистка засора канализации д-100
	4,0 м.

	Под.8 кв.510
	Заявки ОДС. Прочистка засора канализации д-50
	22м/п

	Под.7, 8 эт.1
	По заданию председателя. Демонтаж калориферов.
	2 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.5 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Ремонт свет-ков
Ремонт выкл-ля
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
	
4 м.
3 м.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
5 шт.

	Под.8 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
	
3 м.
3 м.
3 шт.
4 шт.

	Под.7 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
	
1,5 м.
1 м.
1 шт.
3 шт.

	Под.6 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
	
3 м.
3 м.
2 шт.
4 шт.

	Под.3 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
	
4 м.
2 м.
2 шт.
4 шт.

	Под.4 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
Ремонт выключателя
	
4 м.
2 м.
3 шт.
5 шт.
1 шт.

	Под.1 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
	
5 м.
2 м.
4 шт.
5 шт.

	Под.2 маш.отд-е
	Предписание. 
Прокладка провода ВВГ 2*1,5 
Гофра 16
Установка свет-ков
Замена ламп КЛ-11
	
4 м.
2 м.
2 шт.
4 шт.

	Чердак
	По заданию техника. Закрытие распаек (19*19).
	17 шт.

	Эл.щитовые
	Факсограмма. Переключение лучей в эл.щитовых.
	6 шт.

	Правление 
	Замена выкл-ля (без мат-ла)
	2 шт.

	Под.4 эт.1
	По заданию техника. Замена светодиодной ленты 40см.
Ремонт свет-ков
	2 шт.
2 шт.

	Под.1 эт.3 кв.12
	Замена автоматов в эл.щитке 40А
Замена автоматов в эл.щитке 16А
Протяжка контактов
	1 шт.
2 шт.

	Под.2 эт.2
Под.3 эт.9
Под.4 эт.16, 14
Под.6 эт.11, 10
Под.7 эт.3, 6
Под.8 эт.10
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	11 шт.

	Под.1 эт.17
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	1 шт.

	Под.1 эт.17
Под.2 эт.2
Под.3 эт.9
Под.4 эт.14
	Заявки ОДС. Ремонт светильника 
	4 шт

	
	Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.1 эт.2
	По заданию техника. Ремонт двери л/кл.
Оргалит 68*146
	1 шт.


	Под.1 эт.3
	Заявки ОДС. Ремонт ковша мусс/провода
	1 шт.

	Под.5
	По заданию техника. Ремонт ступеней со сваркой (угол. 45*45)
	1,0 м.

	Под.6 эт.17
	По заданию председателя. Заделка выбоин в полу перед выходом на кровлю и чердак.
	6 шт.

	Под.5, 6, 7 
	По заданию председателя. Регулировка окна. Устройство капельников.
	22 шт.

	Под.1 кровля
	По заданию председателя. Замена навесного замка.
	1 шт.

	Под.1-8
	По заданию председателя. Проклейка уплотнительной резины на тамбурных дверях.
	8,0 м.

	Под.1-8
	Окраска цоколя.
	420,0 м.кв.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. Развешивание объявлений
	32 шт.

	Кв.472
	Герметизация межпанельных швов со вскрытием и утеплением. Навеска и перенавеска.
	21 м/п

	Под.5, 6 эт.17
	По заданию председателя. Выведение следов протечек.
Шпатлевка
Окраска ВЭ
	
1,05 м.кв.
4,0 м.кв.

	
	Монтаж/демонтах флагов
	10 шт.

	Под.7, 8, 4
	По заданию техника. Вандальные надписи на фасаде.
	2,0 м.кв.

	Под.3 эл.щитовая
	По заданию председателя. Косметический ремонт.
Штукатурка 
ВЭ окраска потолка
ВЭ окраска стен
	
1,5 м.кв.
9,4 м.кв.
44,0 м.кв.

	
	
	

	Подготовка к отопительному сезону 2020-21гг.

	Под.1-8
	Замена манометров
	35 шт.

	
	Заиена термометров
	10 шт.

	
	Замена крана д-15
	18 шт.

	
	Обслуживание элеваторов
	8 шт.

	
	Набивка сальников – краны, задвижки
	

	
	Гидравлика
	

	
	Уборка мусора, подметание.
	

	
	
	




Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
