Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.04.2020. – 25.05.2020.
	Сантехника

	Под.3 кв.151, 137
Под.1 кв.18
Под.6 кв.405
Под.2 кв.117, 115, 119
Под.5 кв.286, 290, 297
Под.4 кв.219
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	15 шт.

	Подвал 
Под.8 эт.7 кв.498
Под.3 эт.8 кв.167
	Обследование в подвале, параметры
	6 шт.

	Под.3 кв.151, чердак
	Замена вентиля на ГВС
Замена крана д-25
Врезка д-25
Нарезка резьбы д-25
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	Под.8 эт.7
	Заявки ОДС. Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка.
	2 шт.

	Под.5 эт.7 кв.297
	Заявки ОДС. Замена труб канал. д-100
Врезка канал. д-100
Трайник 
	1,0 м.
1 шт.
1 шт.

	Под.1 кв.34
	Заявки ОДС.замена гофры на унитазе.
	1 шт.

	Под.6 чердак
	Заявки ОДС. На водостоке замена трубы д-100
Отвод д-100
Врезка д-100
	4,0 м.
1 шт.
1 шт.

	Под.3 подвал
	Заявки ОДС. Прочистка засора канализации
	22м/п

	Под.6 эт.17 л/кл
	По заданию техника. Изоляция труб д-100
	2 м/п

	
	
	

	Электрика 

	Под.4 эт.15, 12, 10, 9, 7
Под.7, 8
	По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. 
Замена ламп КЛ-11
Ремонт свет-ка + патрон
	
25 шт.
2 шт.

	Под.1 эт.17, 15, 14, 6
Под.3 эт.17, 14, 11, 9, 8, 4, 3, 2
Под.2 эт.14, 11, 8, 5, 1

	По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. 
Замена ламп ЛБ40
Ремонт свет-ка (стартеры)
Замена ламп ЛБ20
Ремонт свет-ка (патрон)
	
17 шт.
20 шт.
2 шт.
0 шт.

	Под.3, 5, 6 эл.щитовые
	По заданию техника. Обследование, уборка.
	3 шт.

	Под.1мус/камера
	По заданию техника. Замена энергосбер.ламп
	2 шт.

	Под.7мус/камера
	По заданию техника. Провод ВВГ 2*1,5
	5 м.

	Под.1 мус/камера
	Замена энергосбер.ламп
Замена выкл-ля накл.
	1 шт.
1 шт.

	Под.6 эт.14
Под.3 эт.4, 3
Под.4 эт.4
Под.7 эт.10
Под.8 эт.4
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	8 шт.

	Под.4 эт.9
Под.2 эт.3

	Заявки ОДС. Неисправность электропроводки. Обследование.
	2 шт.

	Под.6 эт.14
	Заявки ОДС. В приквартирном холле.
Замена свет-ков КЛ-11
Провод ВВГ 2*1,5
Короб 16*25
	
3 шт.
1,5 м.
1,5 м.

	Под.3 эт.3
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	1 шт.

	Под.3 эт.3
Под.8 эт.4
	Заявки ОДС. Ремонт светильника ЛБ-40
	2 шт

	
	Снятие показаний приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.8 чердак
	По заданию техника. Ремонт откосов двери.
Уголок пласт.40*40
	1 шт.
5 м.

	Под.8 кровля
	По заданию техника.восстановить отлив над маш.отделением.
	2,0 м.

	Под.8 кровля
	По заданию техника. Ремонт кровли маш.отд.
	3,0 м.кв.

	Под.6 эт.17
	По заданию председателя. Ремонт двери (оргалит 145*68 шт.).
	1 шт.

	Под.6 эт.17 кровля
	По заданию председателя. Ремонт двери со сваркой.
Полос.сталь
Уплот.резина
Углов.сталь 45*45
	1 шт.
1 м.
3,0 м.
9 м.

	Под.7 эл.щитовая
	По заданию председателя. Укрепление решетки на окне.
Ремонт замка на вход.двери.
	1 шт.
1 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. Развешивание объявлений
	28 шт.

	Под.1 эт.8
	Заявки ОДС. Отваливается плитка на фасаде. Охранные мероприятия. Навеска альпиниста.
Перенавеска альпиниста.
	
2 шт.
2 шт.

	Кв.266, 270,474, 32
	Герметизация межпанельных швов со вскрытием и утеплением
	76 м/п

	Кв.32
	Герметизация плитки на фасаде
	3,0 м.кв.

	Кв.472, 14, 158, 10
	Предписание Роспотребнадзора.
	5

	
	Монтаж/демонтах флагов
	10 шт.

	Под.1 мус/камера
	Изготовление и монтаж мусороприемника + окраска
Метал.лист 2мм
Углов.сталь 32*32
Метал.лист 4мм
Проф.труба 40*20
Арматура д-12
	1 шт.
4,0 м.кв.
1,0 м.
0,2 м.кв.
4 м.
2 м.

	Под.7 мус/камера
	Изготовление и монтаж мусороприемника + окраска
Метал.лист 2мм
Углов.сталь 45*45
Метал.лист 4мм
Проф.труба 40*20
Арматура д-12
	1 шт.
4,0 м.кв.
2,0 м.
0,25 м.кв.
1,5 м.
2 м.

	Под.6 эт.17 кровля
	Окраска метал.двери.
	1,2 м.кв.

	Под.3
	Ремонт решетки калошницы.
	1 шт.

	Под.1-8
	Ремонт водостоков (лотков) + окраска
	16 м

	Под.2 эт.3
	Заявки ОДС. ремонт штукатурки стены на л/кл.+окраска
	3,5 м.кв.

	Под.2 эт.10, 12
Под.8 эт.12, 7, 17, 11, 10, 7
	По заданию техника. Окраска ствола мус/провода.
	13,0 м.кв.

	Под.3 эт.4, 2
	По заданию техника. Окраска слаботочки.
	0,8 м.кв.

	Под.3 эт.6, 2
Под.8 эт.12, 8, 17, 16, 11, 10, 3
	По заданию техника. Вандальные надписи, протечки. Окраска стен с расчисткой.
	22,2 м.кв.

	Под.3 эт.6
Под.8 эт.12, 17, 16
	По заданию техника. Штукатурка и окраска окон. Откоса
	3,7 м.кв.

	Под.8 эт.11
	По заданию техника. Окраска двери.
	1,6 м.кв.

	
	
	



