Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.04.2020. – 25.05.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.3 кв.151, 137 Под.1 кв.18 Под.6 кв.405 Под.2 кв.117, 115, 119 Под.5 кв.286, 290, 297 Под.4 кв.219 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 15 шт. |
| Подвал Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 эт.8 кв.167 | Обследование в подвале, параметры | 6 шт. |
| Под.3 кв.151, чердак | Замена вентиля на ГВС Замена крана д-25 Врезка д-25 Нарезка резьбы д-25 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Под.8 эт.7 | Заявки ОДС. Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка. | 2 шт. |
| Под.5 эт.7 кв.297 | Заявки ОДС. Замена труб канал. д-100 Врезка канал. д-100 Трайник | 1,0 м. 1 шт. 1 шт. |
| Под.1 кв.34 | Заявки ОДС.замена гофры на унитазе. | 1 шт. |
| Под.6 чердак | Заявки ОДС. На водостоке замена трубы д-100 Отвод д-100 Врезка д-100 | 4,0 м. 1 шт. 1 шт. |
| Под.3 подвал | Заявки ОДС. Прочистка засора канализации | 22м/п |
| Под.6 эт.17 л/кл | По заданию техника. Изоляция труб д-100 | 2 м/п |
| Электрика |  |  |
| Под.4 эт.15, 12, 10, 9, 7 Под.7, 8 | По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. Замена ламп КЛ-11 Ремонт свет-ка + патрон | 25 шт. 2 шт. |
| Под.1 эт.17, 15, 14, 6 Под.3 эт.17, 14, 11, 9, 8, 4, 3, 2 Под.2 эт.14, 11, 8, 5, 1 | По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. Замена ламп ЛБ40 Ремонт свет-ка (стартеры) Замена ламп ЛБ20 Ремонт свет-ка (патрон) | 17 шт. 20 шт. 2 шт. 0 шт. |
| Под.3, 5, 6 эл.щитовые | По заданию техника. Обследование, уборка. | 3 шт. |
| Под.1мус/камера | По заданию техника. Замена энергосбер.ламп | 2 шт. |
| Под.7мус/камера | По заданию техника. Провод ВВГ 2*1,5 | 5 м. |
| Под.1 мус/камера | Замена энергосбер.ламп Замена выкл-ля накл. | 1 шт. 1 шт. |
| Под.6 эт.14 Под.3 эт.4, 3 Под.4 эт.4 Под.7 эт.10 Под.8 эт.4 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 8 шт. |
| Под.4 эт.9 Под.2 эт.3 | Заявки ОДС. Неисправность электропроводки. Обследование. | 2 шт. |
| Под.6 эт.14 | Заявки ОДС. В приквартирном холле. Замена свет-ков КЛ-11 Провод ВВГ 2*1,5 Короб 16*25 | 3 шт. 1,5 м. 1,5 м. |
| Под.3 эт.3 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 1 шт. |
| Под.3 эт.3 Под.8 эт.4 | Заявки ОДС. Ремонт светильника ЛБ-40 | 2 шт |
|  | Снятие показаний приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.8 чердак | По заданию техника. Ремонт откосов двери. Уголок пласт.40*40 | 1 шт. 5 м. |
| Под.8 кровля | По заданию техника.восстановить отлив над маш.отделением. | 2,0 м. |
| Под.8 кровля | По заданию техника. Ремонт кровли маш.отд. | 3,0 м.кв. |
| Под.6 эт.17 | По заданию председателя. Ремонт двери (оргалит 145*68 шт.). | 1 шт. |
| Под.6 эт.17 кровля | По заданию председателя. Ремонт двери со сваркой. Полос.сталь Уплот.резина Углов.сталь 45*45 | 1 шт. 1 м. 3,0 м. 9 м. |
| Под.7 эл.щитовая | По заданию председателя. Укрепление решетки на окне. Ремонт замка на вход.двери. | 1 шт. 1 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. Развешивание объявлений | 28 шт. |
| Под.1 эт.8 | Заявки ОДС. Отваливается плитка на фасаде. Охранные мероприятия. Навеска альпиниста. Перенавеска альпиниста. | 2 шт. 2 шт. |
| Кв.266, 270,474, 32 | Герметизация межпанельных швов со вскрытием и утеплением | 76 м/п |
| Кв.32 | Герметизация плитки на фасаде | 3,0 м.кв. |
| Кв.472, 14, 158, 10 | Предписание Роспотребнадзора. | 5 |
|  | Монтаж/демонтах флагов | 10 шт. |
| Под.1 мус/камера | Изготовление и монтаж мусороприемника + окраска Метал.лист 2мм Углов.сталь 32*32 Метал.лист 4мм Проф.труба 40*20 Арматура д-12 | 1 шт. 4,0 м.кв. 1,0 м. 0,2 м.кв. 4 м. 2 м. |
| Под.7 мус/камера | Изготовление и монтаж мусороприемника + окраска Метал.лист 2мм Углов.сталь 45*45 Метал.лист 4мм Проф.труба 40*20 Арматура д-12 | 1 шт. 4,0 м.кв. 2,0 м. 0,25 м.кв. 1,5 м. 2 м. |
| Под.6 эт.17 кровля | Окраска метал.двери. | 1,2 м.кв. |
| Под.3 | Ремонт решетки калошницы. | 1 шт. |
| Под.1-8 | Ремонт водостоков (лотков) + окраска | 16 м |
| Под.2 эт.3 | Заявки ОДС. ремонт штукатурки стены на л/кл.+окраска | 3,5 м.кв. |
| Под.2 эт.10, 12 Под.8 эт.12, 7, 17, 11, 10, 7 | По заданию техника. Окраска ствола мус/провода. | 13,0 м.кв. |
| Под.3 эт.4, 2 | По заданию техника. Окраска слаботочки. | 0,8 м.кв. |
| Под.3 эт.6, 2 Под.8 эт.12, 8, 17, 16, 11, 10, 3 | По заданию техника. Вандальные надписи, протечки. Окраска стен с расчисткой. | 22,2 м.кв. |
| Под.3 эт.6 Под.8 эт.12, 17, 16 | По заданию техника. Штукатурка и окраска окон. Откоса | 3,7 м.кв. |
| Под.8 эт.11 | По заданию техника. Окраска двери. | 1,6 м.кв. |