Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.03.2020. – 25.04.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.7 эт.13 Под.2 эт.12 Под.1 эт.8 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 3 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 5 шт. |
| Подвал | Замена манометра на ТБН | 1 шт. |
| Под.5 эт.11 | Заявки ОДС. Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка. | 1 шт. |
| Под.7 эт.12 | Заявки ОДС. Прочистка засора канализации | 3м |
| Электрика |  |  |
| Под.5, 6 | По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. Замена ламп КЛ-11 Ремонт свет-ка (патрон, плафон) | 30 шт. 2 шт. |
| Под.1 эт.17, 15, 14, 6 Под.3 эт.17, 14, 11, 9, 8, 4, 3, 2 Под.2 эт.14, 11, 8, 5, 1 Под.4 эт.15, 12, 10, 9, 7 | По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. Замена ламп ЛБ40 Ремонт свет-ка (стартеры) Замена ламп ЛБ20 Замена ламп КЛ 11 Ремонт свет-ка (патрон) | 17 шт. 20 шт. 2 шт. 6 шт. 1 шт. |
| Под.1-8 подвал | По заданию техника. Замена ламп ЛН Замена энергосбер.ламп Прокладка провода ВВГ 3*1,5 Гофра 16мм Установка свет-ка Шар | 10 шт. 35 шт. 3 м 3 м 1 шт. |
| Под.1-8 чепдак | По заданию техника. Замена ламп ЛН Замена энергосбер.ламп Замена свет-ка Шар Замена плафона Шар | 10 шт. 16 шт. 2 шт. 2 шт. |
| Под.8 эт.1 | Замена светильника – панель светодиодная. | 1 шт. |
| Под.5 подвал | Установка сжимов на стояковые провода | 3 шт. |
| Под.7, 8 козырьки | Замена энергосбер.ламп | 4 шт. |
| Под.2 эт.16, 3 Под.8 эт.7 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 4 шт. |
| Под.8 эт.4 Под.7 эт.13 | Заявки ОДС. Неисправность электропроводки. Обследование. | 2 шт. |
| Под.2 эт.16, 13 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 2 шт. |
| Под.2 эт.16, 13 | Заявки ОДС. Ремонт светильника ЛБ-40 | 2 шт |
|  | Снятие показаний приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.4 эт.5 | По заданию техника. Установка пружин на двери | 1 шт. |
| Под.5 эт.4 | Заявки ОДС. Ремонт ковша мусс/пр. | 1 шт. |
| Под.1 эт.2 | По заданию техника. Закрепление крышек слаботочки. | 1 шт. |
| Под.4 эт.13 | По заданию техника. Установка ручек на двери | 1 шт. |
| Под.4 эт.10 | По заданию техника. Ремонт двери. | 1 шт. |
| Под.8 | Заявки ОДС. Ремонт двери на чердак. | 1 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. Развешивание объявлений | 16 шт. |
| Под 4 эт.12 | По заданию техника. Ремонт ограждения л/кл | 2,5 м |
| КВ.254 | Предписание Роспотребнадзора. | 1 |
| Под.1-8 | Подметание кровли |  |
| Под.1-8 | Прочистка водостоков | 64 м |
| Правление |  |  |
| Сантехника | Замена крана д-15 | 1 шт. |
| Плотники | Сборка мебели (стол + 2 тумбы + 3 шкафа + 4 полки + кресло) |  |
|  | Установка доборов на дверь |  |