Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.03.2020. – 25.04.2020.
	Сантехника

	Под.7 эт.13
Под.2 эт.12
Под.1 эт.8
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	3 шт.

	Подвал 
	Обследование в подвале, параметры
	5 шт.

	Подвал 
	Замена манометра на ТБН
	1 шт.

	Под.5 эт.11
	Заявки ОДС. Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка.
	1 шт.

	Под.7 эт.12
	Заявки ОДС. Прочистка засора канализации
	3м

	
	
	

	Электрика 

	Под.5, 6
	По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. 
Замена ламп КЛ-11
Ремонт свет-ка (патрон, плафон)
	
30 шт.
2 шт.

	Под.1 эт.17, 15, 14, 6
Под.3 эт.17, 14, 11, 9, 8, 4, 3, 2
Под.2 эт.14, 11, 8, 5, 1
Под.4 эт.15, 12, 10, 9, 7
	По заданию техника в лифт.холлах, на л/кл.. 
Замена ламп ЛБ40
Ремонт свет-ка (стартеры)
Замена ламп ЛБ20
Замена ламп КЛ 11
Ремонт свет-ка (патрон)
	
17 шт.
20 шт.
2 шт.
6 шт.
1 шт.

	Под.1-8 подвал
	По заданию техника. Замена ламп ЛН
Замена энергосбер.ламп
Прокладка провода ВВГ 3*1,5
Гофра 16мм
Установка свет-ка Шар
	10 шт.
35 шт.
3 м
3 м
1 шт.

	Под.1-8 чепдак
	По заданию техника. Замена ламп ЛН
Замена энергосбер.ламп
Замена свет-ка Шар
Замена плафона Шар
	10 шт.
16 шт.
2 шт.
2 шт.

	Под.8 эт.1
	Замена светильника – панель светодиодная.
	1 шт.

	Под.5 подвал
	Установка сжимов на стояковые провода
	3 шт.

	Под.7, 8 козырьки
	Замена энергосбер.ламп
	4 шт.

	Под.2 эт.16, 3
Под.8 эт.7
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	4 шт.

	Под.8 эт.4
Под.7 эт.13

	Заявки ОДС. Неисправность электропроводки. Обследование.
	2 шт.

	Под.2 эт.16, 13
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	2 шт.

	Под.2 эт.16, 13
	Заявки ОДС. Ремонт светильника ЛБ-40
	2 шт

	
	Снятие показаний приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.4 эт.5
	По заданию техника. Установка пружин на двери
	1 шт.

	Под.5 эт.4
	Заявки ОДС. Ремонт ковша мусс/пр.
	1 шт.

	Под.1 эт.2
	По заданию техника. Закрепление крышек слаботочки.
	1 шт.

	Под.4 эт.13
	По заданию техника. Установка  ручек на двери
	1 шт.

	Под.4 эт.10
	По заданию техника. Ремонт двери.
	1 шт.

	Под.8
	Заявки ОДС. Ремонт двери на чердак.
	1 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. Развешивание объявлений
	16 шт.

	Под 4 эт.12
	По заданию техника. Ремонт ограждения л/кл
	2,5 м

	КВ.254
	Предписание Роспотребнадзора.
	1

	Под.1-8
	Подметание кровли
	

	Под.1-8
	Прочистка водостоков
	64 м

	
	
	

	Правление

	Сантехника 
	Замена крана д-15
	1 шт.

	Плотники 
	Сборка мебели (стол + 2 тумбы + 3 шкафа + 4 полки + кресло)
	

	
	Установка доборов на дверь
	



