Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.02.2020. – 25.03.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.2 эт.16 кв.131, эт.9 кв.101 Под.8 эт.17 кв.540 Под.1 эт.13 кв.50 Под.5 эт.4 кв.284 Под.7 эт.5 кв.409, эт.2 кв.423 Под.6 эт.11 кв.380, эт.9 кв.372 | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 13 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 3 шт. |
| Расш.бак | Работы по расширительному баку с отключением, регулировка электродов | 6 шт. |
| Под.8 эт.1 кв.476, эт.7 кв.498 Под.5 эт.8 кв.303 | Заявки ОДС. Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка. | 3 шт. |
| Под.8 эт.7 кв.498 | Заявки ОДС. Обследование на непрогрев по стояку | 5 шт. |
| Под.7 эт.14 кв.461 | Заявки ОДС. Подмес по стояку. Обследование. | 3 шт. |
| Под.7 эт.13 кв.455, эт.2 кв.423 Под.3 эт.14 кв.189 Под.8 эт.1 кв.476 | Заявки ОДС. Прочистка засора канализации | 12м |
| Под.8 подвал | Замена крана д-25 | 1 шт. |
| Под.7 эт.5 кв.409 | Заявки ОДС. Замена участка трубы канализации | 0,5 м. |
|  | Врезка канализации | 1 шт. |
| Под. 3, 4, 5, 6 | Зимники. Демонтаж и прокладка труб д-25 | 8м |
|  | Установка кранов д-25 | 3 шт. |
|  | Установка кранов д-32 | 1 шт. |
|  | Врезка д-25 | 3 шт. |
|  | Врезка д-32 | 1 щт. |
|  | Нарезка резьбы д-25 | 3 шт. |
|  | Нарезка резьбы д-32 | 1 щт. |
| Под.4 подвал | Демонтаж и прокладка трубы водостока д-100 | 4 м. |
|  | Врезка д-100 | 1 шт. |
|  | Отводы д-100 | 5 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.4 эт.16 Под.3 эт.13, 11 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 4 шт |
| Под.1 эт.1 | По заданию техника. Ремонт светильника ЛБ-20 Замена ламп ЛБ-20 | 1 шт. 3 шт. |
| Под.2 эт.1 | По заданию техника. Ремонт светильника ЛБ-20 Замена ламп ЛБ-20 | 2 шт. 8 шт. |
| Под.3 эт.1 | По заданию техника. Ремонт светильника ЛБ-20 Замена ламп ЛБ-20 | 2 шт. 4 шт. |
| Под.1 эт.1,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, подвал, чердак | По заданию председателя. Протяжка контактов нулевой колодки | 14 шт. |
| Под.2 эт.2, 4, 8, 9, 13, 14 | По заданию председателя. Протяжка контактов нулевой колодки | 6 шт. |
| Под.2 эт.13, 14 | После обхода. Замена ламп КЛ-11 Замена провода 2*1,5 | 3 шт. 2 м. |
| Под.5 эт.10 Под.4 эт.1, 6 | Заявки ОДС. Неисправность электропроводки. Обследование. | 3 шт. |
| Под.1 эт.16 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 1 шт. |
| Под.1 эт.16 | Заявки ОДС. Ремонт светильника ЛБ-40 | 1 шт |
|  | Показания приборов учета в эл.щитовых | 3 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.2 эт.10 Под.3 эт.12, 10, 9, 7, 1 | По заданию техника. Установка пружин на двери | 6 шт. |
| Под.1 мус/кам | По заданию техника. Замена врезного замка. | 1 шт. |
| Под.1 эт.8 Под.2 эт.10, 12 | По заданию техника. Замена ковша мусс/пр. | 3 шт. |
| Под.3 эт.16, 14, 12, 11, 7, 4, 2 | Закрепление кожухов радиаторов. | 7 шт. |
| Под.2 эт.7, 15, 16 Под.3 эт.17, 6, 2 | По заданию техника. Установка пласт.ручек на окна | 6 шт. |
| Под.6,чердак, под.2 кровля | Замена замка навесного | 2 шт. |
| Под.7 чердак | Установка проушин | 2 шт. |
|  | Демонтаж/монтаж флагов | 8 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. | 8 шт. |
| Под.4 эт.17 кв.266 | Осмотр квартиры по заявлению | 1 шт. |
| Под.8 эт.1 кв.474 | Осмотр квартиры по заявлению | 1 шт. |
| Под.7 подвал | Уборка подвала после засора |  |
| Под 1-8 | По заданию ОДС обход по закрытию чердаков и подвалов | 12 шт. |
| Под.1 эт.17 | По заданию председателя. Ремонт откосов двери на л/кл и окраска ВЭ | 2 м. |
| Под. 1 - 8 | Мытье цоколей |  |
| Правление |  |  |
| Электрика | Прокладка провода ВВГ 3*4,0 + затягивание в канал | 11м. |
|  | Прокладка провода 1*6,0 | 1 м. |
|  | Затягивание провода в короб | 5 м. |
|  | Демонтаж/монтаж провода для антенны (без мат-ла) + подключение | 3 м. |
|  | Штробление | 3 м. |
|  | Установка роутера | 1 шт. |
|  | Установка эл.щитка | 1 шт. |
|  | Установка авт. 16А | 4 шт. |
|  | Установка авт.10 А | 1 шт. |
|  | Установка авт. 25 А (УЗО) | 1 шт. |
|  | Установка накл. розеток (без мат-ла) | 2 шт. |
|  | Демонтаж/монтаж домофона (без мат-ла) | 1 шт. |
|  | Протяжка провода в канал для домофона (без мат-ла) | 7 м. |
|  | Установка камеры (без мат-ла) | 1 шт. |
|  | Установка накл.розетки для камеры (без мат-ла) | 1 шт. |
|  | Установка накл.выключателя для камеры (без мат-ла) | 1 шт. |
|  | Установка светильника (без мат-ла) | 1 шт. |
|  | Установка распаечной коробки (без мат-ла) | 1 шт. |
|  | Установка распаечной коробки (с мат-лом) | 1 шт. |
|  | Демонтаж розетки | 1 шт. |
|  | Демонтаж провода | 4 м.+44 м. |
|  | Сверление отверстий д-18, д-12 | 5 шт. |
|  | Прокладка провода 3*2,5 | 30 м. |
|  | Прокладка провода 2*1,5 | 8 м. |
|  | Прокладка провода 3*1,5 | 6 м. |
|  | Прокладка короба 25*40 | 8 м. |
|  | Прокладка короба 16*25 | 10 м. |
|  | Прокладка провода в санузле 2*1,5 | 5 м. |
|  | Повторно ремонт провода (повредили при сверлении) | 1 шт. |
|  | Установка точечных светильников в санузле (без мат-л) | 6 шт. |
|  | Установка вентилятора (без мат-л) | 1 шт. |
| Сантехника | Демонтаж и прокладка труб д-25 | 3,5 м. |
|  | Демонтаж и прокладка труб д-20 | 0,3 м. |
|  | Врезка д-25 | 2 шт. |
|  | Врезка д-20 | 1 шт. |
|  | Врезка д-15 | 2 шт. |
|  | Установка крана д- 25 | 2 шт. |
|  | Установка крана д-15 | 2 шт. |
|  | Нарезка резьбы д-25 | 2 шт. |
|  | Нарезка резьбы д-15 | 2 шт. |
|  | Демонтаж/монтаж унитаза | 1 шт. |
|  | Прокладка трубы ПП д-20 | 1,4 м. |
|  | Прокладка трубы ПП д-32 | 4 м. |
|  | Фитинги для ПП труб | 12 шт. |
|  | Установка п/сушителя (без мат-ла) | 1 шт. |
|  | Демонтаж и прокладка трубы канализации ПП д-110 | 4 м. |
|  | Врезка труб канализации | 1 шт. |
|  | Отводы д-100 | 4 шт. |
|  | Трайник | 3 шт. |
|  | Муфта перех. | 1 шт. |
|  | Ревизия | 1 шт. |
|  | Пробивка перекрытия | 1 шт. |
| Плотники | Установка врезных замков (без мат-ла) | 4 шт. |