Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.02.2020. – 25.03.2020.
	Сантехника

	Под.2 эт.16 кв.131, эт.9 кв.101
Под.8 эт.17 кв.540
Под.1 эт.13 кв.50
Под.5 эт.4 кв.284
Под.7 эт.5 кв.409, эт.2 кв.423
Под.6 эт.11 кв.380, эт.9 кв.372
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	13 шт.

	Подвал 
	Обследование в подвале, параметры
	3 шт.

	Расш.бак
	Работы по расширительному баку с отключением, регулировка электродов
	6 шт.

	Под.8 эт.1 кв.476, эт.7 кв.498
Под.5 эт.8 кв.303
	Заявки ОДС. Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка.
	3 шт.

	Под.8 эт.7 кв.498
	Заявки ОДС. Обследование на непрогрев по стояку 
	5 шт.

	Под.7 эт.14 кв.461
	Заявки ОДС. Подмес по стояку. Обследование.
	3 шт.

	Под.7 эт.13 кв.455, эт.2 кв.423
Под.3 эт.14 кв.189
Под.8 эт.1 кв.476
	Заявки ОДС. Прочистка засора канализации
	12м

	Под.8 подвал
	Замена крана д-25
	1 шт.

	Под.7 эт.5 кв.409
	Заявки ОДС. Замена участка трубы канализации
	0,5 м.

	
	Врезка канализации
	1 шт.

	Под. 3, 4, 5, 6
	Зимники.
Демонтаж и прокладка труб д-25
	8м

	
	Установка кранов д-25
	3 шт.

	
	Установка кранов д-32
	1 шт.

	
	Врезка д-25
	3 шт.

	
	Врезка д-32
	1 щт.

	
	Нарезка резьбы д-25
	3 шт.

	
	Нарезка резьбы д-32
	1 щт.

	Под.4 подвал
	Демонтаж и прокладка трубы водостока д-100
	4 м.

	
	Врезка д-100
	1 шт.

	
	Отводы д-100
	5 шт.

	Электрика 

	Под.4 эт.16
Под.3 эт.13, 11
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	4 шт

	Под.1 эт.1
	По заданию техника. Ремонт светильника ЛБ-20
Замена ламп ЛБ-20
	1 шт.
3 шт.

	Под.2 эт.1
	По заданию техника. Ремонт светильника ЛБ-20
Замена ламп ЛБ-20
	2 шт.
8 шт.

	Под.3 эт.1
	По заданию техника. Ремонт светильника ЛБ-20
Замена ламп ЛБ-20
	2 шт.
4 шт.

	Под.1 эт.1,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, подвал, чердак
	По заданию председателя. Протяжка контактов нулевой колодки
	14 шт.

	Под.2 эт.2, 4, 8, 9, 13, 14
	По заданию председателя. Протяжка контактов нулевой колодки
	6 шт.

	Под.2 эт.13, 14
	После обхода. Замена ламп КЛ-11
Замена провода 2*1,5
	3 шт.
2 м.

	Под.5 эт.10
Под.4 эт.1, 6

	Заявки ОДС. Неисправность электропроводки. Обследование.
	3 шт.

	Под.1 эт.16
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	1 шт.

	Под.1 эт.16
	Заявки ОДС. Ремонт светильника ЛБ-40
	1 шт

	
	Показания приборов учета в эл.щитовых
	3 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.2 эт.10
Под.3 эт.12, 10, 9, 7, 1
	По заданию техника. Установка пружин на двери
	6 шт.

	Под.1 мус/кам
	По заданию техника. Замена врезного замка.
	1 шт.

	Под.1 эт.8
Под.2 эт.10, 12
	По заданию техника. Замена ковша мусс/пр.
	3 шт.

	Под.3 эт.16, 14, 12, 11, 7, 4, 2
	Закрепление кожухов радиаторов.
	7 шт.

	Под.2 эт.7, 15, 16
Под.3 эт.17, 6, 2
	По заданию техника. Установка  пласт.ручек на окна
	6 шт.

	Под.6,чердак, под.2 кровля
	Замена замка навесного
	2 шт.

	Под.7 чердак
	Установка проушин
	2 шт.

	
	Демонтаж/монтаж флагов
	8 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником.
	8 шт.

	Под.4 эт.17 кв.266
	Осмотр квартиры по заявлению
	1 шт.

	Под.8 эт.1 кв.474
	Осмотр квартиры по заявлению
	1 шт.

	Под.7 подвал
	Уборка подвала после засора
	

	Под 1-8
	По заданию ОДС обход по закрытию чердаков и подвалов
	12 шт.

	Под.1 эт.17
	По заданию председателя. Ремонт откосов двери на л/кл и окраска ВЭ
	2 м.

	Под. 1 - 8
	Мытье цоколей
	

	
	
	

	Правление

	Электрика 
	Прокладка провода ВВГ 3*4,0 + затягивание в канал
	11м.

	
	Прокладка провода 1*6,0
	1 м.

	
	Затягивание провода в короб
	5 м.

	
	Демонтаж/монтаж провода для антенны (без мат-ла) + подключение
	3 м.

	
	Штробление 
	3 м.

	
	Установка роутера
	1 шт.

	
	Установка эл.щитка
	1 шт.

	
	Установка авт. 16А
	4 шт.

	
	Установка авт.10 А
	1 шт.

	
	Установка авт. 25 А (УЗО)
	1 шт.

	
	Установка накл. розеток (без мат-ла)
	2 шт.

	
	Демонтаж/монтаж домофона (без мат-ла)
	1 шт.

	
	Протяжка провода в канал для домофона (без мат-ла)
	7 м.

	
	Установка камеры (без мат-ла)
	1 шт.

	
	Установка накл.розетки для камеры (без мат-ла)
	1 шт.

	
	Установка накл.выключателя для камеры (без мат-ла)
	1 шт.

	
	Установка светильника (без мат-ла)
	1 шт.

	
	Установка распаечной коробки (без мат-ла)
	1 шт.

	
	Установка распаечной коробки (с мат-лом)
	1 шт.

	
	Демонтаж розетки
	1 шт.

	
	Демонтаж провода
	4 м.+44 м.

	
	Сверление отверстий д-18, д-12
	5 шт.

	
	Прокладка провода 3*2,5
	30 м.

	
	Прокладка провода 2*1,5
	8 м.

	
	Прокладка провода 3*1,5
	6 м.

	
	Прокладка короба 25*40
	8 м.

	
	Прокладка короба 16*25
	10 м.

	
	Прокладка провода в санузле 2*1,5
	5 м.

	
	Повторно ремонт провода (повредили при сверлении)
	1 шт.

	
	Установка точечных светильников в санузле (без мат-л)
	6 шт.

	
	Установка вентилятора (без мат-л)
	1 шт.

	Сантехника 
	Демонтаж и прокладка труб д-25 
	3,5 м.

	
	Демонтаж и прокладка труб д-20
	0,3 м.

	
	Врезка д-25
	2 шт.

	
	Врезка д-20
	1 шт.

	
	Врезка д-15
	2 шт.

	
	Установка крана д- 25
	2 шт.

	
	Установка крана д-15
	2 шт.

	
	Нарезка резьбы д-25
	2 шт.

	
	Нарезка резьбы д-15
	2 шт.

	
	Демонтаж/монтаж унитаза
	1 шт.

	
	Прокладка трубы ПП д-20
	1,4 м.

	
	Прокладка трубы ПП д-32
	4 м.

	
	Фитинги для ПП труб
	12 шт.

	
	Установка п/сушителя (без мат-ла)
	1 шт.

	
	Демонтаж и прокладка трубы канализации ПП д-110
	4 м.

	
	Врезка труб канализации
	1 шт.

	
	Отводы д-100
	4 шт.

	
	Трайник 
	3 шт.

	
	Муфта перех.
	1 шт.

	
	Ревизия 
	1 шт.

	
	Пробивка перекрытия 
	1 шт.

	Плотники 
	Установка врезных замков (без мат-ла)
	4 шт.

	
	
	



