Объемы (Северодвинская, д. 9)
23.01.2020. – 25.02.2020.
	Сантехника

	Под.4 подвал,
Под.5 эт.15
Под.4 эт.4, 8
Под.7 эт.12, 13, 14
Под.3 эт.5, 6, 9
Под.8 эт.3, 10, 17
Под.1 эт.12, 13, 8
Под.2 эт.16, 4
	Обследование с/приборов на исправность
	20 шт.

	Подвал 
	Обследование в подвале, параметры
	4 шт.

	Под.2 кв.100
	Установка барашков на кран пожарный
	1 шт.

	Под.8 эт.7
	Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка.
	4 шт.

	Под.5
	Обследование на непрогрев по стояку 
	5 шт.

	Под.5 эт.15
	Подмес по стояку. Обследование.
	3 шт.

	Под.1 эт.8 кв.29
	Замена кранов д-15
	2 шт.

	Под.2 мус/камера
	Ремонт труб д-15
	0,5м

	
	Врезка труб д-15
	1шт.

	Под.4 кв.234
Под.5 кв.329
	Ремонт труб д-25
	1,0м

	
	Врезка труб д-25
	2шт.

	Под.6
	Прочистка засора канализации
	12м

	Под.3 чердак
	Замена крана д-25
	2 шт.

	Под.8 эт.3 кв.424
Под.5 эт.16 кв.158
Под.3 эт.6 кв.158
Под.8 эт.3 кв.484
	Демонтаж/прокладка труб ГВС д-25
	2,0 м.

	
	Врезка труб д-25
	4 шт.

	Под. 1, 2, 7, 8
	Зимники.
Демонтаж и прокладка труб д-25
	8м

	
	Установка кранов д-25
	4 шт.

	
	Врезка д-25
	4шт.

	
	Нарезка резьб д-25
	4 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.7 эт.13, 17
Под.1 эт.11, 4, 10, 5, 13, 12, 14
Под.8 эт.2, 1, 5
Под.2 эт.3, 17
Под.4 эт.7, 13, 11, 5, 6
Под.3 козырек
	Замена ламп КЛ-11
	30 шт

	Под.7 эт.7
	Замена нулевой колодки
	1 шт.

	Под.4 эт.7
	Подключение автомата
	1 шт.

	Под.3 эт.12, 13
	Замена светильника КЛ-11 
	2 шт.

	Под.1 эт.2, 13
	Ремонт светильника КЛ-11
	2 шт

	Под.7 эт.7
Под.4 эт.7
Под.1 эт.4
	Неисправность электропроводки. Обследование.
	4 шт.

	Под.4
	Неисправность электропроводки. Обследование по стояку
	12 шт.

	
	Провод 1*50
	1м

	
	Провод. 2*1,5
	5м

	Под.2 эт.6
Под.1 эт.2, 13, 10, 5, 6
Под.3 эт.12, 13, 14, 4
	Замена ламп ЛБ-40
	14 шт.

	Под.8, 9 маш.отд.
	Прокладка провода 2*1,5
	25м

	
	Гофра д-16
	20м

	Под.1 эт.10, 5, 6, 1
Под.3 эт.12, 13, 14, 4
	Ремонт светильника ЛБ-40
	11 шт

	Под.1 эт.1
	Замена ламп ЛБ-20
	4 шт.

	Под.1
	Осветить краб (портал). Замена ламп ДРЛ-125
	1 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.5 эт.13, 12, 7, 16
Под.6 эт.17, 15, 7, 10
Под.7 эт.1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Под.8 эт.9, 17, 15, 11, 1
	Установка пружин на двери
	23 шт.

	Под.5 эт.12
Под.8 эт.1
Под.1 эт.1
	Ремонт двери
	3 шт.

	Под.6 эт.13
	Установка ручки на дверь
	1 шт.

	Под.2 эт.14
	Ремонт петли на пласт.окне
	1 шт.

	Под.7
Под.1 эт.1
	Обследование о/д имущества
	3 шт.

	Под.8 эт.9, 4, 7, 12
	Ремонт ковшей мусс/пр.
	4 шт.

	Под.8 эт.17, 12, 7
	Замена ковша мусс/пр.
	3 шт.

	Под.5 эт.9, 11, 13, 15
Под.6 эт.10, 3, 14, 17
Под.7 эт.6
Под.2 эт.7, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Под.8 эт.3, 4, 16, 1
Под.1 эт.17
Под.3 эт.4, 5
	Закрытие слаботочки
	22 шт.

	Под.7 эт.15, 17
Под.2 эт.11, 14
Под.8 эт.3, 4, 16
	Закрытие кожухами радиаторов
	7 шт.

	Под.2 эт.8, 7, 15, 16
Под.1 эт.17
Под.4 эт.2, 3, 7
	Установка  пласт.ручек на окна
	13 шт.

	Под.2 эт.16
	Установка гребенки на окно
	1 шт.

	
	Демонтаж/монтаж флагов
	6 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.8
	Вандальные надписи на фасаде
	0,5 м.кв.

	
	
	

	
	
	



