Объемы (Северодвинская, д. 9)

23.01.2020. – 25.02.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.4 подвал, Под.5 эт.15 Под.4 эт.4, 8 Под.7 эт.12, 13, 14 Под.3 эт.5, 6, 9 Под.8 эт.3, 10, 17 Под.1 эт.12, 13, 8 Под.2 эт.16, 4 | Обследование с/приборов на исправность | 20 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 4 шт. |
| Под.2 кв.100 | Установка барашков на кран пожарный | 1 шт. |
| Под.8 эт.7 | Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка. | 4 шт. |
| Под.5 | Обследование на непрогрев по стояку | 5 шт. |
| Под.5 эт.15 | Подмес по стояку. Обследование. | 3 шт. |
| Под.1 эт.8 кв.29 | Замена кранов д-15 | 2 шт. |
| Под.2 мус/камера | Ремонт труб д-15 | 0,5м |
|  | Врезка труб д-15 | 1шт. |
| Под.4 кв.234 Под.5 кв.329 | Ремонт труб д-25 | 1,0м |
|  | Врезка труб д-25 | 2шт. |
| Под.6 | Прочистка засора канализации | 12м |
| Под.3 чердак | Замена крана д-25 | 2 шт. |
| Под.8 эт.3 кв.424 Под.5 эт.16 кв.158 Под.3 эт.6 кв.158 Под.8 эт.3 кв.484 | Демонтаж/прокладка труб ГВС д-25 | 2,0 м. |
|  | Врезка труб д-25 | 4 шт. |
| Под. 1, 2, 7, 8 | Зимники. Демонтаж и прокладка труб д-25 | 8м |
|  | Установка кранов д-25 | 4 шт. |
|  | Врезка д-25 | 4шт. |
|  | Нарезка резьб д-25 | 4 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.7 эт.13, 17 Под.1 эт.11, 4, 10, 5, 13, 12, 14 Под.8 эт.2, 1, 5 Под.2 эт.3, 17 Под.4 эт.7, 13, 11, 5, 6 Под.3 козырек | Замена ламп КЛ-11 | 30 шт |
| Под.7 эт.7 | Замена нулевой колодки | 1 шт. |
| Под.4 эт.7 | Подключение автомата | 1 шт. |
| Под.3 эт.12, 13 | Замена светильника КЛ-11 | 2 шт. |
| Под.1 эт.2, 13 | Ремонт светильника КЛ-11 | 2 шт |
| Под.7 эт.7 Под.4 эт.7 Под.1 эт.4 | Неисправность электропроводки. Обследование. | 4 шт. |
| Под.4 | Неисправность электропроводки. Обследование по стояку | 12 шт. |
|  | Провод 1*50 | 1м |
|  | Провод. 2*1,5 | 5м |
| Под.2 эт.6 Под.1 эт.2, 13, 10, 5, 6 Под.3 эт.12, 13, 14, 4 | Замена ламп ЛБ-40 | 14 шт. |
| Под.8, 9 маш.отд. | Прокладка провода 2*1,5 | 25м |
|  | Гофра д-16 | 20м |
| Под.1 эт.10, 5, 6, 1 Под.3 эт.12, 13, 14, 4 | Ремонт светильника ЛБ-40 | 11 шт |
| Под.1 эт.1 | Замена ламп ЛБ-20 | 4 шт. |
| Под.1 | Осветить краб (портал). Замена ламп ДРЛ-125 | 1 шт. |
| Плотники |  |  |
| Под.5 эт.13, 12, 7, 16 Под.6 эт.17, 15, 7, 10 Под.7 эт.1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Под.8 эт.9, 17, 15, 11, 1 | Установка пружин на двери | 23 шт. |
| Под.5 эт.12 Под.8 эт.1 Под.1 эт.1 | Ремонт двери | 3 шт. |
| Под.6 эт.13 | Установка ручки на дверь | 1 шт. |
| Под.2 эт.14 | Ремонт петли на пласт.окне | 1 шт. |
| Под.7 Под.1 эт.1 | Обследование о/д имущества | 3 шт. |
| Под.8 эт.9, 4, 7, 12 | Ремонт ковшей мусс/пр. | 4 шт. |
| Под.8 эт.17, 12, 7 | Замена ковша мусс/пр. | 3 шт. |
| Под.5 эт.9, 11, 13, 15 Под.6 эт.10, 3, 14, 17 Под.7 эт.6 Под.2 эт.7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 Под.8 эт.3, 4, 16, 1 Под.1 эт.17 Под.3 эт.4, 5 | Закрытие слаботочки | 22 шт. |
| Под.7 эт.15, 17 Под.2 эт.11, 14 Под.8 эт.3, 4, 16 | Закрытие кожухами радиаторов | 7 шт. |
| Под.2 эт.8, 7, 15, 16 Под.1 эт.17 Под.4 эт.2, 3, 7 | Установка пласт.ручек на окна | 13 шт. |
| Под.2 эт.16 | Установка гребенки на окно | 1 шт. |
|  | Демонтаж/монтаж флагов | 6 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.8 | Вандальные надписи на фасаде | 0,5 м.кв. |