Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.12.2019. – 22.01.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.6 эт.5, 11 Под.2 эт.12, 11 Под.7 эт.16, 17 Под.1 эт.9 Под.8 эт.17, 11 | Обследование с/приборов на исправность | 11 шт. |
| Подвал | Обследование в подвале, параметры | 6 шт. |
| Под.2 эт.16, 4 Под.5 эт.15 Под.7 эт.9, 15, 17 | Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка. | 6 шт. |
| Под.5 кв.338, Под.4 кв.303, 309, Под.3 кв.258 Под.2 кв.219 Под.7 кв.408 | Обследование на непрогрев по стояку | 29 шт. |
| Под.4 эт.7 | Подмес по стояку. Обследование. | 1 шт. |
| Под.2 эт.10 Под.7 эт.4 Под.5 эт.14 | Обследование с/приборов на исправность. Обход по стояку. | 6 шт. |
| Под.2 эт.3 кв.80 | Демонтаж/прокладка труб ГВС д-25 | 0,5 м. |
|  | Врезка труб д-25 | 1 шт. |
| Под.2 эт.12 кв.116 | Демонтаж/прокладка трубы канализации д-100 | 1,0 м |
|  | Врезка труб канализации д-100 | 1 шт. |
|  | Замена муфты | 1 шт. |
|  | Замена трайника | 1 шт. |
|  | Крестовина | 1 шт. |
|  | Муфта соединит. | 1 шт. |
|  | Демонт/монтаж унитаза | 1 шт. |
| Под.7 эт.17, чердак | Демонтаж/прокладка труб канализации д-100 | 3,0 м |
|  | Врезка труб канализации | 1 шт. |
|  | Муфта, переход.муфта | 2 шт. |
|  | Манжет перех. | 1 шт. |
|  | Отвод | 1 шт. |
|  | Пробивка перекрытия | 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.1 эт.9, 16 под.6 эт.17, под.3 эт.12, 5под.8 эт.7, 5 под.4 эт.2, 4, 8, 3 под.7 эт.13 | Замена ламп КЛ-11 | 18 шт |
| Под.4 эт.2 | Замена светильника КЛ-11 | 2 шт. |
| Под.4 эт.2 Под.2 эт.11 Под.7 эт.13 Под.3 эт.5 | Ремонт светильника КЛ-11 | 4 шт |
| Под.3 эт.15, 13, под.7 эт.4, 13, под.6 эт.13, под.4 эт.13, под.8 эт.10, 9 | Неисправность электропроводки. Обследование. | 9 шт. |
| Под.2 эт.11 Под.3 эт.5 Под.1 эт.2 | Замена ламп ЛБ-40 | 4 шт. |
| Под.6 эт.12 Под.4 эт.13 Под.7 эт.8 Под.8 эт.9 | Подключение автомата | 4 шт |
| Под.4 эт.2 | Замена светильника ЛБ-40 | 1 шт |
| Плотники |  |  |
| Под. 1-8 | Демонтаж гирлянд | 8 шт. |
| Под.2 | Замена гирлянд | 1 шт. |
| Под.3 эт.12 | Замена замка в почт.ящике | 1 шт. |
| Под. 3 | Установка решетки на продух | 0,4*0,4 |
| Под.3 | Закрытие слаботочки | 4 шт. |
| Под. 2, 5 | Очистка подвала после засора |  |
| Под.3. под.2 эт.3 | Установка пласт.ручек на окна | 5 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.8 | Вандальные надписи на фасаде | 1,5 м.кв. |
| КВ.55 | Герметизация межпанельных швов Герметизация фасадной плитки и оконных блоков | 19 м/п 9 м.кв. |