Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.12.2019. – 22.01.2020.
	Сантехника

	Под.6 эт.5, 11
Под.2 эт.12, 11
Под.7 эт.16, 17
Под.1 эт.9
Под.8 эт.17, 11
	Обследование с/приборов на исправность
	11 шт.

	Подвал 
	Обследование в подвале, параметры
	6 шт.

	Под.2 эт.16, 4
Под.5 эт.15
Под.7 эт.9, 15, 17
	Обследование на непрогрев, провоздушивание стояка.
	6 шт.

	Под.5 кв.338, 
Под.4 кв.303, 309, 
Под.3 кв.258
Под.2 кв.219
Под.7 кв.408
	Обследование на непрогрев по стояку 
	29 шт.

	Под.4 эт.7
	Подмес по стояку. Обследование.
	1 шт.

	Под.2 эт.10
Под.7 эт.4
Под.5 эт.14
	Обследование с/приборов на исправность.
Обход по стояку.
	6 шт.

	Под.2 эт.3 кв.80
	Демонтаж/прокладка труб ГВС д-25
	0,5 м.

	
	Врезка труб д-25
	1 шт.

	Под.2 эт.12 кв.116
	Демонтаж/прокладка трубы канализации д-100 
	1,0 м

	
	Врезка труб канализации д-100
	1 шт.

	
	Замена муфты
	1 шт.

	
	Замена трайника
	1 шт.

	
	Крестовина 
	1 шт.

	
	Муфта соединит.
	1 шт.

	
	Демонт/монтаж унитаза
	1 шт.

	Под.7 эт.17, чердак
	Демонтаж/прокладка труб канализации д-100
	3,0 м

	
	Врезка труб канализации
	1 шт.

	
	Муфта, переход.муфта
	2 шт.

	
	Манжет перех.
	1 шт.

	
	Отвод 
	1 шт.

	
	Пробивка перекрытия
	1 шт.

	
	
	

	Электрика 

	Под.1 эт.9, 16
под.6 эт.17, под.3 эт.12, 5под.8 эт.7, 5
под.4 эт.2, 4, 8, 3
под.7 эт.13
	Замена ламп КЛ-11
	18 шт

	Под.4 эт.2
	Замена светильника КЛ-11 
	2 шт.

	Под.4 эт.2
Под.2 эт.11
Под.7 эт.13
Под.3 эт.5
	Ремонт светильника КЛ-11
	4 шт

	Под.3 эт.15, 13, под.7 эт.4, 13, под.6 эт.13, под.4 эт.13, под.8 эт.10, 9
	Неисправность электропроводки. Обследование.
	9 шт.

	Под.2 эт.11
Под.3 эт.5
Под.1 эт.2
	Замена ламп ЛБ-40
	4 шт.

	Под.6 эт.12
Под.4 эт.13
Под.7 эт.8
Под.8 эт.9
	Подключение автомата
	4 шт

	Под.4 эт.2
	Замена светильника ЛБ-40
	1 шт

	
	
	

	Плотники 

	Под. 1-8
	Демонтаж гирлянд
	8 шт.

	Под.2
	Замена гирлянд
	1 шт.

	Под.3 эт.12
	Замена замка в почт.ящике
	1 шт.

	Под. 3
	Установка решетки на продух
	0,4*0,4

	Под.3
	Закрытие слаботочки
	4 шт.

	Под. 2, 5
	Очистка подвала после засора
	

	Под.3. под.2 эт.3
	Установка  пласт.ручек на окна
	5 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.8
	Вандальные надписи на фасаде
	1,5 м.кв.

	КВ.55
	Герметизация межпанельных швов 
Герметизация фасадной плитки и оконных блоков
	19 м/п
9 м.кв.

	
	
	

	
	
	



