Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.11.2020. – 20.12.2020.
	Сантехника

	Под.1 эт.14 кв.55
Под.1 эт.16 кв.63
Под.1 эт.17 кв.68
Под.2 эт.3 кв.78
Под.2 эт.9 кв.104
Под.3 эт.1 кв.137
Под.5 эт.5 кв.289
Под.5 эт.9 кв.307
Под.6 эт.12 кв.386
Под.7 эт.4 кв.419
Под.8 эт.4 кв.487
Под.1 мус/камера
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	13шт.

	Подвал 

	Обследование в подвале. Параметры
	9 шт.

	Под.1 эт.17 кв.68
Под.5 эт.9 кв.307
Под.7 эт.2 кв.412
Под.8 эт.7 кв.498
Под.8 эт.17 кв.539
Под.8 эт.11 кв.515
	Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. 
Провоздушивание ЦО, ГВС
	7 шт.
[bookmark: _GoBack]7 шт.

	Под.8 эт.4 кв.487

	Ремонт труб д-25
Врезка д-25
	0,5 м.
2 шт.

	В.419
	Ремонт труб д-25
Врезка д-25
	0,5 м.
1 шт.

	Под.3 мус/камера
	Заявка ОДС.Кран д-15
Нарезка резьбы д-15
	1 шт.
1 шт.

	кв.315
	Заявка ОДС. Ремонт трубы канализации д-100.
Врезка канализации д-100
Крестовина, трайник, комп.муфта, гофра, муфта перех.
Демонтаж/монтаж унитаза
	1,0 м.
1 шт.
по 1 шт.
1 шт.

	
	
	

	
	
	

	Электрика 

	Под.5 козырек
	По заданию председателя. Замена ламп энергосбер.
	1 шт.

	Под.3 эт.16
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	1 шт.

	Под.2 эт.9 кв.104
Под.8 эт.7 кв.498
Под.1 эт.14 кв.54
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность.
	3 шт.

	Под.2 эт.9 кв.104
	Заявки ОДС. Замена нулевой колодки.
	1 шт.

	Под.3 эт.16
	Заявка ОДС. Ремонт светильника (стартер, дроссель)
	1 шт.

	Под.2 эт.16
	Портал. Ремонт светильника (стартер, дроссель)
Лампа КЛ-11
	1 шт.
1 шт.

	Под.1 эт.9 кв.34
Под.2 эт.9 кв.103
Под.2 эт.17 кв.136
Под.1 эт.9 кв.62
Под.3 эт.5 кв.154
Под.3 эт.16 кв.196
Под.3 эт.17 кв.200
Под.4 эт.5
Под.5 эт.2 кв.277
Под.6 эт.16
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	16 шт.

	Под.5 мус/камера
	По заданию коменданта. Установка розетки накладной
Провод ВВГ 2*1,5
Гофра 
	1 шт.
3,0 м
3,0 м

	Под.1-8
	Установка гирлянд
Провод ВВГ 2*1,5
	8 шт.
8,0 м

	
	
	

	Плотники 

	Под.8 эт.4 кв.486
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность.
	1 шт.

	Под.5 эт.6 кв.294
	Заявки ОДС. Замена ручек на окнах.
	2 шт.

	Под.4 эт.17
	По заданию коменданта. Ремонт окна пласт..
	1 шт.

	Под.5 эт.1
	По заданию председателя. Прикрутить стопор на дверь.
	1 шт.

	
	Монтаж/демонтаж флагов
	16 шт.

	Под.2, 6 чердак
	По заданию коменданта. Замена навесных замков
	2 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. 
	12 шт.

	Под.6 кв.391
Под.3 кв.167
Под.3 кв.174
Под.1 кв.14
Под.2 кв.131
Под.3 кв.172
Под.2 кв.111
Под.8 кв.518
Под.2 кв.131
Под.3 кв.172
	Дез.обработка подъезда.
	10 под.

	Под.1-8 вх.группы
	Дез.обработка входных групп подъездов.
	8 дн.

	Под.6 кв.391
	3-х разовая дез.обработка подъезда
	14 дн.

	Под.4, 5
	Окраска фасада (вандальные надписи)
	2,5 м.кв.

	Под.1-8
	Настил металлических листов на пол лифтов
	

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
