Объемы (Северодвинская, д. 9)

26.11.2020. – 20.12.2020.

| Сантехника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Под.1 эт.14 кв.55 Под.1 эт.16 кв.63 Под.1 эт.17 кв.68 Под.2 эт.3 кв.78 Под.2 эт.9 кв.104 Под.3 эт.1 кв.137 Под.5 эт.5 кв.289 Под.5 эт.9 кв.307 Под.6 эт.12 кв.386 Под.7 эт.4 кв.419 Под.8 эт.4 кв.487 Под.1 мус/камера | Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность. | 13шт. |
| Подвал | Обследование в подвале. Параметры | 9 шт. |
| Под.1 эт.17 кв.68 Под.5 эт.9 кв.307 Под.7 эт.2 кв.412 Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 эт.17 кв.539 Под.8 эт.11 кв.515 | Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. Провоздушивание ЦО, ГВС | 7 шт. 7 шт. |
| Под.8 эт.4 кв.487 | Ремонт труб д-25 Врезка д-25 | 0,5 м. 2 шт. |
| В.419 | Ремонт труб д-25 Врезка д-25 | 0,5 м. 1 шт. |
| Под.3 мус/камера | Заявка ОДС.Кран д-15 Нарезка резьбы д-15 | 1 шт. 1 шт. |
| кв.315 | Заявка ОДС. Ремонт трубы канализации д-100. Врезка канализации д-100 Крестовина, трайник, комп.муфта, гофра, муфта перех. Демонтаж/монтаж унитаза | 1,0 м. 1 шт. по 1 шт. 1 шт. |
| Электрика |  |  |
| Под.5 козырек | По заданию председателя. Замена ламп энергосбер. | 1 шт. |
| Под.3 эт.16 | Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 | 1 шт. |
| Под.2 эт.9 кв.104 Под.8 эт.7 кв.498 Под.1 эт.14 кв.54 | Заявки ОДС. Обследование на исправность. | 3 шт. |
| Под.2 эт.9 кв.104 | Заявки ОДС. Замена нулевой колодки. | 1 шт. |
| Под.3 эт.16 | Заявка ОДС. Ремонт светильника (стартер, дроссель) | 1 шт. |
| Под.2 эт.16 | Портал. Ремонт светильника (стартер, дроссель) Лампа КЛ-11 | 1 шт. 1 шт. |
| Под.1 эт.9 кв.34 Под.2 эт.9 кв.103 Под.2 эт.17 кв.136 Под.1 эт.9 кв.62 Под.3 эт.5 кв.154 Под.3 эт.16 кв.196 Под.3 эт.17 кв.200 Под.4 эт.5 Под.5 эт.2 кв.277 Под.6 эт.16 | Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 | 16 шт. |
| Под.5 мус/камера | По заданию коменданта. Установка розетки накладной Провод ВВГ 2*1,5 Гофра | 1 шт. 3,0 м 3,0 м |
| Под.1-8 | Установка гирлянд Провод ВВГ 2*1,5 | 8 шт. 8,0 м |
| Плотники |  |  |
| Под.8 эт.4 кв.486 | Заявки ОДС. Обследование на исправность. | 1 шт. |
| Под.5 эт.6 кв.294 | Заявки ОДС. Замена ручек на окнах. | 2 шт. |
| Под.4 эт.17 | По заданию коменданта. Ремонт окна пласт.. | 1 шт. |
| Под.5 эт.1 | По заданию председателя. Прикрутить стопор на дверь. | 1 шт. |
|  | Монтаж/демонтаж флагов | 16 шт. |
| Под.2, 6 чердак | По заданию коменданта. Замена навесных замков | 2 шт. |
| Другие работы |  |  |
| Под.1-8 | Осмотр общего имущества техником. | 12 шт. |
| Под.6 кв.391 Под.3 кв.167 Под.3 кв.174 Под.1 кв.14 Под.2 кв.131 Под.3 кв.172 Под.2 кв.111 Под.8 кв.518 Под.2 кв.131 Под.3 кв.172 | Дез.обработка подъезда. | 10 под. |
| Под.1-8 вх.группы | Дез.обработка входных групп подъездов. | 8 дн. |
| Под.6 кв.391 | 3-х разовая дез.обработка подъезда | 14 дн. |
| Под.4, 5 | Окраска фасада (вандальные надписи) | 2,5 м.кв. |
| Под.1-8 | Настил металлических листов на пол лифтов |  |

Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»