Объемы (Северодвинская, д. 9)
26.10.2020. – 25.11.2020.
	Сантехника

	Под.1 эт.3 кв.11
Под.1 эт.3 кв.12
Под.1 эт.4 кв.14
Под.1 эт.13 кв.49
Под.1 эт.15 кв.58
Под.2 эт.9 кв.104
Под.2 эт.15 кв.127
Под.5 эт.10 кв.219
Под.5 эт.10 кв.311
Под.5 эт.10 кв.315
Под.6 эт.1 кв.340,341
Под.6 эт.2 кв.383
Под.6 эт.3 кв.348
Под.6 эт.12 кв.388
Под.6 эт.15 кв.396
Под.6 эт.17 кв.404
Под.7 эт.12 кв.452
Под.8 эт.2 кв.479
Под.8 эт.4 кв.487
Под.8 эт.5 кв.492
	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.
	26 шт.

	Подвал 

	Обследование в подвале. Параметры
	13 шт.

	Под.1 эт.17 кв.68
	Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. 
Провоздушивание ЦО
	3 шт.
[bookmark: _GoBack]3 шт.

	Под.8 эт.7 кв.498
Под.6 эт.17 кв.403
	Заявки ОДС. Проверка на непрогрев. 
Провоздушивание ГВС
	6 шт.
6 шт.

	Под.6 эт.3 кв.348, 344

	Ремонт труб д-25
Врезка д-25
	1,5 м.
2 шт.

	Под.5
	Заявка ОДС.Кран д-15
Нарезка резьбы д-15
	1 шт.
1 шт.

	Под.8 эт.5 кв.492
	Заявка ОДС. Ремонт трубы канализации д-100.
Врезка канализации д-100
Крестовина, трайник, комп.муфта.
Демонтаж/монтаж унитаза
	1,0 м.
1 шт.
по 1 шт.
1 шт.

	Под.4 эт.15 кв.261
	Заявки ОДС. Прочистка засора канализации д-50  с разборкой
	0,5м

	Под.8 подвал
	Ремонт труб-да ХВС д-100
Врезка труб д-100
Врезка задвижек д-100
Фланцы д-100
Изоляция труб д-100
	2,5 м.
1 шт.
4 шт.
8 шт.
3 м.

	Под.5 мус/камера
	Установка шибера. Металл  5 мм
Сталь полосовая 20
	0,5*0,5
0,5 м.

	
	
	

	Электрика 

	Под.2-6 подвал
Под.7, 8 козырьки
Под.4 козырек
	По заданию председателя. Замена ламп энергосбер.
	10 шт.

	Под.3 эт.17
Под.2 эт.14 кв.122
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40
	3 шт.

	Под.3, 4 эт.1
	По заданию коменданта. Замена ламп ЛБ-20
	4 шт.

	Под.1 эт.17 кв.67
Под.2 эт.1 кв.70
Под.5 эт.8 кв.300
	Заявки ОДС. Обследование  на исправность.
	4 шт.

	Под.5 эт.8 кв.300
	Заявки ОДС. Замена нулевой колодки.
	1 шт.

	Под.7
	По заданию председателя. 
Замена квадратных диодных светильника.
Установка квадратного светильника б/у
	
2 шт.
1 шт.

	Под.1 эт.17,15
Под.2 эт.11 кв.109
Под.2 эт.14 кв.122
Под.3 эт.17
Под.3, 4 эт.1
Под.4 козырек
Под.5 эт.6, 8
Под.7 эт.5 кв.422
Под.7, 8 эт.1
	Заявка ОДС. Ремонт светильника (стартер, дроссель)
Эл.патрон
	9 шт.
4 шт.

	Под.3 эт.17
	Заявка ОДС. Замена плафона.
	1 шт.

	Под.1 эт.17,15
Под.2 эт.9 кв.104
Под.2 эт.11 кв.109
Под.3 эт.8 кв.167
Под.3 эт.9 кв.171
Под.3 эт.16 кв.196
Под.4 эт.11 кв.247
Под.4 эт.16 кв.269 
Под.5 эт.6, 8Под.6 эт.16
Под.7 эт.5 кв.422
Под.7 эт.16 кв.469
	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11
	31 шт.

	Под.7 мус/камера
	По заданию коменданта. Установка розетки накладной
	1 шт.

	
	Осмотр общедомового имущества. Показания приборов учета в эл.щитовых
	6 шт.

	
	
	

	Плотники 

	Под.1-8
	По заданию председателя. Демонтаж/монтаж  крючков на вход.двери
	8 шт.

	Под.7
	По заданию председателя. Регулировка тамб.двери.
Замена доводчика 100 кг.
	1 шт.

	Под.5 эт.2
	По заданию коменданта. Ремонт ковша мусс/провода
Ремонт ствола.
	1 шт.
1 шт.

	Под.2-8
	По заданию председателя. Установка врезных замков на тамбурные двери.
	7 шт.

	Под.4
	По заданию коменданта. Прикрутить ручку на вход.дверь.
	1 шт.

	
	Монтаж/демонтаж флагов
	4 шт.

	Подвал 
	Сезонные работы. Закрытие продухов в подвале.
	2 шт.

	Под.2 мус/камера
	Замена личинки на врезном замке дверей
	1 шт.

	
	
	

	Другие работы

	Под.1-8
	Осмотр общего имущества техником. 
	10 шт.

	Под.3, 1, 4
	Дез.обработка подъезда.
	3 под.

	Под.1-8 вх.группы
	Дез.обработка входных групп подъездов.
	30 дн.

	Под.7 эт.15

	По заданию коменданта  Герметизация меж.пан. швов
Герметизация оконных блоков
	15 м
4 м

	Под.4
	Окраска двери мусорокамеры (вандальные надписи)
	2,0 м.кв.

	Под.5 подвал
	Подметание и уборка после засора канализации.
	

	Под.7 эт.15
	Выведение протечек
Штукатурка стены
ВЭ окраска стены
	4,0 м.кв.
1 м.кв.
4,0 м.кв.

	Под.4 эл.щитовая
	МО двери (надписи)
	1,8 м.кв.

	
	
	



Генеральный директор                                                              Колесникова Е.И.
ООО УК «Технострой-98»
